**Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 августа 2011 г. № 907н “Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку” (не вступил в силу)**

17 ноября 2011

[Справка](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/" \l "12091698)

В соответствии с пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 1434; № 33, ст. 4083, 4088; № 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11 ст. 1225; № 25, ст. 3167; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 35, ст. 4574; № 52, ст. 7104; 2011, № 2, ст. 339; № 14, ст. 1935, 1944; № 16, ст. 2294; № 24, ст. 3494), приказываю:

1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку, согласно [приложению](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#1000).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | Т.А. Голикова |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2011 г.  
Регистрационный № 22252

Приложение  
к [приказу](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#0) Министерства здравоохранения  
и социального развития РФ  
от 11 августа 2011 г. № 907н

**Требования к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделий медицинского назначения** | **Форма выпуска (размер)** | **Количество (штук), не менее** |
| 1 | Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий |  | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м х 10 см | 3 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7м х 14см | 3 шт. |
| 1.4 | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя подушечками |  | 2 шт. |
| 1.5 | Лейкопластырь бактерицидный | 2,5 см х 7,2 см | 20 шт. |
| 1.6 | Лейкопластырь рулонный | 2 см х 5 м | 1 шт. |
| 1.7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | 16 см х 14 см | 5 шт. |
| 1.8 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | не менее 12,5 х 11,0 см | 10 шт. |
| 2 | Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации | | |
| 2.1 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) |  | 1 шт. |
| 3 | Прочие изделия медицинского назначения | | |
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | 2 шт. |
| 3.2 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | не менее М | 6 пар |
| 3.3 | Маска медицинская нестерильная 3 - слойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 3 шт. |
| 3.4 | Очки или экран защитный для глаз |  | 1 шт. |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | не менее 150 см х 200 см | 1 шт. |
| 3.6 | Пакет гипотермический |  | 3 шт. |
| 3.7 | Стерильная салфетка | не менее 40 см х 60 см | 1 шт. |
| 3.8 | Стерильная салфетка или простыня | не менее 70 см х 140 см | 1 шт. |
| 3.9 | Воротник-шина шейная для взрослых |  | 1 шт. |
| 3.10 | Воротник-шина шейная для детей |  | 1 шт. |
| 3.11 | Комплект заготовок шин иммобилизационных | длиной не менее 45, 90, 120 см | 1 комплект |
| 3.12 | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) механический с анероидным манометром и стетоскоп |  | 1 шт. |
| 3.13 | Термометр медицинский максимальный стеклянный |  | 1 шт. |
| 3.14 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные | не менее 180 см х 70 см | 1 шт. |
| 4. | Прочие средства |  |  |
| 4.1 | Блок бумажных бланков | не менее 30 листов, формат не менее А7 | 1 шт. |
| 4.2 | Авторучка |  | 1 шт. |
| 4.3 | Рекомендации по использованию изделий медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку |  | 1 шт. |
| 4.4 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см х 25 см | 2 шт. |
| 4.5 | Футляр-контейнер пластиковый |  | 2 шт. |
| 4.6 | Сумка или чемодан пластиковый |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, которыми в соответствии с настоящими требованиями укомплектовываются укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку (далее - укладка), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

3. Укладка подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации по использованию изделий медицинского назначения укладки ([пункт 4.3](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100043) Требований к комплектации) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи - выполнение манипуляций в медицинских перчатках ([пункт 3.2](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100032) Требований к комплектации) и с использованием маски медицинской одноразовой и защитных очков или экрана для глаз ([пункты 3.3](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100033), [3.4](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100034)Требований к комплектации);

б) при артериальном кровотечении из магистральной артерии - прижатие сосуда пальцами в точках прижатия, наложение жгута кровоостанавливающего ([пункт 1.1](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100011)Требований к комплектации) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложение на рану давящей повязки ([пункты 1.2 - 1.4](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100012), [1.7](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100017)Требований к комплектации);

в) при отсутствии у лица, которому оказывается первая помощь, самостоятельного дыхания - проведение искусственного дыхания при помощи дыхательного мешка для проведения искусственного дыхания ([пункт 2.1](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100021) Требований к комплектации);

г) при наличии раны - наложение давящей повязки с использованием стерильных салфеток ([пункт 1.7](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100017) Требований к комплектации) и бинтов ([пункты 1.2 - 1.3](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100012) Требований к комплектации) или применение пакета перевязочного стерильного ([пункт 1.4](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100014)Требований к комплектации). При отсутствии кровотечения из раны и возможности наложения давящей повязки - наложение на рану стерильных салфеток ([пункт 1.7](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100017) Требований к комплектации) и закрепление их лейкопластырем ([пункт 1.6](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100016) Требований к комплектации). При микротравмах - использование лейкопластыря бактерицидного ([пункт 1.5](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100015)Требований к комплектации);

д) для закрытия обширных ожоговых и раневых поверхностей - применение стерильной простыни или салфетки ([пункты 3.7](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100037), [3.8](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100038) Требований к комплектации);

е) для местного охлаждения при различных травмах (ожоги, ушибы, переломы, вывихи) - применение гипотермического пакета ([пункт 3.6](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100036) Требований к комплектации);

ё) для фиксации шейного отдела позвоночника - наложение воротника-шины шейного для взрослых или для детей ([пункты 3.9](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100039), [3.10](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#1000310) Требований к комплектации);

ж) для защиты от переохлаждения - использование покрывала спасательного изотермического, которое необходимо расстелить серебристой стороной к телу; для защиты от перегревания - золотой стороной к телу. Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить ([пункт 3.5](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100035) Требований к комплектации);

з) при попадании на кожу и слизистые (за исключением глаз) крови и/или других биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, - использование салфеток антисептических из бумажного текстилеподобного материала стерильных спиртовых ([пункт 1.8](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100018) Требований к комплектации);

и) для фиксации переломов конечностей использовать шины иммобилизационные ([пункт 3.11](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#1000311) Требований к комплектации).

5. Не допускается использование, в том числе повторное, изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и/или другими биологическими жидкостями.

6. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом ([пункт 4.4](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#100044)Требований к комплектации).

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 августа 2011 г. № 907н “Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку”

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2011 г.  
Регистрационный № 22252

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.

ГАРАНТ.РУ: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091698/#ixzz4Sr3i62QQ>