Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Красноярский государственный медицинский университет

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранениятРоссийской Федерации

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Кафедра микробиологии имени доцента Б.М. Зельмановича

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине «Микробиология»

для специальности 33.05.01 Фармация (очная форма обучения)

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 1

ТЕМА: «Микроскопический метод исследования. Морфология бактерий.

Простые и сложные методы окраски. Метод Грама»

Утверждены на кафедральном заседании

протокол №___от «___»__________20__ г.

Заведующий кафедрой

д.м.н., доцент  ________________Бочанова Е.Н.

Составитель:

ст. преподаватель______________Подгрушная Т.С.

Красноярск

2021

1. Занятие №1

Тема: Микроскопический метод исследования. Морфология бактерий. Простые и сложные методы окраски. Метод Грама.

2. Форма организации занятия: практическое занятие

3. Значение изучения темы: Практические занятия со студентами на кафедре микробиологии проводятся в условиях, аналогичных режиму бактериологической лаборатории. Студентам приходится работать с культурами микроорганизмов. Поэтому они должны знать правила противоэпидемического режима, обеспечивающие личную и общественную безопасность.

Объектами изучения медицинской микробиологии являются микроорганизмы, размеры которых меньше 0,2 мм – величины разрешающей способности глаза как оптического прибора. Поэтому микроскопический метод постоянно применяется в микробиологической практике. Изучение морфологии микроорганизмов ввиду их малой величины возможно только с помощью иммерсионной (погружной) системы микроскопа. Поэтому овладение в совершенстве микроскопическим методом является условием, обеспечивающим успех изучения микроорганизмов.

Изучение некоторых свойств микробов – формы, подвижности необходимо проводить в живом виде. Для этого готовят нативные препараты: «раздавленная» и «висячая» капля. Исследование препарата проводят при определенной настройке светового микроскопа или путем темнопольной и фазово-контрастной микроскопии. Использование фазово-контрастной микроскопии особенно ценно тем, что можно изучить внутриклеточное строение микробов в живом состоянии.

Более детальное изучение ультрамикроструктуры микроорганизмов и, в том числе, самых мелких из них – вирусов, позволяет электронная микроскопия, имеющая самую большую разрешающую способность.

Преимуществами люминесцентной микроскопии являются:

1) цветное изображение

2) высокая контрастность объектов

3) возможность исследования прозрачных и непрозрачных живых объектов или различных жизненных объектов в динамике

4) экспресс-диагностика

4. Цели обучения:

- учебная:

знать

- Правила работы в микробиологической лаборатории.

- Суть микроскопического метода исследования и его назначение.

- Морфологию и структуру микроорганизмов.

- Простые и сложные методы окраски микроорганизмов.

- Метод Грама и его назначение.

уметь

- Готовить фиксированные препараты из культур микроорганизмов, растущих на плотных и жидких питательных средах.

- Окрашивать препараты простыми методами и по методу Грама.

- Микроскопировать, дифференцировать микроорганизмы по морфо-тинкториальным свойствам и интерпретировать полученные результаты.

владеть микроскопическим методом исследования и навыками окраски по методу Грамма; интерпретировать полученные результаты.

5. План изучения темы:

5.1 Контроль исходного уровня знаний:

- Собеседование по контрольным вопросам:

- Классификация царства прокариот.

- Морфология бактерий: форма, величина, взаимное расположение.

- Простые и сложные методы окраски; их информативность.

- Метод Грама: методика, механизм и его назначение.

- Типы микроскопов (биологический, люминесцентный, электронный и др.) и специальные методы микроскопии (темнопольная, фазовоконтрастная).

- Устройство биологического микроскопа. Разрешающая способность микроскопа.

- Правила работы с иммерсионной системой.

Тесты

- ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

1) А. Левенгук

2) Луи Пастер

3) Г.Н. Габричевский

- МИКРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ИЗУЧАЮТ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ

1) морфо-тинкториальные

2) культуральные

3) антигенные

4) токсигенные

5) биохимические

- РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА – ЭТО

1) способность давать раздельное изображение двух близко расположенных точек

2) возможность наблюдать движение объекта

3) возможность определять размеры объекта

4) показатель преломления иммерсионной системы

5) увеличение, которое позволяет рассмотреть объект

- СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗНОВИДНОСТИ: 1) ФАЗОВО-КОНТРАСТНУЮ МИКРОСКОПИЮ;

2) ЭЛЕКТРОННУЮ МИКРОСКОПИЮ; 3) ТЕМНОПОЛЬНУЮ МИКРОСКОПИЮ; 4) МИКРОСКОПИЮ В ЗАТЕМНЁННОМ ПОЛЕ; 5) ИММЕРСИОННУЮ МИКРОСКОПИЮ.

ВЫБЕРИТЕ ЕДИНСТВЕННУЮ КОМБИНАЦИЮ, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1) 1, 3, 4, 5

2) 1, 2, 4,5

3) 2, 3, 4, 5

4) 2, 3, 4

5) 3, 4, 5

- ТЕМНОПОЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1) кишечной палочки

2) бледной трепонемы

3) стафилококка

4) хламидий

5) риккетсий

- ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЯ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА

1) 200 мкм

2) 0,01 мкм

3) 0,2 мкм

4) 1-2 мкм

5) 10 мкм

- ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА

1) 200 мкм

2) 100 мкм

3) 10 мкм

4) 1-2 мкм

5) 0,1 мкм

- ДОСТОИНСТВО ИММЕРСИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

1) увеличении разрешающей способности светового микроскопа

2) получении объемного изображения

3) большем увеличении объектива

4) большем увеличении окуляра

5) использовании УФ-лучей

- СЛОЖНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАСКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1) подвижности бактерий

2) биохимических свойств бактерий

3) антигенных свойств бактерий

4) структуры микробной клетки

5) вирулентности бактерий

- ОСНОВНОЙ МЕТОД ОКРАСКИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1) метод Грама

2) окраска фуксином

3) метод Циля-Нильсена

4) окраска метиленовой синькой

5) метод Романовского

- МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ ЗАВИСИТ ОТ

1) состава питательной среды

2) консистенции питательной среды

3) клеточной стенки

4) используемых красителей

5) способа фиксации препарата

- ПО ФОРМЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1) диплококки, стрептококки, стафилококки

2) бациллы, бактерии

3) палочки, кокки, микоплазмы

4) кокки, палочки, извитые

5) клостридии, бациллы

- К КОККОВЫМ ФОРМАМ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТНОСЯТСЯ: 1) NEISSERIA MENINGITIDIS; 2) KLEBSIELLA PNEUMONIAE; 3) STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE; 4) BACTEROIDES FRAGILIS; 5) STAPHYLOCOCCUS AUREUS. ВЫБЕРИТЕ ЕДИНСТВЕННУЮ КОМБИНАЦИЮ, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1) 1,2,3

2) 1,3,5

3) 2,3,4

4) 2,4,5

5) 3,4,5

- ДОСТОИНСТВА МИКРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1) возможность ускоренной диагностики

2) простота и доступность метода

3) при некоторых заболеваниях имеет самостоятельное диагностическое значение

4) позволяет выявить клинически значимое количество условно-патогенных микроорганизмов

5) все вышеперечисленное

5.2. Основные понятия и положения темы.

Микробиология – это наука о мельчайших живых организмах невидимых невооружённым глазом. Мир микробов открыл голландский коммерсант Антони ван Левенгук (1675). Это стало возможным, благодаря созданным им микроскопам.

Микроскопический метод исследования – это метод предусматривающий наблюдение за микроорганизмами с помощью микроскопа (от греч. micros – малый, scopeo – рассматривать, наблюдать). Микроскоп характеризуется увеличением и разрешающей способностью. Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива на увеличение окуляра. Пределом разрешения называется наименьшее расстояние между двумя точками, при котором их можно видеть раздельно. Именно этим расстоянием и определяется максимальное полезное увеличение светового микроскопа.

Величину предельного разрешения определяют по формуле d=0,5 (/N sin(, где ( - длина волны используемого источника света, ( - половина угла линзы объектива, т.е. угла между лучами, идущими от объекта к краям объектива, N – показатель преломления среды между объектом (препаратом)и объективом. Знаменатель (N sin() называют числовой апертурой. При использовании иммерсионного масла и иммерсионных линз апертура составляет 1,25. При использовании видимого света с длиной волны около 426 нм, разрешающая способность микроскопа составляет около 200 нм или 0,2 мкм. Разрешающая способность глаза составляет около 200 мкм или 0,2 мм.

Для увеличения контрастности микроорганизмов применяют окрашивание. Большинство методов окрашивания вызывает гибель клеток и поэтому перед окрашиваем микробные клетки фиксируют. Это позволяет уменьшить структурные изменения в клетках после их гибели.

Метод окраски, при котором применяется лишь один краситель, называется простым.

Метод окраски, при котором применяется два и более реактива, называется сложным. В микробиологической практике этот метод имеет дифференциально-диагностическое значение.

Важным таксономическим признаком бактерий является их отношение к окраске по Граму. Оно связано с особенностями строения и состава клеточной стенки.

5.3. Самостоятельная работа по теме:

- Приготовление фиксированных препаратов из культур микроорганизмов, растущих на плотных и жидких питательных средах.

Приготовление окрашенного препарата из культуры микроорганизмов включает:

1) приготовление мазка, 2) высушивание мазка, 3) фиксацию, 4) окраску.

- Приготовьте предметное стекло, спиртовку, пробирку с физиологическим раствором, бактериологическую петлю и пробирки с исследуемыми культурами, растущими на плотных и (или) жидких питательных средах. Зажгите спиртовку, предварительно ее проветрив, приподняв фитиль и канюлю. Спиртовка должна находиться прямо перед Вами, на удобном для работы расстоянии. Для стерилизации бактериологическую петлю прокалите в пламени спиртовки, остудите сначала в воздухе в течение 2-3 с., затем о внутреннюю поверхность пробирки (ниже верхней трети длины). Заберите бактериологической петлей физиологический раствор (0,9% р-р NaCl) и нанесите каплю на чистое обезжиренное предметное стекло. Стекло должно находится в чашке Петри; категорически запрещается готовить мазки на предметном стекле, лежащем на столе! Вновь прокаленной и остуженной петлей возьмите немного биомассы, прикоснувшись к ней петлей. Культуру суспензируют в капле физиологического раствора до появления легкой мути, после чего остатки биомассы на петле необходимо высушить и сжечь в пламени спиртовки. Микробную взвесь на стекле распределите остуженной петлей тонким равномерным слоем на площади диаметром 1-1,5 см. После приготовления мазка петлю сразу обязательно прокалите и поставьте в штатив.

Мазок из жидкой культуры №2 готовят также, но без использования физиологического раствора. Препарат из культур №3 и №4 готовится в том же порядке с последовательным внесением исследуемых культур.

- Полученный препарат высушите на воздухе в чашке Петри. Запрещается покидать рабочее место и оставлять мазок без присмотра!

- Высушенный препарат зафиксируйте путем 3-х кратного проведения через пламя спиртовки мазком вверх так, чтобы общее время пребывания его в пламени было около 6 с. Контролем правильности фиксации препарата служит прикосновение стекла к тыльной стороне ладони; стекло должно быть горячим, а не теплым. В противном случае фиксацию необходимо повторить. После того, как стекло остынет, границы мазка обведите стеклографом с нижней стороны. Цели фиксации: инактивация микроорганизмов; прикрепление микроорганизмов к стеклу; улучшение проникновения красителя внутрь микробной клетки.

- Фиксированный препарат из культуры №1 окрашивается метиленовой синькой Леффлера: для этого нанесите краску на мазок и через 3-5 мин смойте водой. Препарат высушите фильтровальной бумагой.

Препарат из культуры №2 окрасьте водным фуксином Пфейффера (1:10) в течение 1-2 мин.

Препарат из смеси культур №3 и №4 окрасьте по методу Грама: поместите на препарат бумажку, пропитанную раствором генцианвиолета (модификация Синева), смочите ее водой, через 1-2 мин бумажку снимите, а краску слейте; налейте раствор Люголя на 1 мин, слейте; обесцветьте 96(спиртом в течение 10-30 сек. до прекращения отхождения струек краски; промойте водой; докрасьте водным фуксином (1:10) в течение 1-2 мин, промойте водой; высушите фильтровальной бумагой.

Грамположительные микроорганизмы окрашиваются в фиолетовый, а грамотрицательные – в розово-красный цвет, что связано с особенностями строения и состава клеточной стенки.

Для получения достоверного результата при окраске по методу Грама необходимо точно соблюдать правила приготовления мазков, продолжительность окраски и обесцвечивания спиртом. Толстые, густые мазки будут окрашиваться неравномерно и заведомо грам (-) бактерии могут окраситься грамположительно. При окраске тонких мазков основная ошибка заключается в «переобесцвечивании» мазка спиртом и поэтому грам (+) бактерии окрашиваются грам (-). Имеет значение и возраст культуры. В старых культурах грам (+) бактерии могут окраситься грам (-).

- Освоение техники микроскопии с иммерсионной системой.

Микроскопию окрашенных препаратов в микробиологической практике производят с иммерсионным объективом, который обладает более высокой разрешающей способностью, чем сухой. При этом обязательным условием является погружение объектива в масло, показатель которого совпадает с показателем преломления стекла (1,52). Для этих целей применяют так называемое иммерсионное масло – кедровое или терпеновое масло. В этом случае пучок света, вышедший за пределы предметного стекла, не рассеивается и лучи, не меняя своего направления, попадают в объектив. Иммерсионный объектив дает увеличение х90 (х100), а в сочетании с окуляром х10 получается увеличение в 900 (1000) раз.

Порядок работы с иммерсионным микроскопом:

- Поднять конденсор вверх до уровня предметного столика, поставить зеркало плоской стороной.

- Поставить объектив х8 и, глядя в окуляр, движением зеркала добиться наилучшего освещения поля зрения.

- На предметное стекло с микропрепаратом нанести каплю иммерсионного масла, положить его на предметный столик и установить объектив х90 (х100). Под контролем глаза, глядя сбоку, осторожно опустить, пользуясь макровинтом, тубус до погружения объектива в иммерсионное масло. Нельзя допускать соприкосновения объектива с препаратом, так как это может привести к повреждению фронтальной линзы. Затем, наблюдая в окуляр, при осторожных поворотах макровинта находят контуры микробных клеток и фокусируют изображение микровинтом, вращая его в пределах только одного оборота!

По окончании микроскопии поднимите тубус, снимите препарат и поместите его в дезинфицирующий раствор; осторожно сотрите масло с иммерсионного объектива, опустите конденсор и переведите револьвер на объектив х8.

Изучите приготовленный препарат под микроскопом. Обратите внимание на форму микроорганизмов (кокки, палочки, извитые), на их размеры, взаимное расположение и окраску. При увеличении микроскопа около 900, бактерии, имеющие размер 1 мкм, будут выглядеть равными, примерно 1 мм. Таким образом, можно приблизительно определить размеры бактериальной клетки. Зарисуйте увиденные в поле зрения микроорганизмы в протоколе, соблюдая пропорции клеток. Опишите их, сделайте вывод.

После окончания работы необходимо привести рабочее место в порядок, сдать его дежурному и вымыть руки; в случае необходимости обработать руки дезраствором.

- Промикроскопировать демонстрационные препараты стрептококков, бацилл сибирской язвы, окрашенные по методу Грама, и полученные результаты занести в протокол.

Ожидаемые результаты: Streptococcus spp. Препарат из бульонной культуры. Грам (+) полиморфные кокки диаметром 0,5-1,5 мкм, расположенные, в основном, цепочками.

Bacillus anthracis – возбудитель сибирской язвы, препарат из бульонной культуры. Грам (+) крупные палочки (5-10 х 1-2 мкм) с обрубленными концами, расположенные длинными цепочками в виде «бамбуковой трости».

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

Протокол-отчет № ____от______________Ф. И. О.____________№ группы________

ТЕМА:

| Цель | Метод и его содержание | Полученные результаты | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |

5.4 Итоговый контроль знаний:

- Классификация царства прокариот.

- Морфология бактерий: форма, величина, взаимное расположение.

- Простые и сложные методы окраски; их информативность

- Метод Грама: методика и значение.

- Типы микроскопов (биологический, люминесцентный, электронный и др.) и специальные методы микроскопии (темнопольная, фазово-контрастная).

- Устройство биологического микроскопа. Разрешающая способность микроскопа.

- Правила работы с иммерсионной системой.

- решение ситуационных задач:

ЗАДАЧА №1. Культура бактерий S. aureus была окрашена фуксином и методом Грама.

- Какие это методы окраски - простые или сложные?

- Какую информацию мы можем получить, используя каждый из этих методов.

ЗАДАЧА №2. При микроскопическом исследовании мазка из уретрального гноя, полученного от обследуемого с предварительным диагнозом «Острая гонорея» и окрашенного по методу Грама, обнаружены красные диплококки бобовидной формы, находящиеся внутри и вне полиморфно-ядерных лейкоцитов.

- Какую информацию позволяет получить окраска по методу Грама?

- К какой таксономической группе, в соответствии с окраской по Граму, относятся микроорганизмы, обнаруженные в мазке?

- Укажите достоинства и недостатки микроскопического метода диагностики.

ЗАДАЧА №3. В противотуберкулезный диспансер поступил пациент с предварительным диагнозом туберкулез легких. Из мокроты обследуемого приготовили фиксированный препарат и окрасили методом Циля-Нильсена. При микроскопии в препарате обнаружили полиморфно-ядерные лейкоциты и кокки, расположенные короткими цепочками, окрашенные в синий цвет. Также обнаружены красные тонкие палочки, предположительно микобактерии туберкулеза; для данных микроорганизмов характерно высокое содержание липидов, фосфатидов и восков в клеточной стенке, что определяет их щелоче-, спирто- и кислотоустойчивость.

- Почему мокроту окрасили не методом Грама, а методом Циля-Нильсена?

- К какому методу окраски относится метод Циля-Нильсена?

ЗАДАЧА №4. При микроскопии фиксированного препарата, приготовленного из исследуемого материала, студент использовал объектив с увеличением ×100 и окуляр с увеличением×10, иммерсионное масло.

- Почему и для чего в данном случае используется иммерсионное масло?

- Во сколько раз будет увеличен исследуемый объект?

ЗАДАЧА №5. При микроскопии исследуемого материала обнаружены грамположительные кокки и грамотрицательные палочки.

- Укажите последовательность окраски по методу Грама.

- От чего зависит цвет, в который будут окрашены микроорганизмы?

6. Домашнее задание для уяснения темы занятия:

- вопросы для самоконтроля:

- Назовите отличительные признаки микроорганизмов, как представителей царства прокариот.

- Какие свойства микроорганизмов лежат в основе микроскопического метода исследования?

- Назовите и обоснуйте какие методы окраски микроорганизмов (простые или сложные) являются более информативными.

- Обоснуйте дифференциально-диагностическое значение метода Грама в микробиологической практике.

- Обоснуйте необходимость использования иммерсионной системы для изучения микроорганизмов.

7. Рекомендации по выполнению НИРС:

Темы рефератов

- История открытия микроорганизмов.

- Особенности мира микробов.

- Обязательные структурные элементы бактериальной клетки, выполняемые ими функции.

- Особенности строения клеточной стенки у представителей разных отделов бактерий.

- Рекомендованная литература по теме занятия:

Основная литература

- Микробиология [Электронный ресурс]: учебник / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.

Дополнительная литература

- Микробиология, вирусология и иммунология. Руководство к лабораторным занятиям: учеб. пособие / ред. В. Б. Сбойчаков, М. М. Карапац. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - Текст: электронный.

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник: в 2 т. / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Т. 1. - 448 с. - Текст: электронный.

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник : в 2 т. / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. 2. - 472 с. - Текст: электронный.

- Микробиология, вирусология: руководство к практическим занятиям : учеб. пособие / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 360 с. - Текст: электронный.

Электронные ресурсы

Приготовление мазка бактериальной культуры (https://www.youtube.com/watch?v=QjfmbrzaHcs)

Oкраска по Граму (https://www.youtube.com/watch?v=97Kw9wP2vbU)