федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

### Дневник

преддипломной практики

по разделу «Проведение лабораторных биохимических исследований»

Бывшенко Елизавета Александровна

ФИО

Место прохождения практики КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им. И.С.Берзона», экспресс-лаборатория

(медицинская организация, отделение)

с «_27_» _10_ 2023 г.   по «_23_» _11_2023 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) Стрекалева О.Е / Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) Альтергот Е.В / Медицинский лабораторный техник

Методический – Ф.И.О. (его должность) Перфильева Г.В. / преподаватель

Красноярск, 2023

## Содержание

## 1. Цели и задачи практики

## 2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

## 3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

## Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате преддипломной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: | 6 |
| 2 | Подготовка материала к биохимическим исследованиям: - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования | 12 |
| 4 | Определение биохимических показателей в биологических жидкостях: -определение активности ферментов (амилазы, ЩФ, КФ, ЛДГ, КФК, АлАТ, АсАТ) современными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей водно-минерального обмена (натрий, калий, хлориды, кальций, фосфор, железо) современными методами. - определение показателей гемостаза (ПТВ, МНО, ТВ, АЧТВ, фибриноген, РМФК, антитромбин III) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы, коагулометры) - участие в проведении внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 90 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. | 12 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 12 |
| Вид промежуточной аттестации | Дифференцированный зачет |  |
| Итого | 144 |

График прохождения практики.

| № п/п | Дата | Часы | оценка | Подпись руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.10.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 2 | 28.10.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 3 | 30.10.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 4 | 31.10.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 5 | 1.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 6 | 2.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 7 | 3.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 8 | 4.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 9 | 6.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 10 | 7.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 11 | 8.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 12 | 9.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 13 | 10.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 14 | 11.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 15 | 13.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 16 | 14.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 17 | 15.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 18 | 16.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 19 | 17.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 20 | 18.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 21 | 20.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 22 | 21.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 23 | 22.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |
| 24 | 23.11.2023 | 8:00-15:00 |  |  |

Инструктаж по технике безопасности

1 день (27.10.23г)

Ознакомление и изучение основных документов и инструкций при работе в КДЛ.

Сегодня наша бригада пришла на производственную практику в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №20 имени И.С. Берзона. Перед началом работы был проведен инструктаж по техники безопасности.

По завершению инструктажа нам провели ознакомительную экскурсию по лаборатории, показали приборы для анализа биологического материала, дезинфицирующие средства, тары для утилизации отходов.

Работа с кровью и другими биологическими жидкостями

- К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, лабораторные и функциональные обследования и не имеющие противопоказаний.

- Со всеми сотрудниками проводится инструктаж по безопасным приемам и методам работы. Вводный инструктаж проводится при приеме на работу специалистом по охране труда, а на рабочем месте руководителем структурного подразделения проводятся первичный и повторный (не позднее 6 месяцев) инструктажи, что регистрируется в специальном журнале.

- В каждом кабинете должна находиться «Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи», в состав которой входят:

  - 70% этиловый - 100мл;

  - 5% спиртовой раствор йода - 1 фл.;

  - салфетки марлевые медицинские стерильные;

  - лейкопластырь бактерицидный - 3шт;

  - бинт марлевый медицинский стерильный - 2 шт.

Организация дезинфекционных мероприятий в медицинских организациях

- Дезинфекции подлежат объекты, которые могут служить факторами передачи ИСМІІ: медицинские изделия, руки персонала, кожные покровы (пациентов, кожа локтевых сгибов доноров, предметы ухода за больными, воздух в помещениях класса чистоты А, Б и В, постельные принадлежности, посуда, рабочие поверхности медицинских столов, стоек, тележек, каталок, мебель, приборы и т.д.

- Для проведения профилактической и текущей дезинфекции в присутствии пациентов применяют малоопасные (IV класса опасности) дезинфекционные средства.

- Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- При обнаружении оголенных токоведущих частей (электропроводки), принять следующие меры безопасности:

- оградить оголенные токоведущие части;

- предупредить находящихся рядом людей об опасности поражения электрическим

- током;

- немедленно сообщить о случившемся руководителю;

- до прибытия руководителя работ наблюдать, чтобы находящиеся рядом люди не касались оголенных токоведущих частей.

- Оказать помощь пострадавшим при травмировании согласно инструкции. При поражении электротоком следует немедленно отсоединить пострадавшего от электросети (выключить рубильник, отбросить электропровод деревянной палкой, доской), приступить к оказанию первой медицинской помощи. При загрязнении кровью или другой биологической жидкостью спецодежды, ее следует немедленно снять, обработать участки загрязнения дезинфицирующим раствором, затем замочить в нем спецодежду. При загрязнении кровью и другими жидкостями перчаток их протирают тампоном, смоченным дезраствором.

- В случае загрязнения кожных покровов кровью или другими биологическими жидкостями их следует в течение двух минут обработать тампоном, обильно смоченным 70% спиртом, вымыть под проточной водой с мылом и вытереть индивидуальным тампоном.

- При попадании крови на слизистые оболочки их немедленно обрабатывают струей

- воды, рот и горло прополаскивают 70% спиртом.

- Если пролита щёлочь, то ее надо засыпать песком или опилками, затем удалить песок (опилки) и залить это место сильно разбавленной соляной или уксусной кислотой. После этого подвергающихся дезинфекционной обработке.

- Если пролита кислота, то ее надо засыпать песком (опилками засыпать нельзя!), затем удалить пропитанный песок лопаткой. засыпать содой, соду удалить и промыть это место большим количеством воды и вытереть насухо.

- Все повреждения кожи на руках должны быть закрыты лейкопластырем или напальчниками.

- При пипетировании крови следует использовать автоматические пипетки, а в случае

- необходимости- резиновые груши. Запрещается пипетирование крови ртом.

- В помещении лаборатории запрещается:

- курить;

- оставлять без присмотра зажженные спиртовки, нагревательные приборы, держать вблизи горящих спиртовок вату, марлю, спирт и другие воспламеняющиеся вещества и предметы, убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных спиртовках и включенных электронагревательных приборах; удалить кислоту тряпкой, вымыть место пролива щелочи водой и вытереть насухо.

Изучение нормативных документов:

- СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

- МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Методические указания".

## Подпись общего руководителя___________

## Подпись студента______________________

## Печать________________________________

2 день (28.10.23 г)

Методический день

Сегодня заполняю дневник практики и изучаю самостоятельно материалы.

3 день (30.10.23 г)

## Прием и регистрация биологического материала

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала. В экспресс-лабораторию утром из хирургических и терапевтических отделений поступает биоматериал. Доставляет его медицинский персонал.

Каждый биоматериал должен иметь бланк-направление. На направлении указывается ФИО пациента, его пол, возраст, номер медицинской карты, отделение, лечащий врач, диагноз, вид биологического материала, назначение анализа и место забора материала. На каждом направлении должен присутствовать индивидуальный штрих-код пациента, идентичный код также должен присутствовать на биоматериале. Вся информация вносится в электронную программу qMS.

Медицинская информационная система qMS — это инструмент управления ресурсами медицинской организации и качеством оказания медицинской помощи, позволяющий грамотно и выверено действовать в процессе проведения реформ в системе здравоохранения.

Основные функции МИС qMS

- Управление потоком пациентов регистрация пациентов и персональной информации о них;

- создание и ведение электронной медицинской карты (ЭМК);

- внесение результатов исследований;

- использование универсальной электронной карты (УЭК) в качестве идентификатора пациента;

- идентификация новорожденных и стационарных пациентов с помощью браслетов с RFID-метками или штрих-кодами;

- использование технологии штрих-кодирования на всех этапах движения пациентов, лабораторных образцов, медикаментов и медицинских расходных материалов;

- распределение первичного потока пациентов на этапе регистрации или поиска их данных в базе;

- ведение списков и очереди на госпитализацию.

Перед тем как поставить пробы в анализатор я устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения плазмы и форменных элементов. (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Центрифуга

После центрифугирования я переношу пробирки аккуратно в специальный штатив для биохимического анализатора AU 480 и устанавливаю так, чтобы штрих кода были видны в разрезе штатива. Затем устанавливаю штатив в ячейку и проверяю соседний отсек на количество калибратора. Нажимаю старт на сенсорном экране монитора и жду результатов анализов. (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Биохимический анализатор AU 480

Спустя определенное время проверяю в системе qMS результаты выданных анализов и если все верно и без ошибок, то авторизовываю.

4 день (31.10.23 г)

## Определение глюкозы в крови и моче

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ. Подготавливаю контейнер для транспортировки биологического материала, добавляю скарификаторы, спиртовые салфетки, капилляры, пробирки с антикоагулянтом. (Рисунок 3) Составляю список пациентов, у которых следует собрать капиллярную кровь.

После сбора крови я провожу анализ на автоматическом анализаторе Super GL глюкозооксидазным методом по приходу в лабораторию. Анализатор глюкозы Super GL предназначен для серийных исследований. (Рисунок 4)

Рисунок 3 – Пробирка для анализатора Super GL

Ход работы:

- Проверяю количество калибратора. Если калибратора мало, то добавляю до нужного уровня;

- Каждую пробу ставлю в ячейку под своим номером перед этим встряхнув одержимое;

- Запускаю анализатор;

- Результаты каждой пробы записываю, а пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Рисунок 4 – Анализатор Super GL

Определение глюкозы в моче проводится на автоматическом анализаторе «Энзискан ультра». (Рисунок 5)

Анализатор глюкозы автоматический предназначен для количественного определения концентрации глюкозы в проба мочи глюкозооксидазным методом в диапазоне концентраций от 2 до 30 ммоль/л.

Ход работы:

- Отмерить дозатором в пробирку 1 мл мочи и 9 мл дистиллированной воды, тщательно перемешать;

- Дозатором набираю 50 мкл до первого нажатия;

- Наконечник опускаю в лунку анализатора и зажимаю дозатор до второго нажатия;

- Наконечники утилизирую в отходы класса Б;

- Результат записываю в системе qMS.

Рисунок 5 – Анализатор «Энзискан ультра»

5 день (1.11.23 г)

## Определение активности аминотрансфераз, кислой и щелочной фосфатазы

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение АлТ и АсТ UV – оптимизированным кинетическим энзиматическим методом на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 6 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную и контрольную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 6);

- Пробы перемешиваю и инкубирую 20 минут при 18-25 °С;

- Затем в пробирки добавляю по 2,5 мл реагента № 3, перемешаю

- Через 10 минут (18-25 °С) измеряю оптические плотности опытных и контрольных проб на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax;

- Пробирку утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Для определения активности щелочной и кислой фосфатазы использую метод кинетический, с диэтаноламиновым буфером и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

- Перед началом работы ставлю рабочий реагент прогреться в кювете анализатора;

- В пробирку добавляю 1000 мкл рабочего реагента и 25 мкл исследуемой пробы;

- Тщательно перемешиваю и через 1 минут провожу измерение;

- Пробирку утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

6 день (2.11.23 г)

## Определение активности креатинкиназы и лактатдегидрогеназы

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение креатинкиназы КК-UV – кинетическим методом на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

- Исследование провожу в термостатируемой при 37 °С фотометрической кюветы;

- Смешиваю 1 мл рабочего реагента и 0,04 мл сыворотки;

- Тщательно перемешиваю;

- Провожу измерение на анализаторе;

- Пробирку утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови провожу методом UV-кинетика и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

- В термостатируемой при 37 °С кюветы смешиваю рабочий реагент и сыворотку крови в соотношении;

- Через 1 минуту провожу измерение раствора;

- Пробирку утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

7 день (3.11.23 г)

## Проведение глюкозотолерантного теста и определение общего белка

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала. Провожу глюкозотолерантный тест.

Ход работы:

- Натощак беру кровь из пальца и определяю в ней содержание глюкозы унифицированным методом.

- Затем медсестры дают выпить раствор 75 грамм глюкозы на 200 мл воды, подкисленный лимонной кислотой.

- Через 30, 60, 120, 180 минут после приема сахара определяю уровень глюкозы в крови.

- Результаты вношу в таблицу и на их основании строю гликемические кривые, откладывая на оси абсцисс время забора крови, а на оси ординат – найденное содержание сахара в крови в ммоль/л.

- При анализе гликемических кривых обращаю внимание на следующие параметры:

- Начальное содержание глюкозы в крови.

- Быстроту и высоту подъема гликемической кривой.

- Продолжительность гипергликемии и характер её снижения.

- Результаты записываю в системе qMS.

Определения общего белка в сыворотке крови провожу Биуретовым методом на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 7– Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 7);

- Пробы тщательно перемешиваю;

- Инкубирую при 18– 25 °С в течение 30 мин или 15 мин при 37 °С;

- Провожу измерения на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

8 день (4.11.23 г)

Методический день

Сегодня заполняю дневник практики и изучаю самостоятельно материалы.

9 день (6.11.23 г)

Методический день

Сегодня заполняю дневник практики и изучаю самостоятельно материалы.

10 день (7.11.23 г)

## Определение содержания белков острой фазы и мочевины

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение С-реактивного белка качественным методом.

Ход работы:

- Добавляю по 20 мкл в лунки тест-пластины сыворотку и реагенты, используя каждый раз одноразовые наконечники пипеток:

- в лунки №№ 1–10 – исследуемые образцы сыворотки;

- в лунку (+) – реагент №3 (положительный контроль);

- в лунку (–) – реагент №4 (отрицательный контроль);

- в лунку (+/−) – реагент №5 (слабоположительный контроль);

- Рядом с первой каплей во всех лунках помещаю по 20 мкл реагента №1 (латекс суспензия);

- Смешиваю содержимое двух капель в лунке;

- Вращаю тест-пластину на механической мешалке со скоростью 80-100 об/мин в течение 2 минут. Процесс агглютинации наблюдаю со 2-ой по 3-ю минуту от момента начала вращения тест-пластины;

- Утилизирую все в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Для определения содержания мочевины использую уреазный метод и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 8 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 8);

- Все перемешиваю и инкубируйте не менее 5 минут при 18 - 25 С или 3 минут при 37 °С;

- После окончания инкубации во все пробы добавляю по 1 мл реагента №2 и по 1 мл реагента №3;

- Инкубирую пробы не менее 20 минут при 37 °С;

- Провожу измерения на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

11 день (8.11.23 г)

## Определение содержания креатинина и билирубина

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение креатинина колориметрическим псевдокинетическим методом на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 9 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 9);

- Содержимое пробирок тщательно перемешиваю;

- Через 10 минут центрифугирую в течение 15 минут опытные пробы;

- Провожу измерения на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Для определения содержания билирубина использую колориметрический метод по конечной точке Йндрашека – Грофа и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 10 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 10);

- Пробы тщательно перемешиваю;

- Для определения прямого билирубина точно через 5 минут (при комнатной температуре) провожу измерения;

- Для определения общего билирубина через 20 мин (при комнатной температуре) провожу измерения;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

12 день (9.11.23 г)

Определение содержания мочевой кислоты и триацилглицеридов

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение мочевой кислоты ферментативным (урекиназным) методом на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 11 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 11);

- Содержимое пробирок перемешиваю;

- Инкубирую 10 минут при 37 °C;

- Провожу измерение проб на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Определения содержания триацилглиицеридов провожу ферментативным методом и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 12 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 12);

- Реакционную смесь тщательно перемешиваю;

- Инкубирую 15 минут при 18–25 °С или 10 минут при 37 °С;

- Провожу измерение проб на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

13 день (10.11.23 г)

Определение содержания холестерина и липопротеидов

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение холестерина колориметрическим ферментативным методом по конечной точке на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 13 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 13);

- Реакционную смесь тщательно перемешиваю;

- Инкубирую не менее 15 минут при 18–25 °С или 10 минут при 37 °С;

- Провожу измерение проб на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Ферментативным методом определяю содержания Хс-ЛПВП и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Таблица 1 - Преципитация

| Реагенты | Опыт, мл | Калибровка, мл | Контроль, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка | 0.15 | - | - |
| Вода дист. | - | - | 0.15 |
| Осаждающий реагент | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Раствор холестерина | - | 0.15 | - |

- Хорошо перемешиваю и оставляю на 10 минут при комнатной температуре;

- Опытную пробу центрифугировать 10 минут при 4000 об/мин. Прозрачный супернатант используют для определения концентрации ЛПВП;

- Определяю концентрацию холестерина во всех пробах в течение 1 часа.

Таблица 2 - Определение концентрации ЛПВП-холестерина

| Реагенты | Опыт, мл | Калибровка, мл | Контроль, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Супернатант | 0.2 | - | - |
| Вода+реагент 1 | - | - | 0.2 |
| Рабочий реагент для определения холестерина | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Раствор холестерина + реагент 1 | - | 0.2 | - |

- Реакционную смесь перемешиваю и инкубировать 15 минут при комнатной температуре;

- Измеряю оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной в кюветах на 5 мм при длине волны 500 нм.

- Рассчитываю концентрацию ЛПВП: С = (Ео/Ест) * 5.17, ммоль/л;

- Затем провожу расчет концентрации ЛПНП: С = (Общий холестерин)- (ЛПВП-холестерин)- (ТАГ/2.2) ммоль/л;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

14 день (11.11.23 г)

Методический день

Сегодня заполняю дневник практики и изучаю самостоятельно материалы.

15 день (13.11.23 г)

Определение содержания натрия и калия в сыворотке крови

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение калия турбидиметрическим методом на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 14 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 14);

- Тщательно перемешиваю и инкубирую пробы 3-5 минут при 18-25 °С;

- Во все пробы добавляю 0,95 мл реагента № 2;

- Перемешиваю и сразу же провожу измерения опытной и калибровочной проб против контрольной пробы при длине волны 578 нм (570 – 590 нм);

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Колориметрическим методом определяю содержания Хс-ЛПВП и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 15 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 15);

- Пробы тщательно перемешиваю и инкубирую 5 минут при 18–25 °С;

- Затем снова перемешиваю и инкубируйте 30 минут в защищенном от света месте;

- Центрифугирую все пробы при 900 об/мин в течение 10 минут;

- Смешиваю 20 мкл супернатанта опытной, калибровочной и контрольной проб с 2 мл Реагента №2 и через 5 минут измеряю провожу измерения;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

16 день (14.11.23 г)

Определение содержания хлоридов, кальция и фосфора в сыворотке крови

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение хлоридов колориметрическим методом с тиоцианатом ртути на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 16 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 16);

- Пробы тщательно перемешиваю;

- Инкубирую при 20–25 °С в течение 5 минут;

- Провожу измерение проб на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Колориметрическим методом с о-крезолфталеин комплексоном определяю содержания кальция и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 17 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 17);

- Пробы тщательно перемешиваю;

- Инкубирую 5 минут при комнатной температуре;

- Провожу измерение проб на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

Колориметрическим методом с молибдатом аммония определяю содержания фосфора и провожу анализ на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 18 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 18);

- Пробы перемешиваю;

- Инкубирую в течение 5 мин при 18–25 °С;

- Провожу измерение проб на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

17 день (15.11.23 г)

Определение содержания железа в сыворотке крови

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Для получения сыворотки крови пробы отстаиваю при комнатной температуре, а после устанавливаю пробирки в центрифугу на 5 мин для разделения сыворотки и форменных элементов. После провожу определение железа колориметрическим методом на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax.

Ход работы:

Рисунок 18 – Приготовление проб

- Добавляю в опытную, контрольную и калибровочную пробирки реагенты и сыворотку в соответствии с таблицей (рисунок 18);

- Пробы тщательно перемешиваю;

- Инкубирую 10 мин при 37 °С или 30 мин при 18–25 °С;

- Провожу измерение проб на анализаторе;

- Пробирки утилизирую в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

18 день (16.11.23 г)

Определение содержания рСО2, рО2, рН крови

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Заранее обработанный шприц с гепарином приносят в лабораторию. После провожу определение рСО2, рО2, рН крови на анализаторе GEM Premier 3500.

Рисунок 19 – Анализатор GEM Premier 3500

Ход работы:

- Шприц взбалтываю несколько раз;

- Подношу к игле анализатора, нажимаю кнопку «Старт»;

- Пробирку утилизирую в отходы класса Б по окончанию забора пробы;

- Результаты записываю в системе qMS.

19 день (17.11.23 г)

Определение содержания протромбинового времени и тромбинового времени

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Кровь центрифугирую при 3000-4000 об/мин в течение 15 мин. В результате получаю бедную тромбоцитами плазму, которую переношу в другую пробирку. После провожу определение протромбинового времени клоттинговым методом на коагулометре АПГП2-02-п.

Ход работы:

  - В измерительную кювету добавляю один шарик;

  - Добавляю 50 мкл плазмы;

  - Ставлю кювету с исследуемым раствором в ячейку «ПРОГРЕВ», легко нажимаю на кювету в направлении вертикально вниз и слежу за тем, чтобы загорелся светодиодный индикатор «Прогрев»;

  - Помещаю кювету с пробой в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ» и добавляю в нее Тромбопластин-кальциевую смесь 100 мкл и одновременно нажимаю на кнопку «СТАРТ»;

  - По окончанию измерения утилизирую кювету в отходы класса Б.

  - Выражаю протромбиновую активность по формулам:

- ПТИ = (ПВ зд.чел/ПВ осбледуемого)*100%

- ПО = ПВ больного / ПВ нормы;

- МНО = ПОмич;

- Результаты записываю в системе qMS.

Клоттинговым методом определяю содержания тромбинового времени и провожу анализ на коагулометре АПГП2-02-п.

Ход работы:

- В измерительную кювету добавляю один шарик;

- Добавляю 50 мкл плазмы;

- Ставлю кювету с исследуемым раствором в ячейку «ПРОГРЕВ», легко нажимаю на кювету в направлении вертикально вниз и слежу за тем, чтобы загорелся светодиодный индикатор «Прогрев»;

- Помещаю кювету с пробой в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ» и добавляю в нее рабочий раствор тромбина 100 мкл и одновременно нажимаю на кнопку «СТАРТ»;

- По окончанию измерения утилизирую кювету в отходы класса Б.

- Результаты записываю в системе qMS.

20 день (18.11.23 г)

Методический день

Сегодня заполняю дневник практики и изучаю самостоятельно материалы.

21 день (20.11.23 г)

Определение содержания АЧТВ и фибриногена

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Кровь центрифугирую при 3000-4000 об/мин в течение 15 мин. В результате получаю бедную тромбоцитами плазму, которую переношу в другую пробирку. После провожу определение АЧТВ клоттинговым методом на коагулометре АПГП2-02-п.

Ход работы:

- В измерительную кювету добавляю один шарик;

- Добавляю 50 мкл плазмы и АЧТВ-кремний-реагент 50 мкл;

- Ставлю кювету с исследуемым раствором в ячейку «ПРОГРЕВ», легко нажимаю на кювету в направлении вертикально вниз и слежу за тем, чтобы загорелся светодиодный индикатор «Прогрев»;

- Помещаю кювету с пробой в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ» и добавляю в нее рабочий раствор Кальций хлористый 0,025 М раствор 50 мкл и одновременно нажимаю на кнопку «СТАРТ»;

- По окончанию измерения утилизирую кювету в отходы класса Б.

- Результаты записываю в системе qMS.

Клоттинговым методом Клаусса определяю содержания фибриногена и провожу анализ на коагулометре АПГП2-02-п.

Ход работы:

- В измерительную кювету добавляю один шарик;

- Перед анализом исследуемую плазму и контрольную плазму развожу рабочим буферным раствором в 10 раз (0,1 мл плазмы + 0,9 мл рабочего буферного раствора).

- Добавляю 100 мкл разведенной плазмы;

- Ставлю кювету с исследуемым раствором в ячейку «ПРОГРЕВ», легко нажимаю на кювету в направлении вертикально вниз и слежу за тем, чтобы загорелся светодиодный индикатор «Прогрев»;

- Помещаю кювету с пробой в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ» и добавляю в нее рабочий раствор тромбина 50 мкл и одновременно нажимаю на кнопку «СТАРТ»;

- По окончанию измерения утилизирую кювету в отходы класса Б.

- Результаты записываю в системе qMS.

22 день (21.11.23 г)

Определение содержания антитромбина III

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Кровь центрифугирую при 3000-4000 об/мин в течение 15 мин. В результате получаю бедную тромбоцитами плазму, которую переношу в другую пробирку.После провожу определение антитромбина III клоттинговым методом на коагулометре АПГП2-02-п.

Ход работы:

- В измерительную кювету добавляю один шарик;

- Перед проведением анализа развожу исследуемую плазму рабочим буферным раствором в 3 раза следующим образом: 0.1 мл плазмы + 0,2 мл рабочего буферного раствора;

- Добавляю 50 мкл разведенную плазму и тромбина 50 мкл;

- Ставлю кювету с исследуемым раствором в ячейку «ПРОГРЕВ», легко нажимаю на кювету в направлении вертикально вниз и слежу за тем, чтобы загорелся светодиодный индикатор «Прогрев»;

- Помещаю кювету с пробой в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ» и добавляю в нее раствор фибриногена 50 мкл и одновременно нажимаю на кнопку «СТАРТ»;

- По окончанию измерения утилизирую кювету в отходы класса Б.

- Результаты записываю в системе qMS.

23 день (22.11.23 г)

Определение содержания РФМК

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ, приступаю к приему биоматериала.

Кровь центрифугирую при 3000-4000 об/мин в течение 15 мин. В результате получаю бедную тромбоцитами плазму, которую переношу в другую пробирку. Провожу качественное определение в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК).

Ход работы:

- К 0,1 мл исследуемой плазмы крови, взятой в пробирку, добавляю 0,1 мл раствора фенантролина;

- Включаю секундомер и при периодическом покачивании пробирки в проходящем свете от осветителя в течение 60 с;

- Провожу учет результатов:

- появление зёрен паракоагулята (в случае положительного результата);

- отсутствие зерен (отрицательный результат). В нормальной плазме крови результат отрицательный.

- Утилизирую все в отходы класса Б;

- Результаты записываю в системе qMS.

24 день (23.11.23 г)

Определение времени свертывания по Сухареву

Рабочий день начинаю с обработки рук, надеваю рабочую одежду и СИЗ.

Провожу определение времени свертывания крови методом Сухарева. Для этого провожу забор капиллярной крови из пальца пациента. Первую каплю убираю ватным тампоном, так как считается, что первая капля может содержать примесь тканевой жидкости, и только после этого капилляр заполняю кровью до отметки 30 мм. Затем сразу же включаю секундомер и каждые 30 сек наклоняю капилляр то вправо, то влево.

Сначала кровь свободно перетекает, затем, как только запускается механизм свертывания, движение становится медленней. После образования сгустка кровь не двигается вовсе.

Нормой считается: начало формирования кровяного сгустка 30-120 сек, окончание процесса 3-5 минут.

После провожу утилизацию отработанного материала, инструментов в отходы классы Б и обрабатываю рабочую зону дезинфицирующим средством. Результаты записываю в системе qMS.

Лист лабораторных исследований.

| Исследования | Количество исследований по дням практики. | итог |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| Глюкоза в крови |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Глюкоза в моче |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ГТТ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Гликированный гемоглобин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий белок |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Мочевина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Креатинин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Мочевая кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Билирубин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| АсАТ АлАТ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КФК |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ЛДГ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Липаза |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Кислая и щелочная фосфатаза |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| С-реактивный белок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Липопротеиды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Фосфолипиды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Холестерин и его фракции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Триглицериды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Натрий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Калий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Хлорид-ионы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Кальций, фосфор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Железо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ЖСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Газы крови: рСО2, рО2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| рН крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Протромбиновое время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Тромбиновое время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| АЧТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Фибриноген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Антитромбин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Плазмин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| РФМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Время свертывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| Участие в контроле качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося ____ Бывшенко Елизавета Александровна _____

группы___426__ специальности _Лабораторная диагностика_

Проходившего (ей) преддипломную практику с 27.10.2023 по 23.11.2023 г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

1. Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: | 4 |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 149 |
| 3. | - приготовление реактивов, - подготовка оборудования, посуды для исследования | 120 |
| 4. | - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ, КФ, ЛДГ, КФК, АлАТ, АсАТ) современными унифицированными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей водно-минерального обмена (натрий, калий, хлориды, кальций, фосфор, железо) современными унифицированными методами. - определение показателей гемостаза (ПТВ, МНО, ТВ, АЧТВ, фибриноген, РМФК, антитромбин III) - работа на современном биохимическом оборудовании (коагулометры, ФЭК, фотометр, анализаторы) - участие в проведении внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 149 |
| 5 | - Регистрация результатов исследования. | 149 |
| 6 | - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 149 |

# 2. Текстовой отчет

Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

Прием, маркировка, регистрация биоматериала, получение плазмы и сыворотки из венозной крови, работа на современном биохимическом оборудовании, утилизация биоматериала и дезинфекция.

Самостоятельная работа:

Определение активности ферментов, определение содержания показателей углеводного обмена, показателей белкового обмен, показателей липидного обмен, показателей водно-минерального обмена, определение показателей гемостаза.

Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

Со стороны методического руководителя была оказана помощь в оформлении дневника,

со стороны непосредственных руководителей была оказана помощь в прохождении

практики.

Замечания и предложения по прохождению практики: замечаний и предложений по прохождению практики нет

Общий руководитель практики   ________________  ____________________

(подпись)                            (ФИО)

М.П. организации

## ХАРАКТЕРИСТИКА

____Бывшенко Елизавета Александровна_____

ФИО

обучающийся (ая) на ______курсе  по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика

успешно прошел (ла) преддипломную практику по разделу: Проведение лабораторных  биохимических  исследований

в объеме___144___ часов с  «_27_»__10__2023г.  по «_23_» _11_2023 г.

в организации  КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им. И.С.Берзона» Красноярск, ул. Инструментальная, 12

наименование организации, юридический адрес

За время прохождения практики:

| № ОК/ПК | Критерии оценки | Баллы 0-2 |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1, ОК13 | Быстро и правильно готовит рабочее место в соответствии с методикой. |  |
| ПК3.2 ОК 2 | Соблюдает методику при выполнении исследований. Правильно интерпретирует результаты исследований. |  |
| ПК 3.3 | Соблюдает форму заполнения учетно-отчетной документации (журнал, бланки). |  |
| ПК 3.4, ОК 11 | Проводит мероприятия по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. Утилизирует отработанный материал в соответствии с инструкциями и СанПин. |  |
| ОК 1 | Демонстрирует интерес к профессии. Внешний вид опрятный, аккуратный. |  |
| ОК 6 | Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное. |  |
| ОК 7 | Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности. |  |
| ОК 9 | Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене). |  |
| ОК 10 | Демонстрирует толерантное отношение к представителям иных культур, народов, религий. |  |
| ОК 12 | Способен оказать первую медицинскую помощь при неотложных ситуациях |  |
| ОК14 | Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. Участвует в мероприятиях по профилактике профессиональных заболеваний |  |

«_23_»  ноябрь 2023  г.

Подпись непосредственного руководителя практики

_______________/ФИО, должность

Подпись общего руководителя практики

_____________/ФИО, должность

м.п.