Квалификационный экзамен

ПМ 03.

«Проведение лабораторных биохимических исследований»

МЕНЮ ТЕСТОВ

- АЛЬБУМИНЫ

- ОБЩИЙ БЕЛОК

- БИЛИРУБИН

- МОЧЕВИНА

- ГЛЮКОЗА ОКС.

- ГЛЮКОЗА ГЕКСОК.

- МОЧЕВАЯ КИСЛОТА

- КРЕАТИНИН

- ЖЕЛЕЗО

- ХЛОРИДЫ

- КАЛЬЦИЙ

- ФОСФОР

- МАГНИЙ

- ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ

- ЛПВП ХОЛ.

- ЛДГ

- КФК

- ТРИГЛИЦЕРИДЫ

- ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА

- АсТ

- АлТ

- КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА

- НАТРИЙ

- КАЛИЙ

- АМИЛАЗА

Определение активности  лактатдегидрогеназы кинетическим методом  в сыворотке крови

| Реактивы: 1. буферный раствор. 2. лиофилизат 3.Сыворотка крови. | Оборудование: 1. пробирки (1 шт). 2.Фотометр. 3.Дозатор на 0.01- 0.1; 1.0 мл. |
| --- | --- |

Приготовить рабочий реагент: растворить содержимое одного из флаконов с лиофилизатом в 5 мл буфера, выдержать перед использованием 10 мин при комнатной температуре. Реактивы стабильны 24ч.

### Ход определения:

Нагреть реагенты до выбранной температуры (37С)

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер  ТЕСТа, нажать ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПР.1»

- Смешать реактивы по схеме

| Реактивы | Опыт, мл. |
| --- | --- |
| Рабочий реактив | 1,0 |
| Сыворотка | 0,01 |

- Реактивы перемешать поставить пробирку в измерительную кювету, дисплей покажет отсчет времени задержки   «Л-Ф.  60»

- Затем прибор отсчитывает 180 с и проводит автоматически измерения 1 раз в 1 мин, рассчитывает среднее изменение поглощения в минуту и активность фермента в МЕ/л

Расчет активности ЛДГ  по формуле:

### А = ΔЕ/мин * 16030, МЕ/л

Определение активности  щелочной фосфатазы кинетическим методом  с (ДЭА) в сыворотке крови

| Реактивы: 1. Реагент 1. – буферный раствор ДЭА с магнием хлристым. 2. Реагент 2. – раствор п-нитрофенилфосфата. 3.Сыворотка крови. | Оборудование: 1. пробирки (1 шт). 2.Фотометр. 3.Дозатор на 0.01- 0.1; 2 мл. |
| --- | --- |

### Ход определения:

Нагреть реагенты до выбранной температуры (37С)

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер  ТЕСТа, нажать ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПР.1»

- Смешать реактивы по схеме

| Реактивы | Опыт, мл. |
| --- | --- |
| Реактив №1 | 1,0 |
| Сыворотка | 0,025 |
| Реактивы перемешать и поместить пробирку в термостатируемую ячейку на 1 мин |
| Реактив №2 | 0.250 |

- Реактивы перемешать поставить пробирку в измерительную кювету, дисплей покажет отсчет времени задержки   «Л-Ф.  60»

- Затем прибор отсчитывает 180 с и проводит автоматически измерения 1 раз в 1 мин, рассчитывает среднее изменение поглощения в минуту и активность фермента в МЕ/л

Расчет активности ЩФ  по формуле:

### А = ΔЕ/мин * 4280

Определение активности  амилазы кинетическим методом  в сыворотке крови

| Реактивы: 1. Реагент 1. – буферный раствор 2. Реагент 2. – субстрат 3.Сыворотка крови. | Оборудование: 1. пробирки (1 шт). 2.Фотометр. 3.Дозатор на 0.01- 0.1; 2 мл. |
| --- | --- |

### Ход определения:

Нагреть реагенты до выбранной температуры (37С)

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер  ТЕСТа, нажать ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПР.1»

- Смешать реактивы по схеме

| Реактивы | Опыт, мл. |
| --- | --- |
| Рабочий реагент | 1,00 |
| Сыворотка | 0,04 |

- Реактивы перемешать поставить пробирку в измерительную кювету, дисплей покажет отсчет времени задержки   «Л-Ф.  120»

- Затем прибор отсчитывает 180 с и проводит автоматически измерения 1 раз в 1 мин, рассчитывает среднее изменение поглощения в минуту и активность фермента в МЕ/л

Расчет активности амилазы  по формуле:

### А = ΔЕ/мин * 8207

Определение активности АлТ кинетическим методом в сыворотке крови

| Реактивы: 1. Реагент 1. – буферный раствор трис, аланин, ЛДГ. 2. Реагент 2. – НАДН, а-кетоглуторат. 3.Сыворотка крови. | Оборудование: 1. пробирки (1 шт). 2.Фотометр. 3.Дозатор на 0.01; 2 мл. |
| --- | --- |

### Ход определения:

Нагреть реагенты до выбранной температуры (37С)

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер  ТЕСТа, нажать ВВОД

- Смешать реактивы по схеме

| Реактивы | Опыт, мл. |
| --- | --- |
| Сыворотка | 0,01 |
| Рабочий реактив | 1,0 |

- Реактивы перемешать и поместить пробирку  в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПР.1»

- поставить пробирку в измерительную кювету, дисплей покажет отсчет времени задержки   «Л-Ф.  60»

- Затем прибор отсчитывает 180 с и проводит автоматически измерения 1 раз в 1 мин, рассчитывает среднее изменение поглощения в минуту и активность фермента в МЕ/л

Расчет активности АлТ  по формуле:

### А = ΔЕ/мин * 1746

Определение активности АсТ кинетическим методом в сыворотке крови

| Реактивы: 1. Реагент 1. – буферный раствор трис, L-аспартат, ЛДГ. 2. Реагент 2. – НАДН, а-кетоглуторат. 3.Сыворотка крови. | Оборудование: 1. пробирки (1 шт). 2.Фотометр. 3.Дозатор на 0.01; 2 мл. |
| --- | --- |

### Ход определения:

- Нагреть реагенты до выбранной температуры (37С)

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер  ТЕСТа, нажать ВВОД

- Смешать реактивы по схеме

| Реактивы | Опыт, мл. |
| --- | --- |
| Сыворотка | 0,01 |
| Рабочий реактив | 1,0 |

- Реактивы перемешать и поместить пробирку  в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПР.1»

- поставить пробирку в измерительную кювету, дисплей покажет отсчет времени задержки   «Л-Ф.  60»

- Затем прибор отсчитывает 180 с и проводит автоматически измерения 1 раз в 1 мин, рассчитывает среднее изменение поглощения в минуту и активность фермента в МЕ/л

Расчет активности АсТ  по формуле:

### А = ΔЕ/мин * 1746

Определение лактата ферментативным методом в плазме крови

| Реактивы. Буфер Лактатоксидаза, пероксидаза,4-аминоантипирин; Калибратор 84 мколь/л. Сыворотка или плазма крови. | Оборудование. Пробирки 2 шт. Дозатор на 0.01 мл. 1 мл, Фотометр. |
| --- | --- |

Приготовление диазореагента:

Растворить ферментативный реагент в 10 мл буфера.

Ход определения:

| Реактивы. | Опыт, мл. | Стандарт, мл. |
| --- | --- | --- |
| Рабочий реагент | 1.00 | 1.00 |
| Сыворотка крови | 0,01 | - |
| Стандартный раствор | - | 0,01 |
| Смешать , инкубировать 5 мин при температуре 37 С |

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение глюкозы ферментативным колориметрическим  методом в сыворотке крови

| Реактивы: 1. Рабочий реактив: - Фосфатный буфер рН=7.5, - фенол, Глюкозооксидаза, пероксидаза, 4-аминоантипирин 2. Калибровочный раствор глюкозы 5.5 ммоль/л (стандарт). 3.Сыворотка крови. | Оборудование: 1. Штатив с пробирками (2 шт). 2.фотометр. 4.Дозатор на 0.01; 2 мл. |
| --- | --- |

### Ход определения:

Проведите исследование количества глюкозы в сыворотке крови согласно схеме анализа. Нагреть реагенты до выбранной температуры

| Реактивы | Стандарт, мл. | Проба, мл. | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий реактив | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Сыворотка | - | 0,01 |  |
| Стандарт | 0,01 |  |  |
| Реакционную смесь перемешайте и инкубируйте при 37(С 10 минут. |

Измерение  концентрации глюкозы проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение общего белка в сыворотке крови биуретовым методом

| Реактивы. 1. Калибровочный раствор 40 г/л. 2.Биуретовый реактив. 3.Сыворотка или плазма крови. | Оборудование. 1. фотометр 2. Пробирки 2 шт. 3. дозаторы на 0.04 мл, 2.0 мл. |
| --- | --- |

Ход определения:

Проведите определение общего белка в сыворотке крови согласно схеме анализа:

| Реактивы | Опыт, мл. | Стандарт, мл. | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Биуретовый реактив | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Сыворотка | 0.02 | - | - |
| Калибровочный раствор | - | 0.02 | - |
| Смешать и инкубировать при температуре 37С 10 минут. |

Измерение  концентрации общего белка проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение мочевины ферментативным методом в сыворотке крови (уреазный/фенол-гипохлоритный) Абрис

| Реактивы. Реактив 1: Раствор уреазы 30000МЕ/л Реактив 2:Фенол-нитропруссидный реагент Гипохлорит натрия – 90 ммоль/л Калибровочный раствор мочевины 13.3 ммоль/л. Сыворотка или плазма крови. | Оборудование. Пробирки 3 шт. Дозаторы переменного объема Фотометр. |
| --- | --- |

Ход определения:

| Реактивы. | Опыт, мл. | Стандарт, мл. | Контроль, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Раствор уреазы | 0.05 | 0.05 | 0,05 |
| Сыворотка крови | 0,01 | - | - |
| Стандартный раствор | - | 0,01 |  |

Смешать , инкубировать 5 мин при температуре 18-25 С

| Фенол-нитропруссидный реагент | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гипохлорит натрия | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Смешать инкубировать 10 мин при 37 С |

Измерение  концентрации мочевины проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение мочевины ферментативным методом в сыворотке крови (уреазный/глутаматдегидрогеназным методом) Витал

| Реактивы. Реактив 1: буфер рН 7.6 Лиофилизат (уреаза) Калибровочный раствор мочевины 13.3 ммоль/л. Сыворотка крови. | Оборудование. Пробирки 2 шт. Дозатор на 0.01 мл. 1 мл, Фотометр. |
| --- | --- |

Измерение  концентрации мочевины проведите на фотометре Stat Fax

Нагреть реагенты до выбранной температуры (37С)

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер  ТЕСТа, нажать ВВОД

- Смешать реактивы по схеме

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

Ход определения:

| Реактивы. | Опыт, мл. | Стандарт, мл. |
| --- | --- | --- |
| Рабочий реагент | 1.0 | 1.0 |
| Сыворотка крови | 0,01 | - |
| Стандартный раствор | - | 0,01 |

- Реактивы перемешать поставить пробирку в измерительную кювету, дисплей покажет отсчет времени задержки   «Л-Ф.  30»

- Затем прибор отсчитывает 60 с и проводит автоматически измерения 1 раз в 1 мин, рассчитывает среднее изменение поглощения в минуту и содержание мочевины в ммоль/л

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение креатинина псевдокинетическим  методом в сыворотке крови (на основе реакции Яффе) Ольвекс

| Реактивы. Реактив 1: пикриновая кислота Натрий дкий Калибровочный раствор креатинини 177 мколь/л. Сыворотка крови. | Оборудование. Пробирки 2 шт. Дозатор на 0.01 мл. 1 мл, Фотометр. |
| --- | --- |

Измерение  концентрации креатинина проведите на фотометре Stat Fax

Перед исследованием смешать реагенты №1 и №2 в соотношении 1:1

Нагреть реагенты до выбранной температуры (37С)

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер  ТЕСТа, нажать ВВОД

- Смешать реактивы по схеме

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

Ход определения:

| Реактивы. | Опыт, мл. | Стандарт, мл. |
| --- | --- | --- |
| Рабочий реагент | 1.0 | 1.0 |
| Сыворотка крови | 0,2 | - |
| Стандартный раствор | - | 0,2 |

- Реактивы перемешать поставить пробирку в измерительную кювету, дисплей покажет отсчет времени задержки   «Л-Ф.  60»

- Затем прибор отсчитывает 60 с и проводит автоматически измерения 1 раз в 1 мин, рассчитывает среднее изменение поглощения в минуту и содержание креатинина в мколь/л

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение билирубина общего в сыворотке крови (Абрис+)

| Реактивы. Сульфаниловая кмслота Нитрит натрия Калибратор 84 мколь/л. Сыворотка или плазма крови. | Оборудование. Пробирки 2 шт. Дозатор на 0.01 мл. 1 мл, Фотометр. |
| --- | --- |

Приготовление диазореагента:

Смешать раствор сульфаниловой кислоты  и нитрита натрия в соотношении 30:1 для получения диазореагента.

Ход определения:

| Реактивы. | Опыт, мл. | Стандарт, мл. |
| --- | --- | --- |
| Диазореагент | 1.00 | 1.00 |
| Сыворотка крови | 0,04 | - |
| Стандартный раствор | - | 0,04 |
| Смешать , инкубировать 5 мин при температуре 37 С |

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови

| Реактивы. 1. Реактив 1: - гепес буфер - 2,4-ДХФС 2. Реактив 2: - уриказа - пероксидаза 3.Калибровочный раствор 500 мкмоль/л. 4.Сыворотка или плазма крови. | Оборудование. 1. Пробирки 2 шт. 2. Дозатор на 0.02 мл. 1 мл 3. ФЭК, кюветы на 5 мм. 4. Фильтровальная бумага. |
| --- | --- |

Ход определения:

Приготовить рабочий реагент. Проведите определение  в сыворотке крови согласно схеме анализа:

| Реактивы. | Опыт, мл. | Стандарт, мл. | Контроль (бланк),мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка крови | 0,02 | - | - |
| Стандартный раствор | - | 0,02 | - |
| Рабочий реагент | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Перемешать и инкубировать 10 мин при комнатной температуре. |

Измерение  концентрации мочевой кислоты проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение общего холестерина в сыворотке крови ферментативным методом

| Реактивы: Рабочий раствор Стандартный раствор холестерина – 5. 17 ммоль/л. Сыворотка или плазма. | Оборудование: Фотометр. Пробирки – 2 шт. Дозатор на 0,01 мл и 1 мл |
| --- | --- |

#### Ход определения:

Проведите определение количества общего холестерина  в сыворотке крови согласно схеме анализа:

| Реагенты | Опыт, мл | Стандарт, мл | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий реактив | 1.0 | 1.0 | 1,0 |
| Сыворотка | 0.01 | - | - |
| Стандартный раствор холестерина | - | 0.01 | - |

#### Реакционную смесь тщательно перемешайте и инкубируйте не менее 10 минут при температуре 37о С

Измерение  концентрации общего холестерина проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

#### Определение содержания триглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом.

#### Реактивы:

#### Буферный раствор рН=7.5

#### Лиофилизат.

#### Стандартный раствор (2.29 ммоль/л).

#### Вода дистиллированная.

#### Сыворотка или плазма.

#### Оборудование:

#### Пробирки – 3 шт.

#### Фотометр.

#### дозаторы на 0.01 мл, 1 мл

#### Ход определения:

| Реактивы. | Опыт, мл | Стандарт, мл | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий реагент | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Сыворотка | 0.01 | - | - |
| Стандартный раствор | - | 0.01 | - |

#### Реакционную смесь тщательно перемешивают и инкубируют при комнатной температуре  не менее 5 минут.

Измерение  концентрации триглицеридов проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение кальция в сыворотке крови колориметрическим методом (о-крезолфталеином)

| Реактивы. Реагент 1: боратный буфер, глицин; Реагент 2: хромоген (о-крезолфталеиновый комплекс, 8-гидроксихинолин) Калибровочный раствор кальция 2,5 ммоль/л. Сыворотка или плазма крови. | Оборудование. Пробирки 2 шт. Дозатор на 0.05; 1.0 мл Фотометр |
| --- | --- |

Ход определения:

Проведите определение количества кальция в сыворотке крови согласно схеме анализа:

| Реактивы. | Опыт, мл. | Стандарт, мл. | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реагент 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Реагент 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Сыворотка крови | 0,025 | - | - |
| Стандартный раствор кальция | - | 0.025 | - |
| Пробы перемешивают и инкубируют 5 минут при комнатной температуре. |

Измерение  концентрации кальция проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение содержания  магния в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации

| Реактивы: 1.Монореагент для определения магния 2. калибратор магния (0.82ммоль/л) 3. сыворотка крови | Оборудование: 1. Фотометр 2. Дозатор на 0,01 мл, 1 мл 3. пробирки - 2 шт |
| --- | --- |

Ход определения:

В пробирки вносят необходимые реактивы в следующих соотношениях:

| Реактивы. | Опыт, мл | Стандарт, мл |
| --- | --- | --- |
| Монореагент | 1.00 | 1.00 |
| Сыворотка | 0.01 | - |
| Калибратор | - | 0,01 |

Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10 минут.

Измерение  концентрации магния проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение содержания  калия в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации

| Реактивы: 1.Монореагент для определения калия 2. калибратор калия (5.0 ммоль/л) 3. сыворотка крови | Оборудование: 1. Фотометр 2. Дозатор на 0,02 мл, 0.5 – 5.0 мл 3. пробирки - 2 шт |
| --- | --- |

Ход определения:

В пробирки вносят необходимые реактивы в следующих соотношениях:

| Реактивы. | Опыт, мл | Стандарт, мл |
| --- | --- | --- |
| Монореагент | 0.8 | 0.8 |
| Сыворотка | 0.02 | - |
| Калибратор | - | 0,02 |

Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 5 минут при температуре 37 С.

Измерение  концентрации магния проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение содержания  железа в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации

| Реактивы: 1.Монореагент. 2. калибратор (30 мкмоль/л) 3. сыворотка крови | Оборудование: 1. Фотометр 2. Дозатор на 0,05 мл и 1 мл 3. пробирки -2 шт |
| --- | --- |

Ход определения.

| Реактивы. | Опыт, мл | Калибровка, мл | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Монореагент | 1.00 | 1.00 | 1.0 |
| Сыворотка | 0.05 | - | - |
| Калибратор | - | 0.05 | - |

Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10 минут.

Измерение  концентрации железа проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение хлоридов в сыворотке кров

| Реактивы. Монореагент. Стандартный раствор хлорид-ионов – 100 ммоль/л. Сыворотка крови. | Оборудование. Фотометр. Дозаторы 2.0 и 0,01 мл Пробирки 2 шт. |
| --- | --- |

Ход определения:

Проведите определение хлорид-ионов в сыворотке крови согласно схеме анализа.

| Реактивы. | Опыт, мл. | Калибровка, мл. | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Монореагент. | 1,0 | 1.0 | 1.0 |
| Сыворотка. | 0,01 | - | - |
| Стандарт. | - | 0,01 | - |
| Реакционную смесь тщательно перемешивают и через 10 минут |

Измерение  концентрации хлоридов проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение альбумина в сыворотке крови с бромкрезоловым зеленым (Абрис+)

| Реактивы. Монореагент ацетатный буфер, бромкрезоловый зеленый; Стандартный раствор альбумин – 60 г/л. Сыворотка крови. | Оборудование. Фотометр. Дозаторы 2.0, 0,01 мл Пробирки 2 шт. |
| --- | --- |

Ход определения:

Все реактивы готовы к использованию. Проведите определение альбумина в сыворотке крови согласно схеме анализа.

| Реактивы. | Опыт, мл. | Калибровка, мл. | Контроль (бланк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий расвор | 2,0 | 2.0 | 2.0 |
| Сыворотка | 0,01 | - | - |
| калибратор | - | 0,01 | - |
| Реакционную смесь тщательно перемешивают и через 5 минут фотометрируют |

Измерение  концентрации альбуминов проведите на фотометре Stat Fax

- Нажать кнопку МЕНЮ

- Выбрать номер   нужного ТЕСТа,  нажать ВВОД

- На дисплее появиться «ИСП. СОХР. КРИВУЮ» и «ДА» (1)  «НЕТ» (2), выберите «НЕТ», ВВОД

- Прибор промерит оптическую плотность воздуха, считает кюветы с бланком и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА»

- Вставьте пробирку со стандартным раствором в измерительную ячейку

- Прибор промерит оптическую плотность стандарта и запросит: «ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЫ»

- Вставьте пробирку с пробой  в измерительную ячейку

- Запишите и оцените полученный результат.

Определение фракций холестерина в сыворотке крови

| Реактивы: Осаждающий реагент. Сыворотка или плазма. Дистиллированная вода. Реагент для определения общего холестерина. стандартный раствор холестерина (5,17 ммоль/л) | Оборудование: Фотоколориметр. Кюветы на 5 мм. Центрифуга. Пробирки – 6 шт. 5. дозаторы на 1 и 0.2 мл |
| --- | --- |

#### Ход определения:

#### Преципитация:

| Реагенты. | Опыт, мл. | Калибровка, мл. | Контроль, мл. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка. | 0.15 | - | - |
| Вода дист. | - | - | 0.15 |
| Осаждающий реагент. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Стандартный раствор холестерина. | - | 0.15 | - |

#### Хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут при комнатной температуре. Опытную пробу центрифугируйте 10 минут при 4000 об/мин. Прозрачный супернатант используйте для определения концентрации ЛПВП. Определите концентрацию холестерина во всех пробах в течение 1 часа.

#### Определение концентрации ЛПВП-холестерина:

| Реагенты. | Опыт, мл. | Калибровка, мл. | Контроль, мл. |
| --- | --- | --- | --- |
| Надосадочная жидкость | 0.2 | - | - |
| Вода+реагент 1. | - | - | 0.2 |
| Рабочий реагент для определения холестерина. | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Раствор холестерина + реагент 1. | - | 0.2 | - |

#### Реакционную смесь перемешайте и инкубируйте 15 минут при комнатной температуре или 10 мин при 37о С и измерьте оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной в кюветах на 5 мм при длине волны 500 нм.

#### Расчет концентрации ЛПВП:

#### С = 5.17*  Ео / Ест, ммоль/л

Определение фибриногена на коагулометре АПГ2-02-П хронометрическим методом Клауса

| Реактивы: 1. Тромбин. 2. Плазма крови. 3. трис-буфер | Оборудование: 1. Коагулометр 2. Дозатор переменного объема |
| --- | --- |

Установите нужный тест:

- Нажмите меню/ввод до тех пор, пока на верхней строчке дисплея не появится «Тест»

- Кнопками Ввод+ и Ввод- выберите тест «Фибриноген», нажмите меню/ввод

- Появится «Установки не изменять», нажмите меню/ввод

Подготовьте расходные материалы:

Кюветы, штативы для кювет и диспенсер.

- При помощи диспенсера внести по одному шарику в кюветы.

- Поместите в кювету металлический шарик для перемешивания реактивов.

- Методом обратного дозирования внести исследкемый образец плазмы, -  0,1 мл разведенной в 10 раз трис-буфером исследуемой плазмы  (0.09 трис-буфер, 0.01 плазмы)

- Поместите кювету в инкубатор предварительного прогрева и нажмите на кювету.

- Нажатие сопровождается однократным звуковым сигналом; процессор начнет отсчет установленного в тесте времени инкубации 120 с.

- После двукратного звукового сигнала, что свидетельствует о прогреве пробы, перенести кювету в измерительную ячейку.

- Активируйте канал нажатием кнопки «Старт». Светодиод «Измерение» при этом начинает мигать, а на дисплее вместо надписи «0.0» появится «Старт»

- Аккуратно внести дозатором 0,05 мл раствора тромбина. Автоматически начнется отсчет времени. Время между нажатием кнопки СТАРТ и внесением не должно быть более 20 сек.

- При образовании в пробе сгустка отсчет времени прекращается, раздается троекратный звуковой сигнал, светодиод «Измерение гаснет». Результаты отображаются на дисплее и сохраняются до нового измерения.

- Извлеките кюветы из измерительных ячеек анализатора после проведение измерения, поместите в дезраствор.

Определение АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени) на коагулометре АПГ2-02-П

| Реактивы: 1. АЧТВ-реагент 2. Плазма крови. | Оборудование: 1. Коагулометр 2. Дозатор переменного объема |
| --- | --- |

Установите нужный тест:

- Нажмите меню/ввод до тех пор, пока на верхней строчке дисплея не появится «Тест»

- Кнопками Ввод+ и Ввод- выберите тест «АЧТВ», нажмите меню/ввод

- Появится «Установки не изменять», нажмите меню/ввод

Подготовьте расходные материалы:

Кюветы, штативы для кювет и диспенсер.

- При помощи диспенсера внести по одному шарику в кюветы.

- Поместите в кювету металлический шарик для перемешивания реактивов.

- Методом обратного дозирования внести исследуемый образец плазмы, -  0,05 мл исследуемой плазмы   и 0.05 мл АЧТВ-реагента

- Поместите кювету в инкубатор предварительного прогрева и нажмите на кювету.

- Нажатие сопровождается однократным звуковым сигналом; процессор начнет отсчет установленного в тесте времени инкубации 180 с.

- После двукратного звукового сигнала, что свидетельствует о прогреве пробы, перенести кювету в измерительную ячейку.

- Активируйте канал нажатием кнопки «Старт». Светодиод «Измерение» при этом начинает мигать, а на дисплее вместо надписи «0.0» появится «Старт»

- Аккуратно внести дозатором 0,05 мл раствора хлорида кальция. Автоматически начнется отсчет времени. Время между нажатием кнопки СТАРТ и внесением не должно быть более 20 сек.

- При образовании в пробе сгустка отсчет времени прекращается, раздается троекратный звуковой сигнал, светодиод «Измерение гаснет». Результаты отображаются на дисплее и сохраняются до нового измерения.

- Извлеките кюветы из измерительных ячеек анализатора после проведение измерения, поместите в дезраствор.

Определение АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени) на коагулометре Минилаб 701

| Реактивы: 1. АЧТВ-реагент 2. Плазма крови. | Оборудование: 1. Коагулометр 2. Дозатор переменного объема |
| --- | --- |

Установите нужный тест:

- Нажмите меню/ввод до тех пор, пока на верхней строчке дисплея не появится «Тест»

- Кнопками Ввод+ и Ввод- выберите тест «АЧТВ», нажмите меню/ввод

- Появится «Установки не изменять», нажмите меню/ввод

Подготовьте расходные материалы:

Кюветы, штативы для кювет и диспенсер.

- При помощи диспенсера внести по одному шарику в кюветы.

- Поместите в кювету металлический шарик для перемешивания реактивов.

- Методом обратного дозирования внести исследуемый образец плазмы, -  0,1 мл исследуемой плазмы   и 0.1 мл АЧТВ-реагента

- Поместите кювету в инкубатор предварительного прогрева и нажмите на кювету.

- Нажатие сопровождается однократным звуковым сигналом; процессор начнет отсчет установленного в тесте времени инкубации 180 с.

- После двукратного звукового сигнала, что свидетельствует о прогреве пробы, перенести кювету в измерительную ячейку.

- Активируйте канал нажатием кнопки «Старт». Светодиод «Измерение» при этом начинает мигать, а на дисплее вместо надписи «0.0» появится «Старт»

- Аккуратно внести дозатором 0,1 мл раствора хлорида кальция. Автоматически начнется отсчет времени. Время между нажатием кнопки СТАРТ и внесением не должно быть более 20 сек.

- При образовании в пробе сгустка отсчет времени прекращается, раздается троекратный звуковой сигнал, светодиод «Измерение гаснет». Результаты отображаются на дисплее и сохраняются до нового измерения.

- Извлеките кюветы из измерительных ячеек анализатора после проведение измерения, поместите в дезраствор.

Определение тромбина на коагулометре АПГ2-02-П

| Реактивы: 1. Тромбин. 2. Плазма крови. | Оборудование: 1. Коагулометр 2. Дозатор переменного объема |
| --- | --- |

Установите нужный тест:

- Нажмите меню/ввод до тех пор, пока на верхней строчке дисплея не появится «Тест»

- Кнопками Ввод+ и Ввод- выберите тест «Тромбин», нажмите меню/ввод

- Появится «Установки не изменять», нажмите меню/ввод

Подготовьте расходные материалы:

Кюветы, штативы для кювет и диспенсер.

- При помощи диспенсера внести по одному шарику в кюветы.

- Поместите в кювету металлический шарик для перемешивания реактивов.

- Методом обратного дозирования внести исследуемый образец плазмы, -  0,05 мл исследуемой плазмы.

- Поместите кювету в инкубатор предварительного прогрева и нажмите на кювету.

- Нажатие сопровождается однократным звуковым сигналом; процессор начнет отсчет установленного в тесте времени инкубации 60 с.

- После двукратного звукового сигнала, что свидетельствует о прогреве пробы, перенести кювету в измерительную ячейку.

- Активируйте канал нажатием кнопки «Старт». Светодиод «Измерение» при этом начинает мигать, а на дисплее вместо надписи «0.0» появится «Старт»

- Аккуратно внести дозатором 0,05 мл раствора тромбина комнатной температуры. Автоматически начнется отсчет времени. Время между нажатием кнопки СТАРТ и внесением не должно быть более 20 сек.

- При образовании в пробе сгустка отсчет времени прекращается, раздается троекратный звуковой сигнал, светодиод «Измерение гаснет». Результаты отображаются на дисплее и сохраняются до нового измерения.

- Извлеките кюветы из измерительных ячеек анализатора после проведение измерения, поместите в дезраствор.

Определение протромбина на коагулометре АПГ2-02-П

| Реактивы: 1. Техпластин. 2. Плазма крови. | Оборудование: 1. Коагулометр 2. Дозатор переменного объема |
| --- | --- |

Установите нужный тест:

- Нажмите меню/ввод до тех пор, пока на верхней строчке дисплея не появится «Тест»

- Кнопками Ввод+ и Ввод- выберите тест «Прот. тест», нажмите меню/ввод

- Появится «Установки не изменять», нажмите меню/ввод

Подготовьте расходные материалы:

Кюветы, штативы для кювет и диспенсер.

- При помощи диспенсера внести по одному шарику в кюветы.

- Поместите в кювету металлический шарик для перемешивания реактивов.

- Методом обратного дозирования внести исследуемый образец плазмы, -  0,05 мл исследуемой плазмы.

- Поместите кювету в инкубатор предварительного прогрева и нажмите на кювету.

- Нажатие сопровождается однократным звуковым сигналом; процессор начнет отсчет установленного в тесте времени инкубации 60 с.

- После двукратного звукового сигнала, что свидетельствует о прогреве пробы, перенести кювету в измерительную ячейку.

- Активируйте канал нажатием кнопки «Старт». Светодиод «Измерение» при этом начинает мигать, а на дисплее вместо надписи «0.0» появится «Старт»

- Аккуратно внести дозатором 0,1мл раствора техпластина  37С. Автоматически начнется отсчет времени. Время между нажатием кнопки СТАРТ и внесением не должно быть более 20 сек.

- При образовании в пробе сгустка отсчет времени прекращается, раздается троекратный звуковой сигнал, светодиод «Измерение гаснет». Результаты отображаются на дисплее и сохраняются до нового измерения.

- Извлеките кюветы из измерительных ячеек анализатора после проведение измерения, поместите в дезраствор.

Нормы лабораторных показателей

| Показатель. | Единицы. | Единицы СИ. |
| --- | --- | --- |
| Плазма (сыворотка) крови. |
| Белок общий | 6,5-8,5г% | 65-85 г/л |
| Альбумины | 56,6-66,8 % | 35-55 г/л |
| α- амилаза | 16 –30 г/ч*л | 30-220 U/I |
| АсАТ | 0,1 – 0.45ммоль/ч*л | 8 –37 U/I |
| АлАТ | 0,1 – 0,68 ммоль/ч*л | 4 – 40 U/I |
| Коэффициент де Ритиса |  | 1,33 |
| Билирубин общий | 0,3 – 1.2 мг/% | 3,4 - 20.5 мкмоль/л |
| Билирубин свободный (непрямой) | 0,25 – 1,0мг% | 1,7 - 17.1 мкмоль/л |
| Билирубин связанный (прямой) | 0,05 - .025мг% (25 % от общего) | 0.86 – 5,3 мкмоль/л |
| Гемоглобин | 12 – 16 г% | Ж 120 -160 г/л |
|  | 15,5 – 18 г% | М 135 -180 г/л |
| Гемоглобин гликозилированный | 5,5 – 8% | 5 – 50 мг/л |
| Глюкоза | 50 – 95 мг% | Кровь: 3.3-5.5 ммоль/л |
|  | 15,5 – 18 г% | Плазма: 4.1-6.1 ммоль/л |
| Гамма-глютамилтранспептидаза, ГГТ | М: 0,9-6,36 ммоль/ч*л Ж: 0,6-3,96 ммоль/ч*л | М: 11-50 U/I Ж: 7-32 U/I |
| Железо | 80 – 120 мг% | М 14.3-25.1 мкмоль/л |
|  |  | Ж 10.7-21.5 мкмоль/л |
| ОЖСС (общий трансферрин) |  | 26,85-41,17 мкмоль/л |
| Йод |  | 46-70 мкг/л |
| Калий |  | Сыв: 3.6-5.4 ммоль/л Эрит: 79.4-112.6ммоль/л |
| Кальций |  | Общ: 2,0-2,8 ммоль/л Иониз:1,1-1,4 ммоль/л |
| Кетоновые тела: ацетон β-оксимаслянная кислота | 30 мг/л 5 – 10 мг/л | 50 –340 мкмоль/л 0,43 – 1,03 ммоль/л |
| КОС: рН Щелочные резервы ВЕ Станд. бикарбонат СВ рСО2 рО2 | 4,7-5,3 кПа | Арт. кровь:7.36-7.46 ед. Веноз кровь: 7,26-7,36 ±2,3 ммоль/л 21,3 – 24,8 ммоль/л 36 – 44 мм. рт. ст. 95-100 мм. рт. ст. |
| Креатинин | 0,5 – 1,2 мг% Моча: 4,4-17,7 ммоль/сут | М 44.0-115.0 мкмоль/л Ж 44.0-97.0 мкмоль/л |
| Клиренс креатинина | М: 97-137 мл/мин*1,73 Ж: 88-128 мл/мин*1,73 | М: 0,93-1,32 мл/(с*м2) Ж: 0,85-1,23 мл/(с*м2) |
| Креатинкиназа | 0,33 – 2,86 мккат/л | М: <195 U/I; Ж: <170 U/I |
| МВ-КК ВВ-КК ММ-КК | 0-0,2 мккат/л | Менее 50 U/I <8 U/I <76 U/I |
| ЛДГ | 0,8 – 41 ммоль/л*ч | 120-240 U/I |
| ЛДГ1 |  | 15 – 120 U/I |
| Липаза | 0,38 – 3,33 мккат/л | 0-417 U/I |
| Липиды общие |  | 3,5 -8.0 г/л |
| Липопотеиды: - Хилимикроны ЛПНП по Бурштейну и Самай ЛПНП ЛПОНП - ЛПВП | 0 3,0 – 4,5 г/л 1,5-3,2 г/л 0,5-1,2 г/л 1-1,4 г/л | 0 Менее 3.5 ммоль/л 0,9-1,9 ммоль/л |
| Магний |  | 0.75 -1.0 ммоль/л |
| Миоглобин |  | <65 мкг/л |
| Мочевая кислота | 119 – 356 мкмоль/л Моча: 250-750 мг/сут | М: 0.24-0.50 ммоль/л Ж: 0,16-0,44 ммоль/л Моча: 2,36-5,9 ммоль/сут |
| Мочевина |  | 2,5 – 8,3 ммоль/л Моча: 333-583 ммоль/сут |
| Натрий |  | Сыв:135-150 ммоль/л Эр:13.5-22.0 ммоль/л |
| С-реактивный белок |  | 0 - 6 мг/л |
| Сиаловые кислоты |  | 2.00-2,36 ммоль/л |
| Тимоловая проба |  | 0-4 ед. SH |
| ТГ |  | 0.55-1.65 ммоль/л |
| Фосфолипиды |  | 1.98 –4.71 ммоль/л |
| Фосфор |  | Лип: 1,97-4,68 ммоль/л Неорг:0,65-1,29 ммоль/л |
| Фосфатаза кислая | 0,05 – 0,13 ммоль/ч*л | 2,2-10,5 U/I |
| Фосфатаза щелочная | 0,5 – 1,3 ммоль/ч*л | 20-130 U/I |
| Хлорид-ионы |  | 95-110 ммоль/л |
| Холестерин |  | Общий: 3.0-6.5 ммоль/л |
| Холинэстераза |  | 160 – 340 ммоль/ч*л |
| Показатели системы свертывания крови |
| Тромбоциты |  |  |
| Тромбиновое время |  |  |
| Время кровотечения |  |  |
| АЧТВ |  | 27 – 35 с |
| Время рекальцификации |  | 60 – 120 с |
| Длительность кровотечения по Дуке |  | 1 – 4 мин |
| Протромбиновое время Протромбиновое отношение, МНО |  | 15 – 20 с 0.9 – 1.1 |
| Фибриноген |  | 2-4 г/л |
| Этаноловый тест |  | отрицательный |

Нормы лабораторных показателей.

| Показатель. | Единицы. | Единицы СИ. |
| --- | --- | --- |
| Плазма (сыворотка) крови. |
| Белок общий | 6,5-8,5г% | 65-85 г/л |
| Альбумины | 56,6-66,8 % | 35-55 г/л |
| α1-глобулины | 3,5-6,0 % | 2 – 5 г/л |
| α2-глобулины | 6,9-10,5 % | 4 -7 г/л |
| β-глобулины | 7,3-12,5 % | 5-9 г/л |
| γ-глобулины | 12,8-19,0 % | 8-17 г/л |
| α- амилаза | 16 –30 г/ч*л | 30-220 U/I (0,58-1,97 мккат/л) |
| АсАТ | 0,1 – 0.45 ммоль/ч*л | 8 –33 U/I (0,18-0,7 мккат/л) |
| АлАТ | 0,1 – 0,68 ммоль/ч*л | 4 – 36 U/I (0,18-0,78 мккат/л) |
| Коэффициент де Ритиса |  | 1,33 |
| Аммиак | 0,2 – 1,32 мг/л | 17 – 78 мкмоль/л |
| Азот остаточный | 200-200 мг/л | 14-28 ммоль/л |
| Азот свободных аминокислот | 36-70 мг/л | 2,6-5,0 ммоль/л |
| Билирубин: |  |  |
| Общий | 0,3 – 1.2 мг/% | 3,4 - 20.5 мкмоль/л |
| Свободный (непрямой) | 0,25 – 1,0мг% | 1,7 - 17.1 мкмоль/л |
| Связанный (прямой) | 0,05 - .025мг% | 0.86 – 5,3 мкмоль/л (25 % от общего) |
| Гемоглобин | 12 – 16 г% | Ж 120 -160 г/л |
|  | 15,5 – 18 г% | М 135 -180 г/л |
| Гемоглобин гликозилированный | 5,5 – 8% | 5 – 50 мг/л (5,5 – 8% от общего) |
| Глюкоза | 50 – 95 мг% | Кровь: 3.3-5.5 ммоль/л |
|  |  | Плазма: 3.3-6.1 ммоль/л |
| Гамма-глютамилтранспептидаза | М: 0,9-6,36 ммоль/ч*л Ж: 0,6-3,96 ммоль/ч*л | М: 11-50 U/I Ж: 7-32 U/I |
| Железо | 80 – 120 мг% | М 14.3-25.1 мкмоль/л |
|  |  | Ж10.7-21.5 мкмоль/л |
| ОЖСС (общий трансферрин) |  | 26,85-41,17 мкмоль/л |
| Желчные кислоты | 3-30 мг/л | 2,0-76,4 мкмоль/л |
| Жирные кислоты |  | Общие: 9 – 15 ммоль/л Своб.: 300-480 мкмоль/л |
| Йод |  | 46-70 мкг/л |
| Калий |  | Сыв: 3.6-5.4 ммоль/л Плаз: 3,4-5,6 ммоль/л Эрит: 79.4-112.6ммоль/л |
| Кальций |  | Общ: 2,0-2,8 ммоль/л Иониз:1,1-1,4 ммоль/л |
| Кетоновые тела: ацетон β-оксимаслянная кислота | 30 мг/л 5 – 10 мг/л | 50 –340 мкмоль/л 0,43 – 1,03 ммоль/л |
| КОС: РН Щелочные рез-вы ВЕ Истин. Бикарбонат ИБ Станд. бикарбонат СБ РСО2 РО2 Сумма всех буферных оснований (БО или ВВ) Общая углекислота | 4,7-5,3 кПа 12,7-13,3 кПа | Арт. кровь:7.36-7.46 ед. Веноз кровь: 7,26-7,36 ±2,3 ммоль/л 19,0-25,0 ммоль/л 21,3 – 24,8 ммоль/л 35 – 40 мм. рт. ст. 95-100 мм рт ст 40-60 ммоль/л 23-33 ммоль/л |
| Креатинин | 0,5 – 1,2 мг% | М 44.0-115.0 мкмоль/л Ж 44.0-97.0 мкмоль/л Моча: 4,4-17,7 ммоль/сут |
| Клиренс креатинина | М: 97-137 мл/мин*1,73 Ж: 88-128 мл/мин*1,73 | М: 0,93-1,32 мл/(с*м2) Ж: 0,85-1,23 мл/(с*м2) |
| Креатин |  | М 8-31 мкмоль/л Ж 15-53 мкмоль/л |
| Креатинкиназа | 0,33 – 2,86 мккат/л | 417 нкат/л, М: <195 U/I Ж: <170 U/I |
| Изоферменты КК: МВ-КК ВВ-КК ММ-КК | 0-0,2 мккат/л | <10 мг/л <8 U/I <76 U/I |
| Лактат |  | 0.63-2.44 ммоль/л |
| ЛДГ | 0,8 – 41 ммоль/л*ч | 120-240U/I (1,5-4,67 мккат/л) |
| ЛДГ1 |  | 15 – 120 U/I (0,3-1,0 мккат/л) |
| Липаза | 0,38 – 3,33 мккат/л | 0-417 U/I |
| Липиды общие |  | 3,5 -8.0 г/л |
| Липопротеиды: - Хилимикроны ЛПНП по Бурштейну и Самай ЛПНП ЛПОНП - ЛПВП | 0 3,0 – 4,5 г/л 1,5-3,2 г/л 0,5-1,2 г/л 1-1,4 г/л | 0 0,9-1,9 ммоль/л |
| Магний |  | 0.75 -1.0 ммоль/л |
| Медь |  | 11.0 – 23 мкмоль/л |
| Миоглобин |  | <65 мкг/л |
| Молочная кислота |  | 11,0-22,0 мкмоль/л |
| Мочевая кислота | 119 – 356 мкмоль/л Моча: 250-750 мг/сут | М: 0.24-0.50 ммоль/л Ж: 0,16-0,44 ммоль/л Моча: 2,36-5,9 ммоль/сут |
| Мочевина |  | 2,5 – 8,3 ммоль/л Моча: 333-583 ммоль/сут |
| Натрий |  | Сыв:135-150 ммоль/л Эр:13.5-22.0 ммоль/л |
| Пируват |  | 45.6-114.0 мкмоль/л Моча: 10-25 мг/сут |
| Проба Вельтмана |  | 0,4-0,5 мл |
| С-реактивный белок |  | 0 - 5 мг/л |
| Сиаловые кислоты |  | 2.00-2,36 ммоль/л |
| Тимоловая проба |  | 0-4 ед. SH |
| ТАГ |  | 0.55-1.65 ммоль/л |
| Фибриноген |  | 2.0-4.0 г/л |
| Фосфолипиды |  | 1.98 –4.71 ммоль/л |
| Фосфор |  | Лип: 1,97-4,68 ммоль/л Неорг:0,65-1,29 ммоль/л |
| Фосфатаза кислая | 0,05 – 0,13 ммоль/ч*л | 2,2-10,5 U/I (0-11,6 нкат/л) |
| Фосфатаза щелочная | 0,5 – 1,3 ммоль/ч*л | 20-130 U/I |
| Хлорид-ионы |  | 95-110 ммоль/л |
| Холестерин |  | Общий: 3.0-6.5 ммоль/л |
| Холинэстераза |  | 160 – 340 ммоль/ч*л |
| Показатели системы свертывания крови |
| АЧТВ |  | 27 – 35 с |
| Время рекальцификации |  | 60 – 120 с |
| Длительность кровотечения по Дьюку |  | 1 – 4 мин |
| Протромбиновое время |  | 12 – 20 с |
| Протромбиновый индекс |  | 80-100 % |
| Толерантность плазмы к гепарину |  | 11 – 16 мин |
| Фибриноген |  | 2-4 г/л |
| Этаноловый тест |  | отрицательный |
| Фибринолиз: - спонтанный - эуглобулиновый |  | 10-20 % 150-260 мин |
| Фибриназа |  | 50-100 с |
| Ретракция |  | 60-80 %. |