Амосова Юлия

Группа 203-2

# Тема № 4. Медицинские изделия. Анализ ассортимента. Хранение. Реализация. Документы, подтверждающие качество.

Изделия медицинского назначения (ИМН) – изделия из стекла, полимерных, резиновых, текстильных и иных материалов, в основном однократного применения, не требующие технического обслуживания при применении.

Группы товаров, относящиеся к медицинским изделиям:

- Предметы ухода за больными;

- Изделия санитарии и гигиены больным людям

- Изделия санитарии и гигиены для выполнения медицинских процедур;

- Изделия санитарии и гигиены здоровым людям, детям женщинам.

Классификация медицинских изделий:

- Перевязочные средства и вспомогательный материал.

- Резиновые изделия

- Изделия из пластмассы;

| Перевязочные средства -медицинские изделия, изготов-ленные из одного или нескольких перевязочных материалов, предназначенные для профилактики инфицирования и для лечения ран. |
| --- |
| Марля – представляет собой редкую сеткообразную ткань для медицинских целей. Выпускается марля отбеленная гигроскопическая и суровая, чисто хлопчатобумажная или с примесью вискозы. Марля с пропиткой – это марля, пропитанная каким – либо лекарственным средством. Марля адсорбирующая – это марля, пропитанная различными адсорбентами. Применяется для тампонирования кровоточащих ран и повреждений паренхиматозных органов. |  |
| Бинты – это род повязок, изготавливаемых из хлопчато-вискозной марли в виде рулонов определенных размеров. Нестерильные марлевые бинты упаковываются группами или индивидуально. Выпускаются размером 10м×16см, 10м×10см, 5м ×10см, 5м ×5см, 5м ×7см, 7м ×10 см, 7м ×14см, 7м ×7см. Стерильные марлевые бинты упаковываются индивидуально, в упаковку из пергаментной бумаги или специальную двухслойную полипропиленовую пленку. Выпускаются размером 5м×10см, 5м×7см, 7м ×7см, 7м ×14см. Бинт гипсовый содержит гипс, который после намачивания накладывается на травмированные части тела с целью их фиксации. Бинт эластичный изготавливается из суровой хлопчатобумажной пряжи, в основу которой вплетены резиновые нити, резко повышающие эластичность бинта. Трубчатые бинты представляют собой сплетенные из комбинации хлопчатобумажных и резиновых нитей трубки различного диаметра. |  |
| Вата хлопковая – называется ПМ, полученный из природных волокон хлопчатника. Вата перевязочная неотбеленная компрессная предназначена для подкладок при наложении повязок, компрессов и не применяется для прямого контакта с раневой поверхностью. Вата перевязочная очищенная гигроскопическая может быть стерильной и не стерильной; из такой ваты изготавливают ватные гигиенические тампоны. Вата вискозная изготавливается из целлюлозы, подвергнутой химической обработке. В зависимости от области применения выпускается вата хлопковая гигроскопическая глазная, гигиеническая и хирургическая |  |
| Пластыри используются, как перевязочные средства с учетом цели применения относятся к фиксирующим и покровным пластырям. Пластыри фиксирующие применятся в хирургии и травматологии для закрепления повязок, а пластыри покровные – в дерматологии для лечения ряда заболевании или повреждений эпидермиса. По внешнему виду подразделяются на ленточные и полоски. |  |
| Резиновые изделия - группа фармацевтический товаров из резины, предназначенная для ухода за больными, выполнения санитарно гигиенических и лечебных мероприятий. |
| Грелки резиновые – предназначены для местного согревания, промывания и спринцевания. тип А – для местного согревания тела тип Б – для промывания, спринцевания и местного согревания тела По форме: с выступающей петлей со скрытой петлей |  |
| Кружка «Эсмарха» - представляет собой пластиковую или силиконовую (реже — металлическую) кружку ёмкостью 2 л с гибкой резиновой или пластизолевой отводной трубкой длиной 157 см. |  |
| Спринцовка - медицинский инструмент, предназначенный для спринцевания влагалища у женщин, постановки клизмы и для очищения. Классификация: Спринцовки типа А (с мягким наконечником) предназначены для отсоса жидкости из полостей организма в послеоперационный период и для промывания полостей организма в лечебно-профилактических целях. Спринцовки типа Б (с твердым пластиковым или мягким наконечником из ПВХ). Основное предназначение — постановка клизм и микроклизм различного характера. БИ – гинекологическая для ирригации и орошения. |  |
| Жгут - средство временной остановки кровотечения из крупных кровеносных сосудов, представляет собой прочную, относительно узкую и длинную полоску какого-либо материала, накладываемую с целью прижатия сосуда к костным выступам, уменьшения его просвета, и, как следствие, прекращения или значительного уменьшения кровотечения. |  |
| Перчатки медицинские подразделяются на три группы Хирургические перчатки выпускаются анатомической формы для плотного облегания рук (10 номеров). Бывают стерильные или нестерильные, опудренные или неопудренные, тонкие, сверхтонкие или особопрочные. Диагностические перчатки предназначаются для использования в стоматологии, лабораториях, для диагностики, для ухода за больными и т.д. Выпускают перчатки латексные и без латекса (виниловые и нитриловые), опудренные или неопудренные, нестерильные. Анатомические перчатки выпускают для защиты рук медицинского персонала от загрязнений, воздействия вредных веществ. Толщина стенок равна 0,5мм. |  |
| Презервативы – средство предохранения. |  |
| Пластмассовые изделия |
| контейнер для сбора биологических жидкостей (100мл); контейнер для образованных биоматериалов (60мл). |  |

Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 №377 (ред. от 23.08.2010) «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

Резиновые изделия.

Помещение для хранения резиновых изделий защищено от действия света и прямых солнечных лучей, текучего воздуха и механических повреждений, температура в пределах нормы (от 0 до 20 градусов), влажность воздуха не менее 65%. Резиновые изделия изолированы от агрессивных веществ (йод, хлороформ, хлорамин Б) и нагревательных приборов (не менее 1м). Помещение для хранения резиновых изделий располагается в темном месте и оборудовано всем необходимым инвентарем, с учетом свободного доступа. Внутренняя поверхность шкафов имеет гладкую поверхность, дверцы плотно закрываются. Грелки, круги подкладные, спринцовки, кружка ирригаторная «Эсмарха», кольца маточные, клеенки медицинские подкладные, катетеры, перчатки хранятся в лежачем положении, жгуты – в подвешенном

Пластмассовые изделия.

Изделия из пластмасс хранят в темном помещении на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. В помещении отсутствует открытый огонь и пары летучих веществ. Относительная влажность воздуха не выше 65%.

Перевязочные средства и вспомогательный материал.

Перевязочные средства хранят в сухом проветриваемом помещении в шкафах, ящиках, которые изнутри покрыты светлой масляной краской и содержатся в чистоте. Перевязочный материал (бинты, марлевые салфетки, вата) хранят в заводской упаковке.

Правила реализации изделий медицинского назначения из аптеки:

- Аптечное учреждение обязано обеспечить наличие правильно оформленных ценников на реализуемые изделия медицинского назначения и по требованию потребителя дать полную информацию об изготовителях и ценах, обеспечить надлежащий уровень обслуживания.

- Реализация изделий медицинского назначения производится по свободным (рыночным) ценам, сформированным в соответствии с действующим порядком.

- В реализации аптечного учреждения одновременно не находятся изделия медицинского назначения одного наименования с разными розничными ценами.

- В материальных комнатах аптек находящиеся на хранении изделия медицинского назначения одного наименования могут иметь различные цены в зависимости от поставщиков и сроков поставки.

- Покупатель имеет право проверить правильность цены, веса и меры отпущенных ему изделий медицинского назначения, а также сроки их хранения. Покупатель вправе потребовать копии сертификатов качества на изделия медицинского назначения, которые реализуются аптечными организациями.

- Расчеты с покупателями за изделия медицинского назначения осуществляются через контрольно-кассовые машины.

- Изделия медицинского назначения, надлежащего качества возврату и обмену не подлежат.

Оценка: 4

# Тема № 5. Медицинские приборы, аппараты, инструменты. Анализ ассортимента. Хранение. Реализация. Документы, подтверждающие качество.

Медицинские приборы – это специальные устройства, с помощью которых можно получить необходимую информацию о состоянии организма.

К ним относятся:

- тонометры (механические, полуавтоматические и автоматические (на запястье, на предплечье);

- термометры (ртутные, галистановые, электронные, инфракрасные, детские и взрослые);

- глюкометры электрохимические с наличием тест-полосок и скарификатора.

Медицинские аппараты – это устройства для лечения или устройства, генерирующие энергию какого-либо вида с целью воздействия на организм (тепло, светоизлучение, электричество).

Шприц — медицинский инструмент, предназначенный для инъекций, диагностических пункций, отсасывания патологического содержимого из полостей.

Шприц представляет собой ручной поршневой насос состоящий из цилиндра, поршня и другой арматуры.

Классификация шприцев:

- По назначению:

- общего пользования;

- туберкулиновые;

- инсулиновые;

- для промывания полостей

- для вливания

- для введения противозачаточных средств

- По конструкции:

- двухкомпонентные. Состав: цилиндр + поршень. Классический объем: 2 и 5 мл, 10 мл или 20 мл;

- трехкомпонентные. Состав: цилиндр + поршень + плунжер (прим. — уплотнитель для гладкого движения поршня по цилиндру). Различаются инструменты по типу соединения и размеру.

- По креплению иглы:

- луер: при этом типе соединения иглу надевают на шприц. Это стандарт для инструментов 1-100 мл объемом;

- луер Лок: здесь игла вкручивается в инструмент. Данный тип соединения ценен в анестезиологии, при введении препарата в плотные ткани, в случае, когда требуется забор биоматериала;

- катетер-тип: используют при кормлении через зонд или при введении препаратов посредством катетера;

- интегрированная игла: игла несъемная, уже интегрированная в сам корпус. Обычно это шприцы до 1 мл.

- По числу использований:

- одноразовые: обычно это шприцы для инъекций, из пластика и с иглой из нержавеющей стали;

- многоразовые: как правило, стеклянные инструменты. К ним относят устаревшие модели типа Рекорд, а также шприцы-ручки, пистолеты.

- По смещению конуса:

- концентрическое: расположение конуса в центре цилиндра. Обычно такой наконечник имеется у шприцев 1-11 мл (тип А);

- эксцентрическое: для этого положения конуса свойственно боковое расположение конуса (сбоку цилиндра). Таким инструментом (22 мл) обычно берут кровь из вены (тип Б).

- По длине иглы:

- для шприца 1 мл — игла 10 х 0,45 или 0,40 мм;

- для 2 мл — игла 30 х 0,6 мм;

- для 3 мл — игла 30 х 06 мм;

- для 5 мл — игла 40 х 0,7 мм;

- для 10 мл — игла 40 х 0,8 мм;

- для 20 мл — игла 40 х 0,8 мм;

- для 50 мл — игла 40 х 1,2 мм;

- для шприца Жане 150 мл — 400 х 1,2 мм.

- По Конструкции шприц бывает:

- Двухкомпонентные (Цилиндр+поршень);

- Трехкомпонентные (Цилиндр+поршень+плунжер)

- Объем цилиндра

- До 1 мл: используются для внутрикожных проб, при прививках, для введения препаратов;

- 2-22 мл: обычно применяют для подкожных (до 3 мл), внутримышечных (до 10 мл) и внутривенных (до 22 мл) инъекций;

- 30-100 мл: эти инструменты нужны для санации, для аспирации жидкостей, при промывании полостей и для введения питательных растворов.

- Смещение конуса

- Концентрическое: расположение конуса в центре цилиндра. Обычно такой наконечник имеется у шприцев 1-11 мл;

- Эксцентрическое: для этого положения конуса свойственно боковое расположение конуса (сбоку цилиндра). Таким инструментом (22 мл) обычно берут кровь из вены.

- Цельность

- Разборные;

- Неразборные.

- Виды

- Инсулиновые. Могут применяться с момента выпуска — 5 лет. Используется для внутримышечного, внутривенного и подкожного введения лекарственных растворов, в частности – инсулина;

- шприц Жане. Годен – 5 лет. Подходит для промывания полостей, введения лекарственных препаратов через зонд катетера. Может применяться для осуществления внутрибрюшных и внутривенных вливаний;

- самоблокирующиеся. Срок годности – 3 года. Применяется при заборе пункции, для введения инъекций и отсасывания из полостей содержимого патологического характера;

- шприц-тюбик. Используется с момента выпуска — 3 года. Удобен для внутримышечного введения лекарственных препаратов;

- Рекорд. Применяется после создания — 5 лет. Применяется для внутривенного и внутримышечного введения в организм лекарственных растворов и отсасывания жидкостей из полостей;

- шприц-ручка. Пригоден к использованию — 3 года. Отличный вариант для подкожного введения лекарственных препаратов, в большинстве случаев – инсулина;

- шприц-колба. Срок годности — 5 лет. Используются в области магнитно-резонансной томографии. С их помощью внутривенно вводится магнитно-контрастное вещество;

- карпульные. Разрешается применять — 5 лет со дня упаковки. незаменимы при введении внутримышечных и внутривенных инъекций, а также при введении анестезирующих веществ в стоматологии;

- шприц-пистолет. Использовать в течение 5 лет. Представляет собой полуавтоматическое многоразовое оборудование, предназначенное для внутримышечных инъекций;

- шприц-дротик. Разрешено применять на протяжении 5 лет с момента упаковки. В основном применяется ветеринарами для усыпления дикого животного. Он вставляется в специальное ружье, благодаря чему сделать инъекцию гораздо проще. Помимо снотворного в колбе может быть лекарственное средство;

- шприцы для вливаний. Срок годности — 5 лет. Нужны в акушерстве — для введения лекарственной жидкости в матку, в оториноларингологии – при введении лекарства в гортань, в стоматологии – для промывания зуба;

- шприц стеклянный типа Люэра. Можно использовать — 5 лет. Применяется для внутренних вливаний и при заборе пункции.

Иглы для инъекций между собой отличаются по размерам. Для этого введена специальная кодировка.

| Калибровочный размер (G) | Диаметр иглы | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 30G | 0,30 | Желтый |
| 29G | 0,33 | Красный |
| 28G | 0,36 | Лазурный |
| 27G | 0,40 | Светло-серый |
| 26G | 0,45 | Коричневый |
| 25G | 0,50 | Оранжевый |
| 24G | 0,55 | Светло-фиолетовый |
| 23G | 0,60 | Синий |
| 22G | 0,70 | Черный |
| 21G | 0,80 | Темно-зеленый |
| 20G | 0,90 | Желтый |
| 19G | 1,10 | Кремовый |
| 18G | 1,20 | Розовый |
| 17G | 1,40 | Алый |
| 16G | 1,60 | Белый |
| 15G | 1,80 | Серо-голубой |
| 14G | 2,10 | Бледно-зеленый |
| 13G | 2,40 | Пурпурный |
| 12G | 2,70 | Голубой |
| 11G | 3,00 | Желто-зеленый |
| 10G | 3,40 | Оливково-коричневый |

В аптеке имеются:

- шприц стерильный одноразовый 3 мл с иглой 23G (0,6мм*30мм), 3х компонентный, концентричный

- шприц инъекционный 1 мл (инсулиновый) с иглой 26G (0,45мм*12мм), 3х компонентный, концентричный

- шприц стерильный одноразовый 5 мл с иглой 22G (0,7мм*40мм), 3х компонентный, концентричный

- шприц стерильный одноразовый 20 мл с иглой 21G, 3х компонентный, эксцентричный

- шприц стерильный одноразовый 10 мл с иглой 21G (0,8*40мм), 3х компонентный, концентричный

- система инфузионная однократного применения с иглой 21G (0,8мм*40мм)

Потребительская упаковка шприца должна иметь следующую маркировку:

- слово «СТЕРИЛЬНО»;

- описание содержимого;

- слова «ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» или их замещающие символы;

- при необходимости предупреждение о несовместимости с растворителем;

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя или поставщика;

- номер партии или дату изготовления;

Внешняя упаковка должна иметь следующую маркировку:

- слово «СТЕРИЛЬНО»;

- описание содержимого;

- слова «ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» или их замещающие;

- маркировку партии и дату стерилизации;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя или поставщика.

Иглы в потребительской упаковке должны быть уложены в коробку, на коробке следует указать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия;

- технические условия на иглу конкретного типа;

- условное обозначение иглы;

- номер партии (серии), с указанием месяца и года стерилизации;

- надпись «Стерильно»;

- число игл в коробке;

- срок годности;

- способ стерилизации;

- инструкция по применению должна быть напечатана на коробке или вложена.

Правила хранения:

Шприцы и системы для трансфузий хранят отдельно в темном помещении на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Хранятся в соответствии с инструкцией, написанной на упаковке.

При продаже медицинских изделий в аптечных пунктах изделия до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает распаковку, рассортировку и осмотр товара, проверку качества товара (по внешним признакам) и наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе (поставщике). Предпродажная подготовка изделий медицинской техники включает при необходимости также удаление заводской смазки, проверку комплектности, сборку и наладку. При продаже заполняется гарантийный талон.

Товар надлежащего качества приобретенные в аптечной организации возврату и обмену не подлежат на основании постановления правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров длительного пользования, на которые не распространяется требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену».

Оценка: 3