ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Королева Светлана Евгеньевна

ФИО

Место прохождения практики

Фармацевтический колледж, Лабораторная диагностика

с «08» июня 2019 г.   по «14» июня 2019 г.

Руководители практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность) Лихошерстова Е. В. (преподаватель)

Красноярск, 2019

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

- Строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 | 6 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График выхода на практику

|  | Дата | Часы работы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.06.19г | с 8:00 до 13:35 |  |  |
| 2 | 10.06.19г | с 8:00 до 13:35 |  |  |
| 3 | 11.06.19г | с 8:00 до 15:20 |  |  |
| 4 | 13.06.19г | с 8:00 до 15:20 |  |  |
| 5 | 14.06.19г | с 8:00 до 15:20 |  |  |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Пипетирование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Приготовление растворов |  |  | 15 |  |  | 15 |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  | 6 |  | 6 |
| Титрование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Дезинфекция оборудования |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  | 1 |  | 1 |

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала - организация рабочего места для биохимического исследования; День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом - работа с сушильным шкафом - работа с центрифугой - работа с ФЭКом - работа с градуирированными пипетками - работа с мерными цилиндрами, колбами - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема День 3. Приготовление растворов заданной концентрации - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления День 4. Построение калибровочных графиков. - приготовление стандартных растворов - построение калибровочных графиков - работа на ФЭКе День 5. Определение витаминов в биологической жидкости - исследовательская работа - определение витамина С в моче титриметрическим методом. - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - качественные реакции на органические вещества - зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Теория и практика лабораторных биохимических исследований

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика.

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора точной концентрации из навески

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора из фиксанала.

- Проведение титриметрического метода исследования.

11. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

День 1. (08.06.2019)

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ.

1. ТБ при работе с химическими реактивами.

- Перед работой проверяется исправность оборудования, рубильников, наличие заземления

- При определении запаха химических веществ, следует нюхать осторожно, направляя к себе пары или газы движением руки

- Нагревание посуды из обычного стекла на открытом огне без асбестовой сетки запрещено

- При нагревании жидкости в пробирке держат ее отверстием от себя и других

- Работа с едкими, ядовитыми веществами, а также с органическими растворителями проводится только в вытяжных шкафах

- Работу с ядовитыми веществами проводят в резиновых перчатках и защитных очках

- Щелочи следует брать из банки щипцами

- Смешивание и разбрызгивание химических реактивов, сопровождающееся выделением тепла, следует проводить в термостойкой или фарфоровой посуде

- Нагревание ядовитых веществ, проводится в круглодонных колбах

2. ТБ при работе с биологическим материалом.

- Работать с биологическим материалом необходимо в спец. одежде (медицинский халат, резиновые перчатки, шапочка, сменная обувь), при угрозе разбрызгивания крови – в защитных очках, маске, клеенчатом фартуке

- Все повреждения на коже рук должны быть заклеены лейкопластырем, необходимо избегать порезов и уколов

- Запрещается пипетирование крови ртом, необходимо использовать резиновые груши и автоматические дозаторы

- По окончанию работы проводят дезинфекцию рабочей поверхности стола

  - Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Характеристика дезинфицирующих средств

| Дез.средство | Активное вещество | Назначение дез.средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Раствор Хлорамина Б | Бензолсульфохлорамид натрия, содержание активного хлора 26% | Гр(-) и Гр(+) бактерии в т.ч. Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,5 – 1,0% – Вирусы и бактерии (кроме туберкулеза); 5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 1 – 2% дезинфицирование крови; 2 – 5% - дезинфекция мокроты и фекалий |
| Аква - Хлор | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84%; Содержание активного хлора - 1,52г. | Гр(-) и Гр(+) бактерии в т.ч. Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,015 – 0,03% - Вирусы и бактерии (кроме туберкулеза); 0,06 – 1% кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 0,3% - дезинфекция крови, мокроты и фекалий |
| Биолок | N, N – бис(3 – аминопропил) додециламин 5,75% | Гр(-) и Гр(+) бактерии в т.ч. Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 0.1 – 0,3% - бактерии (кроме туберкулеза) 0,5 – 1% - вирусы, кандидоз; 1 – 1,5% - дерматофитоз, туберкулез; |
| Трилокс | N, N – бис(3 – аминопропил) додециламин 3,8% Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 3,8%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 7,5% | Гр(-) и Гр(+) бактерии в т.ч. Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,1 – 0,2% – бактерии; 0,5 – 0,7% вирусы; 0,3% - кандидоз; 1 – 2% - дерматофитоз 0,5 – 1% - туберкулез |
| Аламинол | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 5% Глиоксаль 8% | Гр(-) и Гр(+) бактерии в т.ч. Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 1 – 3% – бактерии; 5% вирусы; 3 - 5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез |
| Лизарин | N, N – бис(3 – аминопропил) додециламин 5% Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 8% Дидецилдиметиламмоний хлорид 1% Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 5% | Гр(-) и Гр(+) бактерии в т.ч. Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 0,05 – 0,5% – бактерии (кроме туберкулеза); 0,2 – 0,75% - вирусы; 0,2 - 1% - кандидоз, дерматофитоз; 0,5 – 1% - туберкулез 1 – 3% - дезинфекция мокроты и фекалий |
| Макси - дез | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 4% | Гр(-) и Гр(+) бактерии, патогенные грибы (кандида) | 0,5 – 1% - бактерии 5% - кандидоз |

Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дез.средство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | Лизонин, Исосепт, Стериллиум | 30 сек – 1 мин | Несколько раз в день |
| перчатки | Раствор 3% хлорамина Раствор 6% перекиси водорода | 1 час | 1 раз в день |
| Спец.одежда | Раствор 1% хлорамина Аламинол – 1 8% | 1час 60 – 90 минут | 1 раз в день |
| Пробирки | Дезаксон – 1 1% Бианол 20% Глутарал КолдСпор 20% | 45 минут 15 минут 240 – 600 минут 540 минут | 1 раз в день |
| Дозаторы | Бианол 20% Лизоформин 3000 8% | 15 минут 1 час | 1 раз в день |
| Наконечники дозатора | Сайдекс 4% Раствор формалина 4% | 240 – 600 минут 1 час | 1 раз в день |
| Кюветы ФЭКа | Раствор 6% перекиси водорода | 1 час | 1 раз в день |
| Поверхность столов | Аламинол 1 8% | 60 – 90 минут | После каждого исследования |
| Полы | Анолит АНК Супер 0,02 – 0,05% | 20 минут | 1 раз в день |
| кровь | Септустин М 18 – 18,5% Кальция гипохлорид | 90 – 120 минут 1 час | 1 раз в день |
| Моча | Октава 2 – 6% | 30 – 90 минут | 1 раз в день |
| Пипетки | Дезаксон – 4 1% | 45 минут | 1 раз в день |

День 2. (10.06.2019)

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ.

1.Заполнить таблицу

Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Сушка различных изделий лабораторного оборудования, проведение термических испытаний, стерилизация | Время разогрева не более 90 минут t max= +200°C |
| ФЭК | Измерение концентрации веществ в окрашенных растворах, их оптической плотности светопропускания | Спектральный диапазон в пределах от 315 до 980 нм |
| Термостат | Поддержание в камере постоянной температуры в течение определенного времени | Разогрев не более 70 минут t min = +30°C t max = +120°C |
| Центрифуга | Отделение осадка от надосадочной жидкости | Скорость от 200 оборотов в минуту до 3000 оборотов в минуту |
| Дозатор автоматический | Автоматическое отмеривание и выдача заданного количества вещества в виде порции | - |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила и последовательность работы с ФЭКом

- Присоединить колориметр к сети;

- Включить тумблер в «Сеть»;

- Открыть крышку кюветного отделения;

- Выдержать колориметр во включенном состоянии 15 минут;

- Нажать клавишу «Ш» (0), измерить нулевой отсчет;

- Установить в кюветное отделение кюветы с контрольным раствором (в дальнее гнездо кюветодержателя) и исследуемый раствор (в ближнее гнездо);

- Установить необходимый светофильтр и соответствующий фотоприемник;

- Ручку кюветодержателя установить в левое положение;

- Закрыть крышку кюветного отделения, нажать клавишу «К» (1);

- Ручку кюветодержателя установить в правое положение;

- Нажать клавишу «Д» (5). Отсчет на цифровом табло справа от мигающей запятой соответствует оптической плотности исследуемого раствора;

Правила и последовательность работы с термостатом

Алгоритм работы:

- Термостат включают в сеть поворотом тумблера в положение «Сеть» (при этом загорается правая сигнальная лампочка – нагреватель включен);

- Выставляют нужную температуру;

- По достижению заданной температуры загорается левая лампочка (нагреватель отключен), а правая выключается;

- Если нужно, включают кнопку «ускоренный разогрев, при этом загораются обе лампочки;

Правила работы:

- Не включать термостат без заземления;

- Запрещается помещать в камеру термостата материалы, воспламеняющиеся при температуре термостатирования;

- При работе на аппарате необходимо стоять на сухом полу и резиновом коврике;

- Прикасаться к приборам и розеткам мокрыми руками;

- Не снимать кожух с включенного в сеть аппарата;

- Запрещается открывать термостат во время работы;

- Исследуемый материал помещают в термостат в стеклянной или пластиковой посуде;

- Запрещается помещать посуду на дно термостата;

Правила и последовательность работы с центрифугой

Алгоритм работы:

- Включить в сеть

- Нажать кнопку «Сеть», открыть крышку

- Составить пробирки, в соответствии с правилом

- Закрыть крышку

- Задать время и скорость вращения ротора (скорость от 200 об/мин до 3000 об/мин)

- Нажать кнопку «Старт»

- Открыть крышку можно после полной остановки

Правила работы:

- Центрифуга должна стоять на устойчивом, тяжелом столе

- Во время центрифугирования крышка должна быть плотно закрыта

- Центрифурировать можно только четное число пробирок, с равным количеством по весу вещества, поставленных одни против другой (если число пробирок нечетное, ставят одну пробирку с дистиллированной водой)

- После выключения центрифуги нужно подождать, пока не закончится вращение, а затем уже открывать крышку

Правила и последовательность работы с сушильным шкафом

Алгоритм работы:

- Перед началом эксплуатации сушильного шкафа необходимо произвести его сушку (нагревают шкаф до 149 – 200°C и выдерживают 1 – 2 часа)

- Установить загрузку на полки рабочей камеры, для равномерного нагрева необходимо, чтобы объем садки был не более 70% от объема рабочего пространства

- Плотно закрыть дверцу

- Установить указатель терморегулятора шкафа на нужную температуру

- Перевести терморегулятор на положение 1

- Включить нагреватели сушильного шкафа при помощи универсального переключателя

Правила работы:

- Проверить заземление

- Проверить исправность токоведущих частей

- Загрузку шкафа производить при температуре не выше 40°C

- Загружать, выгружать шкаф во время работы шкафа запрещается

- Запрещается помещать в шкаф

- Выгрузку шкафа производить при температуре не выше 40 – 60°C

Записать правила работы с дозаторами переменного объема

Правила работы с дозаторами переменного объема

- Установить требуемый объем жидкости с помощью операционной кнопки

- Надеть наконечник и смочить его перед дозированием 3 – 5 раз жидкостью, которую будут отбирать

- Нажать большим пальцем на кнопку до первой остановки

- Опустить наконечник дозатора в раствор и медленно освободить кнопку

- Вытолкнуть раствор из наконечника дозатора в пробирку путем нажатия операционной кнопки до упора большим пальцем

- Снять наконечник нажатием большого пальца на удалитель наконечника

- По окончанию работы дозатор установить в штатив

Таблица перевода объемов, выраженных мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | Дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | 5 |
| 1 мл | 1000 | 1 |
| 0.5 мл | 500 | 0,5 |
| 0.2 мл | 200 | 0,2 |
| 0.1 мл | 100 | 0,1 |
| 0.05мл | 50 | 0,05 |
| 0.02 мл | 20 | 0,02 |
| 0.01 мл | 10 | 0,01 |

Определение цены деления мерной посуды

| Посуда | Объем | Цена деления, мл |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1 |
|  | 100мл | 1 |
|  | 250 мл | 5 |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0,01 |
|  | 2 мл | 0, 02 |
|  | 5 мл | 0,05 |
|  | 10 мл | 0,1 |
| Бюретка | 25 мл | 0,1 |

Расчеты:

(20 – 10)/10=1мл

(20 – 10) /10=1мл

(100 – 50) /10=5мл

(0,2 – 0,1) /10=0,01мл

(0,4 – 0,2) /10=0,02мл

(1 – 0,5) /0,05=0,05мл

(2 – 1) /10=0,1мл

(2 – 1) /10=0,1мл

День 3. (11.06.2019)

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи.

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации.

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH из сухой навески.

Алгоритм приготовления раствора:

- Приготовить посуду и оборудование;

- На весах отвешиваем 0,8г NaOH на левой чаше, разновесы (500мг, 200мг, 100мг) на правую чашку;

- Через воронку высыпаем в мерную колбу вещество;

- Добавляем воды до середины выпуклого пространства колбы и перемешиваем;

- Добавляем воды ниже риски на 1см;

- Докапываем оставшиеся пространство пипеткой;

- Разливаем по склянкам, наклеиваем этикетку.

- Приготовить 500 г 5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O

Алгоритм приготовления раствора:

- Приготовить посуду и оборудование;

- На весах отвешиваем 49,3г CaCl2 на левой чаше, разновесы (20г, 20г, 5г, 2г, 2г, 200мг, 100мг) на правую чашку;

- Через воронку высыпаем в мерную колбу вещество;

- Добавляем воды до середины выпуклого пространства колбы и перемешиваем;

- Добавляем воды ниже риски на 1см;

- Докапываем оставшиеся пространство пипеткой;

- Разливаем по склянкам, наклеиваем этикетку.

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл. 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н.

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления 500г 20% сульфата натрия.

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл 2н раствора.

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

- Приготовить методом разбавления 250мл.0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления 50г. 8%-ного раствора.

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-го.

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для приготовления 500мл 0,5 н раствора.

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

День 4. (13.06.2019)

Тема: Построение калибровочных графиков.

1.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5

Расчеты для графика №1:

Cmax/20 = 45/20 = 2, 25

C1= 5/2,25 = 2, 22

C2=15/2, 25 =6,66

C3=25/2,25 =11,11

C4=35/2,25 = 15,55

Emax/20 = 0,9/20 = 0,045

E1 = 0,2/0,045 =4,44

E2 = 0,4/0,045 =8,88

E3 = 0,6/0,045 =13,33

E4 = 0,8/0,045 =17,77

E=0,5/0,045=11,11

C=11,11*2,25=25

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07

Расчеты для графика №2:

Cmax/20 = 18/20 =0,9

C1= 6/0,9 =6,66

C2= 9/0,9 =10

C3= 12/0,9 =13,33

C4= 15/0,9 =16,66

Emax/20 = 0,08/20=0,004

E1 = 0,02/0.004=5

E2 = 0,035/0,004=8,75

E3 = 0, 05/0,004=12,75

E4 = 0,065/0,004=16,25

E=0,07/0,004=17,5

C=17,5*0.9=15,75

3.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05

Расчеты для графика №3:

Cmax/20 = 120/20=6

C1=40/6=6,66

C2=60/6=10

C3=80/6=13,3

C4=100/6=16,6

Emax/20 = 0,066/20=0,0033

E1 =0,011/0,0033=3,3

E2 =0,033/0,0033=10

E3 =0,044/0,0033=13,3

E4 =0,055/0,0033=16,6

E=0,05/0,0033=15,15

C=15,15*6=90,9

4.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28

Расчеты для графика №4:

Cmax/20 = 10/20=0,5

C1=2/0,5=4

C2=4/0,5=8

C3=6/0,5=12

C4=8/0,5=16

Emax/20 = 0,3/20=0,015

E1 =0,1/0,015=6,66

E2 =0,15/0,015=10

E3 =0,2/0,015=13,3

E4 =0,25/0,015=16,6

E=0,28/0,015=18,66

C=18,66*0,5=9,33

5.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции  0,55

Расчеты для графика №5:

Cmax/20 = 25/20=1,25

C1=5/1,25=4

C2=10/1,25=8

C3=15/1,25=12

C4=20/1,25=16

Emax/20 = 1/20=0,05

E1 =0,2/0,05=4

E2 =0,4/0,05=8

E3 =0,7/0,05=14

E4 =0,8/0,05=16

E=0,55/0,05=11

C=11*1,25=13,75

6.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225

Расчеты для графика №6:

Cmax/20 = 1/20=0,05

C1=0,2/0,05=4

C2=0,4/0,05=8

C3=0,6/0,05=12

C4=0,8/0,05=16

Emax/20 = 0,5/20=0,025

E1 =0,1/0,025=4

E2 =0,2/0,025=8

E3 =0,3/0,025=12

E4 =0,4/0,025=16

E=0,225/0,025=9

C=9*0,05=0,45

Требования к калибровочному графику:

- Усредненные значения оптической плотности (экстинции) наносят на калибровочную бумагу;

- На оси абсцисс (горизонтальная) с соблюдением одинаковых интервалов в равномерно возрастающей концентрации откладывают показатели содержания вещества в растворе;

- На оси ординат (вертикальная) соответствующие величины экстинции;

- Калибровочная кривая прокладывается таким образом, чтобы по возможности большее число точек (3 или 5) лежало на линии, остальные располагались равномерно, отклоняясь в ту или другую сторону;

- Расположение кривой определяют так, чтобы она исходила из нулевой отметки под углом 45°;

- График зависимости поглощения вещества представляет собой прямую линию

- Калибровку следует проверять не менее 2 раз в год

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы

- научиться строить калибровочный график

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5. (13.06.2019)

Методы титрования:

- Кислотно-основное титрование

В основе метода лежит реакция нейтрализации, точка эквивалентности определяется при помощи индикатора, изменяющего свою окраску в зависимости от реакции среды. Основное уравнение: H+ + OH- = H2O. В зависимости от используемого титранта различают:

  - Ацидиметрическое титрование –  для определения сильных и слабых оснований; основных солей; солей, образованных катионами сильных оснований и анионами слабых кислот. Титрант 0,1 моль/л растворы кислот (соляная и серная)

  - Алкалиметрическое титрование – для определения сильных и слабых кислот; кислых солей; солей, образованных анионами сильных кислот и катионами слабых оснований; органических с кислотными свойствами. Титрант: 0,1 моль/л растворы щелочей.

- Окислительно-восстановительное титрование

В основе метода лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при изменении соотношений концентраций окислительной и восстановленных форм в процессе титрования.

  - Перманганатометрия. Основное уравнение MnO4 + 8H + 5e = Mn +8H2O. Титрант: 0,1м/литр раствор перманганата калия. Метод безиндикаторный

  - Комплексонометрия. В основе метода лежит реакция комплексонообразования. В качестве титранта используется 0,05 Трилона Б. Основное уравнение H2Y + Me → MeY +2H. Реакция определения проводят в амиачно-буферном растворе (pH=10)

Тема: Определение витамина С в моче.

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндлфенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндлфенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндлфенола;

А – количество мл дихлорфенолиндлфенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

0,3 * 0,088*1500 = 39,6 мг

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

Вывод: при определении количества витамина С в моче исследования показали, что содержание витамина С в моче равно 39,6 мг. Данное число соответствует норме (20 – 40мг).

День 6. (14.06.2019)

Тема: качественные реакции на биоорганические соединения.

1. Заполнить таблицу

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок | Биуретовая | Сине - фиолетовый |
|  | Нингидриновая | Сине - фиолетовый |
|  | Ксантопротеиновая | Желтый |
|  | Реакция Фоля | Черный |
| Глюкоза | Троммера | Коричнего – красный |
| Сахароза | Троммера | Голубой |
| Мальтоза | Троммера | Желто – оранжевый |
| Крахмал | С йодом | Фиолетовый |

2. С помощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном флаконе. Ход определения записать:

| Название реакции | Реактивы | Открываемая группа |
| --- | --- | --- |
| Биуретовая | В пробирку наливают 5мл раствора яичного белка , 3 капли NaOH и 1 каплю CuSO4. Встряхнуть. | Пептидные связи (-CO-NH-) |
| Нингидриновая | В пробирку наливают 5 капель раствора яичного белка и 5 капель раствора нингидрина. Встряхнуть, нагреть до кипения. | Альфа – аминогруппа |
| Реакция Фоля | В пробирку наливают 5 капель яичного белка и 5 капель реактива Фоля. Смесь нагревают до кипения и охлаждают под струей холодной воды. | Сульфидные мостики |
| Ксантопротеиновая | В пробирку налить 5 капель яичного белка и 3 капли конц. HNO3. Осторожно нагрейте, затем охладите под струей холодной воды и добавьте 10 капель NaOH. | Циклические АК |
| Реакция Троммера | Возмите 3 пробирки. Добавьте по 10 капель растворов в 1 – глюкозы, во 2 – мальтозу, в 3 – сахарозу. Затем во все пробирки добавить по 10 капель NaOH и 2 капли CuSO4. Смешать, все пробирки нагреть на спиртовке. | Карбоксильная группа |
| С йодом | Возьмите пробирку. Добавьте 10 капель крахмала, прилить 5 капель йода. |  |

Вывод: провели качественные реакции на белки и углеводы (глюкоза, сахароза, мальтоза, крахмал).

4.1.Перечень вопросов к зачету по учебной практике:

- Правила ТБ при работе с кислотами, щелочами, электрооборудованием.

- Правила работы на центрифуге, ФЭКе, термостате, дозаторами.

- Требования к построению калибровочного графика, правила построения калибровочного графика.

- Правила приготовления раствора приблизительной концентрации из навески

- Правила приготовления раствора приблизительной концентрации разбавлением.

- Правила приготовления раствора точной концентрации из навески.

- Правила приготовления раствора точной концентрации разбавлением.

- Правила приготовления раствора из фиксанала.

- Правила проведения титриметрического метода исследования.

- Дезинфекция и утилизация.

- Свойства, функции и строение белков, углеводов, липидов, витаминов, гормонов

4.2.Перечень зачетных манипуляций:

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости.

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением.

- Приготовления раствора точной концентрации из навески.

- Приготовления раствора точной концентрации разбавлением.

- Проведение титриметрического метода исследования.

- Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося         Королева Светлана Евгеньевна

Группы 205-2 специальности Лабораторная диагностика   Проходившего (ей) учебную практику

с 08  июня по 14 июня 2019 г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

1. Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ОТ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 1 2 2 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф), Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 4 1 1 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 15 |
| 4. | Построение калибровочного графика | 6 |
| 5. | Определение витаминов, гормонов в биологических жидкостях | 1 |
| 6. | Выполнение мер санитарно – эпидемиологического режима в КДЛ | 2 |

2. Текстовый отчет

1. Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

- Определяла биохимические показатели мочи;

- Готовила растворы по точной навеске;

- Строила калибровочные графики;

- Проводила качественные реакции на органические соединения;

- Вела учетно – отчетную документацию.

2. Самостоятельная работа:

Работа с нормативными документами и законодательной базой:

- Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в КДЛ ЛПУ от 17 января 1991 г;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемические требования к обращению с медицинскими отходами» от 9 декабря 2010 г.

Поиск электронных источников информации

3.Помощь оказана со стороны методического и непосредственного

руководителя Лихошерстовой Е.В.

4. Замечания и предложения по прохождению практики нет. В ходе практики мною были хорошо усвоены и закреплены знания по дисциплине «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

(ФИО)

Общий руководитель практики

(подпись)

М. П. организации