Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Красноярский государственный медицинский университет имени

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Кафедра микробиологии имени доцента Б.М. Зельмановича

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине «Микробиология, вирусология – микробиология

полости рта»

для специальности 31.05.03 – Стоматология (очная форма обучения)

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 3

ТЕМА: «Бактериологический метод исследования. 2 этап.

Методы культивирования анаэробов»

Утверждены на кафедральном заседании

протокол №  от «       »                        20    г.

Заведующий кафедрой

д.м.н., доцент ________________Бочанова Е.Н.

Составитель:

к.б.н., доцент _________________Рукосуева Т.В.

Красноярск

1. Занятие № 3

Тема: «Бактериологический метод исследования. 2 этап. Методы культивирования анаэробов».

2. Форма организации занятия: практическое занятие.

### 3. Значение изучения темы.

### На основании изучения культуральных, морфо-тинкториальных свойств, полученных культур микроорганизмов ещё на раннем этапе бактериологического метода можно предположительно определить принадлежность изучаемого возбудителя к семейству, роду для выбора тактики дальнейшего исследования.

### Основу бактериологического метода исследования составляют две процедуры: выделение и культивирование микроорганизмов. Для анаэробных микроорганизмов условием культивирования является отсутствие кислорода на всех этапах исследования.

4. Цель обучения:

- учебная:

знать

- Цель и последовательность выполнения 2 этапа бакметода выделения чистых культур аэробных микроорганизмов.

- Способы культивирования анаэробных микроорганизмов: физические, химические, биологические, комбинированные.

уметь

- Охарактеризовать колонии микроорганизмов.

- Провести посев изолированных колоний на скошенный питательный агар.

- Провести посев исследуемого материала на среду накопления (СКС).

владеть

- Техникой приготовления и микроскопирования фиксированных препаратов.

- Техникой проведения лабораторных работ в микробиологической лаборатории.

- Основными методами и способами дезинфекции, стерилизации и антисептической обработки рук, инструментария и оборудования.

иметь представление об особенностях метаболизма анаэробных микроорганизмов;

иметь навыки проведения 2 этапа бактериологического метода выделения чистых культур аэробных микроорганизмов.

5. План изучения темы:

5.1. Контроль исходного уровня знаний.

- ЦЕЛЬ II ЭТАПА БАКМЕТОДА

- идентификация чистой культуры

- отбор изолированных колоний

- накопление чистой культуры

- посев исследуемого материала

- определение антибиотикограммы исследуемой культуры

- ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОЛОНИЙ В ОТРАЖЁННОМ СВЕТЕ ОТМЕЧАЮТ ИХ

- форму, величину

- край, структуру

- морфологию микроорганизмов

- поверхность, рельеф, цвет

- прозрачность, консистенцию

- ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОЛОНИЙ В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ ОТМЕЧАЮТ ИХ

- величину, форму, прозрачность

- поверхность, рельеф, цвет

- отношение окраски по Граму

- подвижность

- спорообразование

- ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОЛОНИИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (Х8) ОТМЕЧАЮТ ИХ

- край, цвет

- край, структуру

- цвет, поверхность

- форму, величину

- прозрачность, размеры

- МАЗКИ ИЗ ИЗОЛИРОВАННЫХ КОЛОНИЙ МИКРОСКОПИРУЮТ С ЦЕЛЬЮ

- изучения морфо-тинкториальных свойств

- изучения культуральных свойств

- определения генотипа

- определения факторов вирулентности

- разобщения бактерий

- ЦЕЛЬ ПОСЕВА ИЗОЛИРОВАННЫХ КОЛОНИЙ НА СКОШЕННЫЙ АГАР

- идентификация бактерий

- разобщение бактерий

- накопление чистой культуры

- изучение подвижности

- получение изолированных колоний

- ЦЕЛЬ П ЭТАПА БАКМЕТОДА

- разобщение микробных клеток

- получение изолированных колоний

- накопление чистой культуры

- идентификация чистой культуры

- определение антибиотикограммы исследуемой культуры

- ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ФИКСИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА ПРЕДМЕТНОЕ СТЕКЛО ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ

- па поверхности стола

- на коленях

- в чашке Петри

- на штативе

- на ладони

- ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНАЭРОБИОЗА ФИЗИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЮТ

- газ-паки

- анаэростат

- термостат

- среду Китта-Тароцци

- метод Фортнера

- ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ АНАЭРОБИОЗА ОСНОВАНЫ НА

- механическом удалении кислорода

- барбатации среды

- совместном культивировании аэробных и анаэробных микроорганизмов

- использовании химических сорбентов

- фильтровании питательных сред

- ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНАЭРОБИОЗА ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЮТ

- анаэростат

- метод Биттнера

- метод Фортнера

- среду Китта-Тароцци

- трубку Виньяль-Вейона

- ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ АНАЭРОБИОЗА ОСНОВАНЫ НА

- снижении парциального давления кислорода

- использовании химических сорбентов

- совместном культивировании аэробных и анаэробных микроорганизмов

- замене кислорода углекислотой

- создании вакуума

- ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНАЭРОБИОЗА БИОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЮТ

- анаэростат

- метод Перетца

- метод Биттнера

- среду Китта-Тароцци

- метод Фортнера

5.2. Основные понятия и положения темы

При культивировании микроорганизмов необходимо учитывать присущий данному виду тип дыхания. Наиболее сложным является культивирование облигатных анаэробов, для которых присутствие кислорода в атмосфере и в питательной среде является губительным.

Приборы для культивирования анаэробов:

Микроанаэростат – используется для создания вакуума с дозированным содержанием кислорода. Прибор представляет собой герметически закрывающийся сосуд, снабженный манометром, в который помещают посевы и откачивают воздух. Микроанаэростат помещают в термостат.

Эксикатор – стеклянный лабораторный сосуд с притертой крышкой. В его донной части имеется дополнительная емкость, куда наливается смесь пирогаллола и едкого натра или гидросульфита натрия и двууглекислой соды. На сетку-подставку помещают посевы и притирают крышку с помощью вазелина. Эксикатор помещают в термостат.

Методы культивирования анаэробов:

Метод Фортнера. В чашку Петри наливают питательный агар с 1-2% глюкозы. Посредине чашки стерильным скальпелем вырезают канавку шириной приблизительно 1 см. Одну половину чашки засевают культурой аэробов (сарцина, кишечная палочка), вторую – культурой анаэробов или исследуемым на их наличие материалом. Засеянную чашку закрывают, герметизируют и помещают вверх дном в термостат. Быстрорастущие аэробы, поглощая кислород, создают тем самым благоприятные условия для роста анаэробных микроорганизмов.

Метод Перетца. В стерильную чашку Петри помещают стеклянные палочки, на которые кладут стеклянные пластинки или предметные стекла. В пробирку с 20 мл расплавленного и охлажденного до 500С МПА с 10% глюкозы (pH 7,0-7,2) вносят исследуемый материал и добавляют 2-4 капли 10% гидросульфита натрия на 10%-м растворе углекислой соды. Содержимое пробирки быстро перемешивают и выливают в чашку с таким расчетом, чтобы агар заполнил пространство между стеклянной пластинкой и дном чашки. Чашки инкубируют при 370С 24-48 часов. Колонии анаэробов вырастают под стеклянной пластинкой.

Метод Виньяль-Вейона. В пробирку с 0,5% расплавленным и охлажденным до

40-45 0С сахарным агаром вносят исследуемый материал и перемешивают. Содержимое пробирки набирают в пастеровскую пипетку. После заполнения пипетки вытянутый конец запаивают, а противоположный конец закрывают стерильной ваткой и заливают парафином. Трубки помещают в термостат; через 2-3 суток в агаре вырастают колонии, видимые в проходящем свете, которые можно изолировать. Для этого трубку надрезают напильником выше уровня намеченной колонии, надламывают, а колонию извлекают петлей и пересевают для накопления чистой культуры в соответствующую питательную среду.

Метод Биттнера. К крышке чашки Петри с посевом исследуемого материала или выделенной культуры анаэробов прикрепляют пакет из фильтровальной бумаги, содержащей пирогаллол, К2СО3 и тальк. Чашку герметизируют при помощи парафина или скотча. Содержимое пакета увлажняется за счет образующегося конденсата и ингредиенты вступают в реакцию, которая сопровождается поглощением О2 и выделением СО2.

Газ-пак (Generbag anaer). Система Generbag anaer состоит из воздухонепроницаемых пакетов, изготовленных из прозрачной пластмассы и генераторов, содержащих смесь веществ, поглощающих кислород.

Последовательность работы: вынуть генератор из пакета, поместить в нижнюю часть воздухонепроницаемого пакета, затем поместить чашки (или пробирки) с посевами и с помощью специальной скрепки закрыть пакет. Инкубация при 370.

Среды для культивирования анаэробов:

Среда Китта-Тароцци. Содержит мясо-пептонный бульон (МПБ), 0,5% глюкозы и 0,15% агара. На дно пробирки для адсорбции О2 помещают кусочки вареной печени или фарша слоем 1-1,5 см и заливают 6-7 мл среды. Среду перед посевом регенерируют (прогревают 15-20 мин на водяной бане для удаления воздуха, а затем быстро охлаждают). После посева среду заливают вазелиновым маслом и помещают в термостат.

Полужидкий сахарный агар (высокий столбик). В пробирку с 6-7 мл расплавленного и охлажденного до 40-450 полужидкого питательного агара, содержащего 0,5-1% глюкозы, вносят исследуемый материал и перемешивают. Посевы помещают в термостат.

Среда для контроля стерильности (СКС). Рост многих анаэробных микроорганизмов возможен только на средах с низким окислительно-восстановительным потенциалом. Поэтому в среды добавляют восстановители, например, тиогликолевую кислоту или ее натриевую соль, цистеин, аскорбиновую кислоту. Функции восстановителей выполняют и другие компоненты среды: глюкоза, пептон. СКС содержит питательный бульон, витаминный препарат ЭКД, NaCl, Na2CO3, глюкозу, тиогликолят натрия, цистеин, агар (0,75%). Среду разливают в пробирки по 6-7 мл.

5.3. Самостоятельная работа по теме:

- Провести II этап бактериологического метода выделения чистых культур аэробов:

- изучить результаты посева исследуемого материала, отобрать изолированные колонии  различных типов и дать их характеристику;

- приготовить из колоний мазки, окрасить по Граму, промикроскопировать;

- посеять изолированные колонии различных типов на скошенный агар.

- Ознакомиться:

  - с приборами для культивирования анаэробов (микроанаэростат, эксикатор)

  - с методами культивирования анаэробов (Фортнера, Перетца, Виньяль-Вейона, Биттнера, газ-пак (Generbag anaer, фирма «bio-Meriux»,Франция))

  - со средами для культивирования анаэробов (Китта-Тароцци, полужидкий сахарный агар, среда для контроля стерильности).

Методические указания к выполнению исследовательского задания:

- Проведение II этапа бактериологического метода выделения аэробов.

Для оценки результатов посева исследуемого материала просмотрите чашки и, если имеются различные виды колоний, пронумеруйте их и изучите в отдельности.

  - Методика изучения культуральных свойств изолированных колоний:

- Вначале просматривают колонии невооруженным глазом (макроскопически) со стороны дна чашки в проходящем свете. В протоколе отмечают:

- форму (круглая, овальная, неправильная и т.д.);

- величину (точечные – менее 1 мм, мелкие – 1-2 мм, средние – 2-4 мм, крупные 4-5 мм и более);

- прозрачность (прозрачные, полупрозрачные, непрозрачные).

- Далее описывают колонии в отраженном свете со стороны крышки, отмечая:

- поверхность (гладкая, складчатая, шероховатая; блестящая, тусклая и т.д.);

- рельеф (плоская, выпуклая, кратерообразная и т.д.);

- цвет колонии (бесцветная, пигментированная, с указанием цвета).

- Для микроскопического изучения колоний чашку помещают вверх дном на предметный столик микроскопа, опускают конденсор и с объективом x 8 изучают:

- края (ровные, волнистые, зазубренные, фестончатые и т.д.);

- структуру (гомогенная, зернистая, волокнистая и т.д.).

- При взятии биомассы из колонии для дальнейшего исследования определяют консистенцию (пастообразная, слизистая, крошащаяся и т. д.).

  - Для изучения морфо-тинкториальных свойств из изучаемых колоний приготовьте фиксированные препараты, окрасьте по Граму, промикроскопируйте и полученные результаты занесите в протокол.

На основании результатов изучения первичного посева исследуемого материала и отбора изолированных колоний сделайте вывод.

  - Для выделения и накопления чистой культуры оставшуюся часть колонии снимите петлей и засейте штрихом на поверхность скошенного агара в пробирке. Штрихи следует наносить со дна пробирки, не касаясь конденсата. При этом отсевают только те колонии, в которых бактерии по морфо-тинкториальным свойствам соответствуют бактериям, выявленным при микроскопии исследуемого материала. Появление колоний других бактерий свидетельствует о контаминации (загрязнении) посева посторонней микрофлорой.

Пробирки с посевами подпишите, указав дату, и поместите в термостат при 370С на 18-24 часа.

Заполните дома таблицу №1 «Культивирование анаэробов»

## Таблица 1

| № пп | Способ культивирования | Сущность способа | Используемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приборы | методы | среды |
| 1. | Физический |  |  |  |  |
| 2. | Химический |  |  |  |  |
| 3. | Биологический |  |  |  |  |
| 4. | Комбинированный |  |  |  |  |

5.4. Итоговый контроль знаний:

- ответы на вопросы по теме занятия:

- Сущность бактериологического метода диагностики инфекционных заболеваний; цель и последовательность выполнения 1 этапа бакметода выделения аэробов.

- Цель и последовательность выполнения 2 этапа бакметода выделения аэробов.

- Культуральные свойства микроорганизмов; методика изучения колоний.

- Энергетический метаболизм бактерий и его особенности у аэробных, факультативно-аэробных и анаэробных бактерий.

- Особенности культивирования анаэробных бактерий. Среды, методы и приборы, используемые для их культивирования.

- решение ситуационных задач:

ЗАДАЧА №1. На тиогликолевой среде (СКС) получен рост микроорганизмов.  Можно ли сделать заключение, что данные микроорганизмы являются анаэробными?

ЗАДАЧА №2. На чашках первичного посева получен сплошной рост культуры. Можно ли переходить к следующему этапу работы? Что необходимо сделать в такой ситуации?

ЗАДАЧА №3. Назовите принцип работы микроанаэростата.

6. Домашнее задание для уяснения темы занятия (контрольные вопросы по теме занятия).

- Обоснуйте необходимость получения изолированных колоний для выделения чистой культуры микроорганизмов.

- Какие признаки колоний изучают макроскопически в проходящем и отраженном свете, а какие - микроскопически (x 8)?

- Обоснуйте необходимость посева исследуемого материала на среды накопления.

- Особенности культивирования анаэробных микроорганизмов.

- Физический способ создания анаэробных условий: суть, применяемый прибор.

- Химический способ создания анаэробных условий: суть, применяемые прибор и методы.

- Биологический способ создания анаэробных условий: суть, применяемый метод.

- Комбинированный способ создания анаэробных условий: суть, применяемые методы и среды.

7. Рекомендации по выполнению НИРС, в том числе список тем, предлагаемых кафедрой.

###### Темы рефератов:

- Природа брожения. Открытия Л.Пастера и их значение для современной науки.

- Культуральные особенности бактерий. Значение, примеры.

- Особенности забора, доставки материала при диагностике анаэробных инфекций.

8. Рекомендованная литература по теме занятия:

Обязательная:

- Микробиология, вирусология и иммунология полости рта: учебник / ред. В. Н. Царев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 720 с. - Текст: электронный.

Дополнительная:

- Микробиология, вирусология и иммунология. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / ред. В. Б. Сбойчаков, М. М. Карапац. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 400 с. - Текст: электронный.

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник: в 2 т. / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 1. - 448 с. - Текст: электронный.

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник: в 2 т. / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 472 с. - Текст: электронный.

- Левинсон, У. Медицинская микробиология и иммунология: пер. с англ. / У. Левинсон; ред.-пер. В. В. Белобородов. - 2-е изд. - Москва: Лаборатория знаний, 2020. - 1184 с. - Текст: электронный.

- Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / ред. А. А. Воробьев, А. С. Быков. - 3-е изд., испр. - Москва: Медицинское информационное агентство, 2022. - 272 с.: ил. - Текст: электронный.