Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

Дневник

учебной практики

по МДК 07.03 «Теория и практика лабораторных иммунологических исследований»

Банниковой Ангелины Сергеевны

ФИО

Место прохождения практики

КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница»

(медицинская организация, отделение)

с «30» Марта 2020 г.   по «04» Апреля 2020 г.

Руководитель практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) _____________________________________

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) ___________________________

Методический – Ф.И.О. (его должность) ______________________________

Красноярск, 2020 г.

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цель учебной практики «Теория и практика лабораторных иммунологических исследований» состоит в закреплении и углублении теоретической подготовки обучающегося, приобретении им практических умений, формировании компетенций, составляющих содержание профессиональной деятельности медицинского технолога.

Задачи:

1.Ознакомление со структурой иммунологической лаборатории и организацией рабочего места медицинского технолога;

2.Проведение основных и дополнительных лабораторных исследований для дифференциальной диагностики заболеваний иммунной системы;

3.Проведение исследований на современном лабораторном оборудовании;

4.Обучение студентов оформлению медицинской документации;

5.Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

Программа учебной практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

- Аттестационный лист.

В результате учебной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

ПО. 2 Проведение основных и дополнительных лабораторных исследований для дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения;

ПО. 3 Современные методы постановки оценки иммунного статуса;

Умения:
У.7 дифференцировать патологические клетки крови при подсчете лейкоцитарной формулы;

У.8 проводить контроль качества гематологических исследований;

У.9 проводить основные и дополнительные методы оценки состояния клеточного и гуморального иммунитета;

У.10 работать на современном медицинском и лабораторном оборудовании;

У.11 проводить контроль качества иммунологических исследований;

Знания:
З.13 роль и место клинической иммунологии в современной диагностической медицине;

З.14 строение и функции иммунной системы;

З.15 основные иммунопатологические процессы;

З.16 принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета, нарушений лимфо- и миелопоэза;

З.17 основные признаки пролиферации, дисплазии, метаплазии, фоновых процессов;

Прохождение данной учебной практики направлено на формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

ПК 7.1. Готовить рабочее место и аппаратуру для проведения клинических лабораторных исследований.

ПК 7.2. Осуществлять высокотехнологичные клинические лабораторные     исследования биологических материалов.

ПК 7.3. Проводить контроль качества высокотехнологичных клинических лабораторных исследований.

ПК 7.4. Дифференцировать результаты проведенных исследований с позиции «норма - патология».

ПК 7.5. Регистрировать результаты проведенных исследований.

ПК 7.6. Проводить утилизацию биологического материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. |
| ОК 11 | Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. |
| ОК 12 | Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. |
| ОК 13 | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. |
| ОК 14 | Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8семестр |  |  | 36 |
| 1 | Ознакомление с правилами работы: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. |  | 2 |
| 2 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования |  | 3 |
| 3 | Определение иммунологических показателей -клеточного звена -гуморального звена - систему комплемента |  | 24 |
| 4 | Регистрация результатов исследования. |  | 2 |
| 5 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  | 4 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Зачет | 1 |
| Итого |  |  | 36 |

График прохождения практики.

| № п/п | Дата | Часы | оценка | Подпись руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  |  |
| 2 |  | 6 |  |  |
| 3 |  | 6 |  |  |
| 4 |  | 6 |  |  |
| 5 |  | 6 |  |  |
| 6 |  | 6 |  |  |

День 1.

- Нормативные документы, определяющие санитарно - эпидемиологический режим в работе иммунологической лаборатории:

- Приказом МЗ и МП РФ № 170 от 16.09.1994 года «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в РФ»;

- Приказ №380 от 25.12.1997 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»;

- Приказ МЗ РФ №117 от 3 мая 1995 г. «Об участии клинико - диагностических лабораторий лечебно - профилактических учреждений России в федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторных исследований»;

- Приказ МЗ РФ №45 от 7 февраля 2000 г. «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»;

- Приказ №220 от 26.05.2003 г. – отраслевой стандарт «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов»;

- Санитарные правила и нормы 2.1.7.728–99. «Правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях»;

- ОСТ 42-31-2-85 “Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы”;

- СанПиН 21.3.1375 – 03. «Система сбора временного хранения и удаления отходов»;

- СанПиН 2.1.7 – 2790 – 10. «Санитарно – эпидемиологические требования обращения с медицинскими отходами»;

- Приказ МЗ РФ от 12.07.98 № 408. «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения для профилактики вирусных гепатитов»;

- Приказ МЗ РФ от 05.10.95 № 280/80. «Об утверждение временных перечней вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников»;

- Приказ МЗ РФ от 25.09.95 № 143/270. «О создании технического комитета по клиническим лабораторным исследованиям и диагностическим тест – системам инвитро».

- Утилизация отходов различных классов. Преимущество и недостатки методов утилизации.

Классификация отходов

| Категория опасности | Класс А (Неопасные) | Класс Б Опасные (рискованные) | Класс В (Чрезвычайно опасные) | Класс Г (Отходы, по составу близкие к промышленным) | Класс Д (Радиоактивные отходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика морфологического состава | Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений всех отделений ЛПУ кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсических элементов. Неинфицированная бумага, строительный мусор и т.д. | Потенциально неинфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями в т.ч. кровью. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 группы патогенности. Биологические отходы вивариев. | Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. | Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. | Все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты. |

Утилизация отходов различных классов

| Класс отходов | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Класс А. Неопасные отходы | Утилизация выполняется под действием пара и высокой температуры. Ликвидации подлежат перевязочные материалы, инструменты. Предварительная обработка мед. мусора путем прессования и измельчения. | Метод автоклавирования требует предварительной переработки. |
| Класс Б. Опасные (рискованные) отходы | Перед уничтожением медицинский мусор дробят, прессуют, чтобы хлор глубоко проникал в отработанные продукты. Такой способ подходит для жидкого мусора. | Не все микроорганизмы могут быть уничтожены. |
| Класс В. Чрезвычайно опасные отходы | Уничтожаются на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. | Оборудование для сжигания, для термической утилизации и обезвреживания, дорого стоит. |
| Класс Г. Отходы, по составу близкие к промышленным | Доверяя утилизацию опасных медицинских отходов специализированным организациям, медицинские учреждения не только сокращают внутренние расходы, но и гарантируют своевременную, безопасную на всех этапах, начиная со сбора и вывоза, заканчивая захоронением, работу подготовленных профессионалов. | Самостоятельная, несанкционированная утилизация медицинских отходов класса Г представляет угрозу глобального масштаба, способную спровоцировать не только возникновение локальных экологических проблем. |
| Класс Д. Радиоактивные отходы | Небольшое радиационное излучение широко применяется в медицинской практике. | Содержит в своем составе радиоактивные вещества, которые способны уничтожить все, что находится на относительно близком расстоянии. |

- Схема организации иммунологической лаборатории

«Заразная» зона

«Чистая» зона

- гардероб для верхней одежды;

- помещения    для    проведения    подготовительных     работ (препараторская, моечная, приготовление и разлив питательных сред и др.);

- помещение для стерилизации питательных сред и лабораторной посуды (стерилизационная);

- помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных сред и диагностических препаратов;

- помещение для работы с документами и литературой;

- помещение для отдыха и приема пищи;

- кабинет заведующего и сотрудников;

- помещение для хранения и одевания рабочей одежды;

- подсобные помещения;

- туалет.

- помещение для приема и регистрации материала (проб);

- помещение первичной обработки биологических материалов (центрифугирование, инактивация, пробоподготовка);

- помещение для проведения бактериологических исследований;

- помещение для проведения серологических исследований;

- помещение для проведения люминесцентной микроскопии;

- автоклавная для обеззараживания патологических биологических материалов;

- помещение, оснащенное боксами биологической безопасности или ламинарными шкафами для бактериологических и молекулярно-биологических исследований.

- помещения для ПЦР-диагностики;

- термостатная комната;

- помещение для обеззараживания (автоклавная);

- туалет

- Вакуумные пробирки для иммунологических исследований:

- Красный- объем 9мл. Используются для забора крови для проведения биохимических исследований (белковый состав, гормоны, ферменты, онкомаркеры, Гепатиты и ВИЧ). Служат для получения сыворотки и содержат активатор свертывания. Сухой активатор, нанесенный на внутреннюю поверхность стенок, ускоряет процесс свертывания без влияния на результаты исследований.

- Фиолетовый- объем 9 мл в качестве антикоагулянта с ЭДТА-К3 и 2 мл в качестве антикоагулянта с ЭДТА-К2. Широко применяется для проведения ПЦР-исследований, гематологических исследований цельной крови, групп крови. Эффективно препятствующий свертыванию крови в течение 6-10 часов.

- Желтый- объем 6 мл. Применяется для исследований в иммунологии, серологии. Материал – сыворотка. Гель и активатор свертывания позволяет получать сыворотку с четким отделением от форменных элементов.

- Зеленая пробирка с гепарином используется в лабораторных исследованиях для выделения плазмы крови и определения ее характеристик. Функции антикоагулянта выполняет литий-гепарин (натрий-гепарин), нанесенный сухим распылением на внутреннюю поверхность пробирки. Реагент содержится в количестве 12-30 ME на 1 мл крови. Благодаря литий-гепарину или натрий-гепарину, напылённому на внутренние поверхности вакуумных пробирок, блокируется каскад свертывания забранного материала. При центрифугировании (максимальная скорость – 5000 об/мин) происходит выделение плазмы.

- Вакуумная пробирка с тромбином используется для исследования сыворотки крови в биохимических и иммунологических лабораториях. Наличие тромбина в качестве активатора свертывания, после центрифугирования, позволяет быстро получить качественный образец биоматериала для анализа. Тромбин уменьшает период формирования сгустка, минимальное время свертывания крови – 5 минут, поэтому данные пробирки наиболее востребованы для экспресс - анализов. Используется для экстренного исследования сыворотки в клинической химии, серологии, ИФА, бактериологии, определения групп крови. Внутренняя поверхность пробирки обработана активатором свертывания (тромбином), который способствует быстрому образованию тромба и ускоренному процессу тромбообразования. После взятия пробы крови в вакуумные пробирки с тромбином, ее следует перемешать путем переворачивания 5–6 раз. Материал – сыворотка крови.

День 2.

- Методы исследования в иммунологической лаборатории.

| Методы исследования | Принцип метода | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефелометрия | Опр-ие конц-ции взвешенных частиц и высокомолекулярных в-в в р-ре, основанное на оценке интенсивности рассеяния света, проходящего через этот р-р. Исп-тся для опр-ия конц-ции антигенов, поскольку при доб-нии к ним антител обр-тся иммунные комплексы, рассеивающие проходящий свет. | С высокой точностью опр-ть конц-цию Ig G, IgA, IgM, компонентов С3, С4, С-реактивного белка. Используется в качестве стандартного метода количественного определения иммуноглобулинов. | Не учитывает целостность молекулы, малочувствителен, плохо воспроизводится. |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) | Использовании меченых флюорохромом антител, точнее, иммуноглобулиновой фракции антител lgG. Меченое флюорохромом антитело образует с антигеном комплекс антиген-антитело, который становится доступным наблюдению под микроскопом в УФ-лучах, возбуждающих свечение флюорохрома. Реакцию прямой иммунофлюоресценции используют для изучения клеточных антигенов, выявления вируса в зараженных клетках и обнаружения бактерий и риккетсий в мазках. Метод непрямой иммунофлюоресценции, основанный на выявлении комплекса антиген-антитело с помощью люминесцирующей иммунной сыворотки против lgG-антител и используемой для обнаружения не только антигенов, но и титрования антител. | Возможность начальной диагностики инфекции, возможность прослеживать и контролировать динамику развития процесса, удобство и быстрота в работе. | Относясь к непосредственным методам диагностики, позволяет распознать иммунную реакцию организма на возбудителя, а никак не сам возбудитель. |
| Иммуноблоттинг | Высокочувствительный метод выявления белков, основанный на сочетании электрофореза и ИФА. ИБ исп-ют как диагностический метод при ВИЧ- инфекции. 3 этапа: - разделения биологических макромолекул (например, вируса) на отдельные белки с помощью электрофореза в полиакриламидном геле; - переноса разделенных белков из геля на твердую подложку (блот), путем наложения пластины полиакриламидного геля на активированную бумагу или нитроцеллюлозу (электроблоттинг); - выявления на подложке искомых белков с помощью прямой или непрямой иммуноферментной реакции. | Высокая чувствительность, в 10 раз превышающая чувствительность метода двойной иммунодиффузии по Ухтерлони, возможность индикащи Аг, не выявляемых методом диффузии, и скорость — результаты можно учитывать через 1-3 ч (для полноценной иммунодиффузии — через 24 ч). | Высокая стоимость трудность интерпретации и невозможность получить адекватные результаты при работе с некоторыми образцами. |
| Проточная цитометрия | Регистрации флюоресценции и светорассеяния от каждой отдельно взятой клетки в клеточной суспензии. Используется для иммунофенотипирования клеток крови, позволяет идентифицировать внутриклеточные белки, оценить степень цитотоксичности. | Воспроизводимость исследования; Относительно низкая стоимость; Относительно короткое время выполнения; Дополнительная информация об опухолевых и нормальных клетках. | Низкая чувствительность 3-4- цветной проточной цитометрии; Сложность применения >6- цветной проточной цитометрии |
| РНГА (Реакция непрямой гемагглютинации) | Выявляют антитела сыворотки крови с помощью антигенного эритроцитарного диагностикума, который представляет собой эритроциты с адсорбированными на них антигенами. | Высокая чувствительность, простота техники постановки и быстрота ответа. | Трудности в приготовлении стабильных эритроцитарных диагностикумов (большая зависимость от чистоты компонентов, необходимость подбора режима сенсибилизации для каждого вида вируса и т. д.). |
| РПГА (Реакция пассивной гемагглютинации) | Принцип состоит в агглютинации эритроцитов, сенсибилизированных трепонемным (АГ), в присутствии специфических противотрепонемных (АТ) в исследуемой сыворотке. | Высокая специфичность, относительная простота, доступность, безопасность, быстрота получения результатов, определение классов Ig четко характеризует этапы инфекционного процесса. | При острых инфекционных заболеваниях обнаружение АТ часто бывает ретроспективным диагнозом т.к. они появляются в достаточных титрах к 7-8 дню от начала болезни. |
| Реакция связывания комплемента (РСК) | Заключается в том, что при соответствии друг другу антигенов и антител они образуют иммунный комплекс, к которому через Fc-фрагмент антител присоединяется комплемент (С), те происходит связывание комплемента комплексом антиген – антитело. | Высокая чувствительность и специфичность, более легкое получение тромбоцитов из крови, чем лимфоцитов, а также возможность довольно длительного хранения. | Относительно низкую чувствительность, подверженность влиянию помех и значительные трудности получения антисывороток, а также то, что взвесь тромбоцитов нельзя использовать тотчас после приготовления. |
| Реакция нейтрализации (РН) | Антитела иммунной сыворотки способны нейтрализовать повреждающее действие микробов или их токсинов на чувствительные клетки и ткани, что связано с блокадой микробных антигенов антителами, т.е. их нейтрализацией. | Универсальность и высокая специфичность. | Большая трудоемкость; необходимость строго соблюдать стерильность материалов, посуды и инструментов; высокая стоимость живых биологических систем; относительная длительность биопробы и необходимость проведения математических расчетов. |
| РИФ (Реакция иммунофлюоресценции) | Антитела, соединенные с флуорохромом, сохраняют способность вступать в специфическую связь с гомологичным антигеном. Образующийся комплекс антиген + антитело в связи с присутствием в нем флуорохрома обнаруживают под люминесцентным микроскопом по характерному свечению. | Высокая специфичность и чувствительность; простота техники постановки; требуется минимальное количество компонентов. Это экспресс-метод диагностики, так как в течение нескольких часов можно получить ответ. | Субъективизм в оценке интенсивности свечения и, к сожалению, иногда флуоресцирующие сыворотки бывают плохого качества. |
| ПЦР (Полимеразная цепная реакция) | Сверхчувствительный метод выявления антигенов, основанный на их специфичном взаимодействии с антителами и выявлении этого взаимодействия при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР). | Высокая скорость, высокая производительность, высокая чувствительность и специфичность, эффективность в отношении диагностики медленно растущих и некультивируемых микроорганизмов. | Дорогое обслуживание. |

- Преаналитический этап.

Комплекс мероприятий (процессов и действий), выполняемый от момента назначения лабораторных анализов до начала проведения аналитического измерения (загрузки проб в анализаторы).

Основная цель – обеспечить стабильность компонентов биоматериала, взятых на исследование, и свести к минимуму влияние различных факторов, влияющих на полученный результат.

- Назначение врачом необходимых лабораторных исследований;

- Заполнение врачом бланка-заявки (направления) на исследование;

- Получение пациентом инструкций у врача или медсестры об особенностях подготовки к сдаче биологического материала;

- Взятие биологического материала;

- Доставка биологического материала.

Приказ МЗ РФ от 25.12.97 № 380 "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации";

Приказ МЗ РФ №45 от 7 февраля 2000 г. «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»;

ГОСТ Р 53079.3-2008 Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Национальный стандарт РФ. Часть 3.;

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЧАСТЬ 4, ГОСТ Р 53079.4-2008;

ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности;

ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования безопасности;

ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 3. Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов;

ГОСТ Р 53079.3-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 3. Правила взаимодействия персонала клинических подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций при выполнении клинических лабораторных исследований;

ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа;

ГОСТ Р 53133.2-2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Часть 2. Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов.

День 3.

Схема исследования клеточного иммунитета

День 4.

Схема исследования гуморального иммунитета

День 5.

- Методы исследования системы комплемента и фагоцитарного звена

| Метод исследования | Принцип метода | Преимущества | Недостатки | Референтные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система комплемента |  |  |  |  |
| Определение общей гемолитической активности классического пути. | Оценка функциональной активности одного из важнейших компонентов иммунной системы, основанная на определении содержания в сыворотке крови конечных продуктов его активации. | Позволяет исключить или подтвердить функциональные нарушения системы комплемента. | Оценивает активность классического пути активации комплемента. | 42 – 129 y.e. мл |
| Определение функциональной активности отдельных компонентов. | Этот метод позволяет определить численность функционально активных молекул в I мл сыворотки крови. | Способность лизировать клетки- мишени, сенсибилизированные кроличьими антителами к поверхностным антигенам. | Наследственные и приобретенные дефициты отдельных компонентов комплемента приводят к повышению частоты инфекционных заболеваний, прежде всего бактериальной этиологии. | Снижение СН50 наблюдается обычно при дефиците или повышенном потреблении отдельных компонентов классического пути активации комплемента. |
| Определение активности комплемента и его компонентов методом радиального гемолиза в агаровом геле. | Ставят в лунках геля из агара, содержащего эритроциты барана и комплемент. После внесения в лунки геля гемолитической сыворотки (антител против эритроцитов барана) вокруг них, в результате радиальной диффузии антител, образуется зона гемолиза. | Таким образом можно определить активность комплемента и гемолитической сыворотки, а также антитела в сыворотке крови у больных. |  | Диаметр кольца преципитации пропорционален концентрации антигена. (Критерием активности комплемента служит квадрат диаметра зон гемолиза). |
| Нефелометрия | Опр-ие конц-ции взвешенных частиц и высокомолекулярных в-в в р-ре, основанное на оценке интенсивности рассеяния света, проходящего через этот р-р. Исп-тся для опр-ия конц-ции антигенов, поскольку при доб-нии к ним антител обр-тся иммунные комплексы, рассеивающие проходящий свет. | С высокой точностью опр-ть конц-цию Ig G, IgA, IgM, компонентов С3, С4, С-реактивного белка. Используется в качестве стандартного метода количественного определения иммуноглобулинов. | Не учитывает целостность молекулы, малочувствителен, плохо воспроизводится. | 0,9-1,8 г/л |
| Фагоцитарное звено |  |  |  |  |
| Прямой морфологический. | Микробы смешиваются с фагоцитами в пробирке или в организме лабораторных животных, через 15—120 минут из смеси приготавливаются микропрепараты на предметных стеклах, окрашиваются по Романовскому-Гимзе и подсчитываются число фагоцитирующих фагоцитов и число фагоцитированных микробов. |  |  | Фагоцитарный показателель = 100%*(число фагоцитирующих фагоцитов/общее число фагоцитов). Фагоцитарное число = (число фагоцитированных микробов/число активных фагоцитов). Показатель завершенности фагоцитоза= (ФЧ) (через 15мин)-ФЧ(через 120мин))/ФЧ(через15мин)*100% |
| Определение хемотаксического индекса | Они основаны на определении функциональной активности различных стадий фагоцитарного процесса. | позволяет установить способность фагоцитов к направленному передвижению в сторону хемоаттрактанта –активированного комплемента, экстракта микробов, казеината натрия. | определяется по активности бактерицидных систем, заключенных в гранулах клеток: перекиси водорода - пероксидазы, супероксидных ионов - супероксиддесмутазы, лизоцима. | Подсчитывается отношение количества фагоцитов, проникающих через микропористые фильтры в опыте и в контроле. |

2. Ситуационная задача

Больная Петрова М.Н., 21 год, стюардесса, поступила в реанимационное отделение с жалобами на отеки ног, лица, повышение температуры до 38,5 С. У больной с мая месяца по август появились три фурункула, последний – в паховой области, после вскрытия которого получено обильное гнойное отделяемое. На фоне лечения ампициллином появилась кожная сыпь и зуд. В дальнейшем развилась анемия, острая почечная недостаточность, удлинение СОЭ, лейкопения.

Общий анализ мочи: удельный вес – 1020, белок – 0,66%, глюкоза – нет, при м/п цилиндры гиалиновые – 1-26 в поле зрения, лейкоциты – до 10 в поле зрения.

Общий анализ крови: эритроциты – 2,8 *1012/л, гемоглобин – 60г/л, СОЭ – 75мм/час, лейкоциты – 2*109/л, Н п/я- 12%, Н с/я-37%, моноциты- 7%, лимфоциты- 8%.

Посев крови на стерильность – отрицательный.

Иммунограмма: общие лейкоциты-2,6* 109/л, лимфоциты – 8%, CD3 (Т-лимфоцит)-32%, CD4 (Т-хелперы)- 15%, CD8 (Т-супрессоры) – 16%, соотношение CD4/ CD8 – 0,9, CD16 (МК-клетки)- 6%, CD20 (В-лимфоциты)-4%, CD25 (Рецептор ИЛ-2)-4%, IgM- 1,7 г/л,  IgG – 6,0 г/л,  IgA – 1,2г/л, фагоцитарный индекс – 65%, фагоцитарное число –2,0.

Предположительный диагноз у больной – Предположительно у больной с мая по август развилась иммунодефицитная болезнь с дисиммуноглобулинемией, угнетением фагоцитоза и уровня Т – лимфоцитов, клиническим проявлением которой был рецидивирующий фурункулез. При лечении ампициллином развилась аллергическая реакция, что привело к гемолитической анемии, лейкопении, острой почечной недостаточности. Вероятно, Петрова М. Н. перенесла анафилактический шок. Отсутствие результатов посевов крови на стерильность не дает основания установить диагноз сепсис и септический шок, но наличие иммунодефицита осложняет прогноз в этом направлении.

Лист лабораторных исследований.

8 семестр

| Исследования. |  |  |  |  |  |  | итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Исследование клеточного звена иммунной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Исследование гуморального звена иммунной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Исследование системы комплемента |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований методом ИФА |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в контроле качества |  |  |  |  |  |  |  |

2. Текстовой отчет

- Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

- Самостоятельная работа:

- Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

- Замечания и предложения по прохождению практики:

Общий руководитель практики   ____________________________________

(подпись)                            (ФИО)

М.П.организации

ХАРАКТЕРИСТИКА

_________________________________________________________

ФИО

обучающийся (ая) на ______курсе по специальности СПО

31.02.03Лабораторная диагностика

код                                 наименование

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю:

Проведение высокотехнологичных клинических лабораторных исследований

МДК 07.04 Теория и практика лабораторных иммунологических исследований

в объеме___36__ часов с «___»_________г.  по «_____» ________20___г.

в организации -

За время прохождения практики:

| № ОК/ПК | Критерии оценки | Баллы 0-2 |
| --- | --- | --- |
| ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрирует заинтересованность профессией. |  |
| ОК. 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Регулярное ведение дневника и выполнение всех видов работ, предусмотренных программой практики. |  |
| ОК.13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ПК 7.1 Готовить рабочее место и аппаратуру для проведения клинических лабораторных исследований. | Готовил рабочее место и аппаратуру для проведения клинических лабораторных исследований. |  |
| ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность ПК7.2Осуществлять высокотехнологичные клинические лабораторные исследования биологических материалов. ПК7.3 Проводить контроль качества высокотехнологичных клинических лабораторных исследований. | Проводил современные исследования, правильно интерпретировал результаты исследования. |  |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Соблюдает форму заполнения учетно-отчетной документации (журнал, бланки). |  |
| ПК7.4Дифференцировать результаты проведенных исследований с позиции «норма - патология». | Дифференцировал результаты проведенных исследований с позиции «норма - патология». |  |
| ПК 7.5 Регистрировать результаты лабораторных иммунологических исследований. | Регистрировал результаты проведенных исследований. |  |
| ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Находит и отбирает значимую профессиональную информацию в части действующих нормативных документов, регулирующих организацию лабораторной деятельности, применяет их положения на практике. |  |
| ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. ПК 7.6 Проводить утилизацию биологического материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты | Проводил утилизацию биологического материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. |  |
| ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное. |  |
| ОК.7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности. |  |
| ОК. 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. | Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене). |  |
| ОК.10Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. | Демонстрирует толерантное отношение к представителям иных культур, народов, религий. |  |
| ОК.12Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. | Способен оказать первую медицинскую помощь при порезах рук, попадании кислот; щелочей; биологических жидкостей на кожу. |  |
| ОК. 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. |  |

«____»___________20__ г.

Подпись непосредственного руководителя практики

_______________________/ФИО, должность

Подпись общего руководителя практики

_______________________/ФИО, должность

м.п.

Критерии оценки для характеристики:

24-21 баллов – отлично

20-17 баллов – хорошо

16-12 баллов – удовлетворительно

Менее 12 баллов – неудовлетворительно

Аттестационный лист производственной практики

Студент (Фамилия И.О.)  ______________________________________

Обучающийся на курсе по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

при прохождении производственной практики по

ПМ 07. Проведение высокотехнологичных клинических лабораторных исследований

МДК.07.04. Теория и практика лабораторных иммунологических исследований

с _________ 20__г. по __________ 20__г.     в объеме ____36___ часов

в организации___________________________________________________

освоил общие компетенции    ОК 1 – ОК 14

_______________________________________________________________

освоил профессиональные компетенции   ПК7.1, ПК7.2, ПК7.3, ПК7.4, ПК 7.5, ПК 7.6

| № п/п | Этапы аттестации производственной практики | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка общего руководителя производственной практики |  |
|  | Дневник практики |  |
|  | Индивидуальное задание |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |
|  | Итоговая оценка по производственной практике |  |

Дата  ____________________                          Ф.И.О. ______________________

(подпись общего руководителя

производственной практики

от  организации)

МП организации

Дата

методический руководитель ___________________

(подпись)

Ф.И.О._______________________

МП учебного отдела