КФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

### Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Ковальчук Алена Владимировна

ФИО

Место прохождения практики:

КрасГМУ Фармацевтический колледж

с «1» июня 2019г.   по   «7» июня 2019г.

Руководитель практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность) Лихошерстова Е.В.

Красноярск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи практики......................................................................................3

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть обучающийся после прохождения практики........................................................4

3.  Тематический план.............................................................................................5

4.  График прохождения практики.........................................................................6

5.  Лист лабораторных исследований....................................................................7

6. Содержание и объем проведенной работы.......................................................9

7. Отчет (цифровой, текстовой) ..........................................................................10

Цели и задачи практики:

- закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований;

- расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований;

- повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы;

- осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации;

- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности;

- изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- организовывать рабочее место для проведения лабораторных исследований;

- подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов;

- приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы;

- проводить дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды;

- регистрировать проведенные исследования;

- вести учетно-отчетную документацию;

- пользоваться приборами в лаборатории;

- выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам;

- строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен предоставить в колледж следующие документы:

- дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью;

- текстовый отчет по практике;

- выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен приобрести практический опыт:

-определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза.

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал.

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории; - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами; - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования; - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований. | 1 | 6 |
| 2 | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой. Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3 | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной). | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика. | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях. | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества. Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График выхода на практику

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ; - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала; - организация рабочего места для биохимического исследования. День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ: - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом; - работа с сушильным шкафом; - работа с центрифугой; - работа с ФЭКом; - работа с градуированными пипетками; - работа с мерными цилиндрами, колбами; - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема. День 3. Приготовление растворов заданной концентрации: - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления. День 4. Построение калибровочных графиков: - приготовление стандартных растворов; - построение калибровочных графиков; - работа на ФЭКе. День 5. Определение витаминов в биологической жидкости: - исследовательская работа; - определение витамина С в моче титриметрическим методом; - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ; - качественные реакции на органические вещества; - зачет.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

«Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости;

- Фотометрирование образца;

- Построение калибровочного графика;

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором;

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески;

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением;

- Приготовление раствора точной концентрации из навески;

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением;

- Приготовление раствора из фиксанала;

- Проведение титриметрического метода исследования;

- Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

День 1 (01.06.19)

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ

- ТБ при работе с химическими реактивами:

- ТБ при работе с биологическим материалом:

- Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Таблица № 1 Характеристика дезинфицирующих средств

| Дезсредство | Активное вещество | Назначение дезсредства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |

Таблица № 2 Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дезсредство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки |  |  |  |
| Перчатки |  |  |  |
| Спец.одежда |  |  |  |
| Пробирки |  |  |  |
| Дозаторы |  |  |  |
| Наконечники дозатора |  |  |  |
| Кюветы ФЭКа |  |  |  |
| Поверхность столов |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| Кровь |  |  |  |
| Моча |  |  |  |
| Пипетки |  |  |  |

День 2 (03.06.19)

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ

1.Заполнить таблицы

Таблица № 1 Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф |  |  |
| ФЭК |  |  |
| Термостат |  |  |
| Центрифуга |  |  |
| Дозатор автоматический |  |  |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила работы с ФЭКе

Правила работы с термостатом

Правила работы с центрифугой

Правила работы с сушильным шкафом

Таблица № 2 Перевод объемов, выраженных в мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл |  |  |
| 1 мл |  |  |
| 0.5 мл |  |  |
| 0.2 мл |  |  |
| 0.1 мл |  |  |
| 0.05мл |  |  |
| 0.02 мл |  |  |
| 0.01 мл |  |  |

Таблица № 3 Определение цены деления мерной посуды

| посуда | объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл |  |
|  | 100мл |  |
|  | 250 мл |  |
| Пипетки градуированные | 1 мл |  |
|  | 2 мл |  |
|  | 5 мл |  |
|  | 10 мл |  |
| Бюретка | 25 мл |  |

Расчеты:

День 3 (04.06.19)

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи;

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации;

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл 0,2н раствора NaOH из сухой навески;

- Приготовить 500 г 5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O;

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н;

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления 500г 20% сульфата натрия;

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%;

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл 2н раствора;

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH;

- Приготовить 100 мл изотонического раствора.

### Приготовить методом разбавления 100 мл 0,1н раствора серной кислоты из 2н;

- Приготовить методом разбавления 250мл 0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора;

### Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления 50г 8%-ного раствора;

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480 г, исходя из 96%-го;

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия;

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для приготовления 500 мл 0,5н раствора;

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250 г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

Алгоритм приготовления растворов заданной концентрации

(на примере первой задачи)

День 4 (05.06.19)

Тема: Построение калибровочных графиков

1.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07

3.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05

4.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28

5.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции  0,55

6.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225

Требования к калибровочному графику:

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы;

- научиться строить калибровочный график.

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5 (06.06.19)

Методы титрования

1) Кислотно-основное титрование

В основе метода лежит реакция нейтрализации, точка эквивалентности определяется при помощи индикаторов,  изменяющих свою окраску в зависимости от реакции среды. Основное  уравнение:

Н + ОН = H2О;	       (1)

В зависимости от используемого титранта различают:

- ацидиметрическое титрование - для определения сильных и слабых оснований; основных солей; солей, образованных катионами сильных оснований и анионами слабых кислот. Титрант: 0,1 моль/л растворы кислот (соляная или серная);

- алкалиметрическое титрование – для определения сильных и слабых кислот; кислых солей; солей, образованных анионами сильных кислот и катионами слабых оснований; органических соединений с кислотными свойствами. Титрант: 0,1 моль/л растворы щелочей.

2) Окислительно-восстановительное титрование

В основе метода лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при изменении соотношении концентраций окисленной и восстановленной форм в процессе титрования.

- перманганатометрия. Основное уравнение:

MnO4+ 8H++5ē         Mn2++ 4H2O;	         (2)

Титрант: 0,1 моль/л раствор перманганата калия.  Метод безындикаторный.

- йодометрия. Основное уравнение:

I2+2ē = 2I-;	(3)

Титрант: 0,1 моль/л раствор тиосульфата натрия и  0,1 моль/л раствор йода.

3) Комплексономентрия

В основе метода лежит реакция комплексообразования. В качестве титранта используется 0,05 моль/л или 0,1 моль/л трилон Б.

Основное уравнение:

H2Y2-+Me2+=MeY2-+2H+;	(4)

Определение проводят в аммиачном буферном растворе (pН = 10)

Определение витамина С в моче

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндлфенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндлфенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндлфенола;

А – количество мл дихлорфенолиндлфенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

0,3 × 0,088 × 1500 = 39,6 мг;	                                     (5)

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

Вывод: при определении количества витамина С в моче исследования показали, что содержание витамина С в моче равно 39,6 мг. Данное число соответствует норме (20-40 мг).

День 6 (07.06.19)

Тема: Качественные реакции на биоорганические соединения

1.Заполнить таблицу:

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок | Биуретовая | Сине-фиолетовый |
|  | Нингидриновая | Сине-фиолетовый |
|  | Ксантопротеиновая | Желтый |
|  | Реакция Фоля | Черный |
| Глюкоза | Троммера | Коричнего-красный |
| Сахароза | Троммера | Голубой |
| Мальтоза | Троммера | Желто-оранжевый |
| Крахмал | С йодом | Синий |

2.Спомощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном  флаконе. Ход определения записать.

| Название реакции | Реактивы | Открываемая группа |
| --- | --- | --- |
| Биуретовая | В пробирку наливают 5 капель раствора яичного белка, 3 капли раствора NaOH и 1 каплю раствора CuSO4.Встряхнуть. | Пептидные связи (-СО-NH-) |
| Нингидриновая | 5 капель раствора яичного белка и 5 капель раствора нингидрина. Встряхнуть, нагреть до кипения. | Альфа-аминогруппа |
| Ксантопротеиновая | В пробирку налить 5 капель яичного белка и 3 капли конц. HNO3.Осторожно нагрейте, затем охладите под струей холодной воды и добавьте 10 капель NaOH. | Циклические АК |
| Реакция Фоля | 5 капель яичного белка и 5 капель реактива Фоля. Смесь нагревают до кипения и охлаждают под струей холодной воды. | Сульфидные мостики |
| Реакция Троммера | Возьмите 3 пробирки. Добавьте по 10 капель растворов в 1-глюкозы, во 2- мальтозу, в 3- сахароза. Затем во все пробирки добавить по 10 капель NaOH и 2 капли CuSO4. Смешать, все пробирки нагреть на спиртовке. | Карбоксильная группа |
| С йодом | Возьмите пробирку. Добавьте 10 капель крахмала, прилить 5 капель йода. |  |

Вывод: провели качественные реакции на белки и углеводы (глюкоза, сахароза, мальтоза, крахмал).