Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Методика измерения артериального давления на руках

( с подбором возрастной манжеты)

ПРАКТИЧЕСКИЙ НАВЫК

Дата __________________                                                                                                      Check – card

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________ Группа ___________________

Специальность____________________________Цикл /Дисциплина_______________________________

| Параметр | Оценка правильности выполнения |
| --- | --- |
| объяснил пациенту/ родителям пациента цель и ход исследования, получил согласие | + | +/- | - |  |
| проверил положение больного (удобная расслабленная поза, рука на столе) | + | +/- | - |  |
| уточнил наличие факторов, повышающих АД (употребление кофе, чая, курение, сосудосуживающие капли, физ. нагрузка) | + | +/- | - |  |
| оценил выбранный размер манжеты (резиновая часть должна быть не менее 2/3 длины предплечья и не менее 3/4 окружности руки) | + | +/- | - |  |
| оценил положение стрелки манометра относительно «0»-й отметки шкалы | + |  | - |  |
| освободил руку от одежды и уложил её на стол, кисть развернута | + |  | - |  |
| обернул манжету плотно вокруг середины плеча, убедился в правильности наложения: нижний край находился на 2,0–2,5 см выше локтевого сгиба, одежда не должна сдавливать плечо выше манжеты, между плечом и манжетой проходит 1 палец. | + | +/- | - |  |
| поставил мембрану фонендоскопа на область локтевого сгиба (место нахождения плевой артерии) | + |  | - |  |
| начал нагнетать воздух в манжетку до полного исчезновения пульсации на лучевой артерии выше на 20 мм. рт. ст. (т.е. выше предполагаемого АД) | + |  |  |  |
| медленно выпустил воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм. рт. ст. в 1 секунду, повернув вентиль влево | + |  | - |  |
| прослушал фонендоскопом пульс и при появлении первого звука зафиксировал показания манометра, точность измерения АД = 2 мм рт. ст. | + | +/- | - |  |
| прослушал пульсовые толчки, выпуская воздух из манжеты. В момент полного исчезновения тонов Короткова зафиксировал показания манометра, выпустил весь воздух из манжетки | + | +/- | - |  |
| произвел не менее 3-х измерений (при разнице 8 и более мм рт.ст. производятся 2 дополнительных измерения) | + |  | - |  |
| выбрал регистрируемое значение (меньшее из двух последних измерений), озвучил результат | + |  | - |  |
| протер мембрану фонендоскопа ветошью с дезраствором | + |  | - |  |
| сравнил результаты с показателями по перцентильным таблицам | + |  | Х |  |
| объяснил полученные результаты родителям ребенка | + |  | - |  |
| ИТОГО ОШИБОК: ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА АД НА РУКАХ С ПОДБОРОМ ДЕТСКОЙ МАНЖЕТЫ, РЕЗУЛЬТАТ ЗАПИСАН, ОЦЕНЕН И СООБЩЕН РОДИТЕЛЯМ. Каждое нарушение последовательности алгоритма оценивается в 0,5 ошибки |
| + | нет ошибок | +/- | 0,5 ошибки | - | одна ошибка |
| 0 – 1,0 ошибки – «отлично»; 1,5 – 2,0 ошибки – «хорошо»; 2,5 – 3,0 ошибки – «удовл.»; более 3,5 ошибок – «неудовл.» X - обнуляющий выполнение практического навыка параметр |
| ОЦЕНКА ______________ Экзаменатор ________________________________ |