УДК 615.012

ПРОБЛЕМА ХИРАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Логинова М.Е., Дробноскок Ю.А., Алексахин С.А., Павловский А.В.

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Кафедра медицинской и биологической физики, кафедра гигиены

Научные руководители: к.ф.-м.н., доц. Шаповалов К.А. , к.б.н., доц. Чиненков В.А.

Актуальность. Выявление фармакокинетических особенностей отдельных оптических изомеров открывает перспективное направление совершенствования уже известных лекарственных средств. Лишь 15% синтетических препаратов, находящихся на европейских рынках, производится в виде отдельных стереоизомеров, остальные 85% представляют собой смеси изомеров. Однако современные методы позволяют получать в чистом виде отдельные изомеры и выбирать из них те, которые обладают наиболее выраженными эффектами и (или) наименьшей токсичностью [1-3].

Целью работы является оценка степени хиральной чистоты конечного продукта -  лекарственных препаратов, а также возможного влияния хиральности различных лекарственных  веществ на  степень экологической чистоты  человека и природы.

Задачи работы:

- Измерение вращения плоскости поляризации лекарственными препаратами;

- Анализ полученных результатов.

Материалы и методы. Использовался поляриметр круговой СМ-3, предназначенный для измерения угла вращения плоскости поляризации оптическими активными прозрачными и однородными жидкостями и растворами. В поляриметре применен принцип уравнивания яркостей разделенного на две части поля зрения. Разделение поля зрения на части осуществлено введением в оптическую систему поляриметра хроматической фазовой пластинки. Яркости полей сравнения уравнивали вблизи полного затемнения поля зрения. Свет от лампы, пройдя через конденсор и поляризатор, одной частью пучка проходит через хроматическую фазовую пластинку, защитное стекло, кювету и анализатор, а другой частью пучка только через защитное стекло, кювету и анализатор. Уравнивание яркостей полей сравнения проводили путем вращения анализатора: разность двух отсчетов по шкале угла поворота анализатора, соответствующих равенству яркостей частей поля зрения с оптически активной жидкостью и без нее, и определяет угол вращения плоскости поляризации.

По углу вращения плоскости поляризации возможно определение концентрации вещества по формуле:

,

где С - концентрация вещества, г/см3; ( - угол вращения плоскости поляризации; ( - удельное вращение измеряемого оптически-активного вещества для длины волны 589 нм и температуры 20°С на 1 дм; L - длина трубки с раствором вещества, дм.

Использовалась чистая, сухая посуда, разведение проводилось при помощи весов с погрешностью 0,1г (5%). Калибровочные вещества – сахароза и фруктоза. Также нами был использован пенициллин трех разных производителей:

1) "Биосинтез" г.Пенза,  2) "Биохимик" г.Саранск,  3) "Синтез" г.Курган.

Полученные результаты

- Измерен удельный угол вращения  для сахарозы: 68 град(см3/(г(дм); для фруктозы: -77 град(см3/(г(дм).

- Определен удельный угол вращения для каждого пенициллина  в отдельности в 4х разведениях (каждое разведение проверялось в 3х сериях).

Таблица 1 - Коэффициент удельного вращения [(] для пенициллина разных производителей

| Пенициллин | [(], град(см3/(г(дм) |
| --- | --- |
| "Биосинтез" | 283,3564 |
| "Биохимик" | 269,7682 |
| "Синтез" | 269,6914 |

- Построены графики зависимости угла вращения плоскости поляризации ( от концентрации исследуемых растворов С в %. (см. на рис. 1,2,3). Также проведен расчет коэффициентов регрессии: .

Таблица 2 - Коэффициенты регрессии

| Пенициллин | b((b | a±(a |
| --- | --- | --- |
| "Биосинтез" | 3,53 ± 0,06 | 0,67 ± 0,52 |
| "Биохимик" | 3,33 ± 0,05 | 0,81 ± 0,24 |
| "Синтез" | 3,46 ± 0,01 | 0,19 ± 0,05 |

Рисунок 1 – График зависимости угла вращения плоскости поляризации ( от концентрации раствора пенициллина «Биосинтез»

Рисунок 2 – График зависимости угла вращения плоскости поляризации ( от концентрации раствора пенициллина «Биохимик»

Рисунок 3 – График зависимости угла вращения плоскости поляризации ( от концентрации раствора пенициллина «Синтез»

Справочные данные для различных видов пенициллина:  от 280 до 310 град(см3/(г(дм).

Выводы

- Таким образом, исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что лекарственные препараты на отечественном рынке в целом соответствуют стандартам качества.

- Анализ результатов показал, что пенициллин «Биосинтез» незначительно отличается от пенициллина «Синтез» и «Биохимик».

Список литературы

- Кизель, В.А. Физические причины диссиметрии живых систем / В.А. Кизель.– М.: Наука, 1985. – 120 с.

- Смирнова, И.Г. Оптическая изомерия и биологическая активность лекарственных средств / И.Г. Смирнова, Г.Н. Гильдеева, В.Г. Кукес // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. – 2012.– т. 53, №3.– С.147-156.

- Твердислов, В.А. Хиральная асимметрия биомолекул и экологическая безопасность / В.А. Твердислов, В.В. Сидорова, Л.В. Яковенко // Технологии живых систем.– 2005.– т.2, №1-2.– С. 69–74.