## Slide 1
Основное теоретическое объяснение
и клинический опыт при программированной многоуровневой вентиляции (PMLV).
(Мультицентрический нерандомизированный анализ)
$ P. Čandík , P. Török, D. Rybár, M. Nosáľ, S. Saladiak,
J. Beňová,Š. Imrecze, ^ A. Kolesár, ^F. Sabol
> J.Firment, * S.Berežnoj, +A. Čaščin, -M.Pastir, #S.Suško
$ KAIM a ^ KSCH VÚSCH a.s. Košice (SK)
> 1.KAIM UNLP a LFUPJŠ Košice (SK)
+ Региональная больница КАР Киров (RF)
* Клиника АР Екатеринбург (RF)
        OAIM Vranov n/T a # OAIM Humenné (SK)

## Slide 2
K1 – здоровые легкие
K2 – легко поврежденные легкие
K3 – средне тяжело поврежденные легкие
K4 – тяжело поврежденные легкие
K5 – очень тяжело поврежденные легкие
Дифузионное негомогенное поражение легких
В случае анатомически негомогенного поражения легких (пневмония, SRAS, H1N1, ARDS, bronchiolitis, эдема легких, контузия легких и т.п.) существует количество в различной степени пораженных, но с точки зрения биофизики похожих компартаментов, которые анатомически дифузионным способом расположены во всех легких и невозможно разделить поток газов в каждый компартамент отдельно.
В таких случаях будет вентиляция отдельных компартаментов оптимальной только у компартаментов, для которых были относительно найболее точно настроены параметры ИВЛ. Остальные компартаменты будут вентилированы более менее субоптимально.

## Slide 3
При негомогенном поражении легких происходит негомогенная дистрибьюция газов в легких.
Различия постоянных времени (Tau) в отдельных компартаментах на столько большие, что при оптимальной настройке параметров ИВЛ для одного – двух компартаментов (частота, соотношение времен, потоки газов) является для остальных компартаментов неудовлетворительным или выразительно субоптимальным.
Можно сказать, что один единственный режим вентиляции с определенными параметрами: частота вентиляции (f), время вдоха и выдоха (TI : TE), дыхательный объем (VT), положительное давление в конце выдоха (PEEP), давление вентиляционной поддержки в режиме, управляемом по давлению (Ppc) и т.п. не может быть у негомогенных легких настроен оптимально для каждого одного, различным способом пораженного компартамента.
Дифузионное негомогенное поражение легких II.

## Slide 4
Схема P/t кривых у 3-уровневой ИВЛ, сравнение с PCV
P(cm H2O)
t ( sec.)
2 4 6 8 10 12 14
2
1
Ppc = 10 cm H2O over PEEP high
PEEPh
PEEP
PC
( f=30, TI : TE = 1:1, Ppc = 10 cm H2O PEEP= 5 cm H2O (Example)
f PEEPh = 10/min
Ti % h = 50%
PEEPh = 8 cm H2O
Te Ti (PC)
Ti = PEEPh Te = PEEPh Ti%h = 50%
Scheme of the pressure curves in 3LV
Scheme of the pressure curves in PCV
Ti = Ppc Te = Ppc Ti% = 40%
Ppc = 1kPa = 10 cm H2O over PEEP
PEEP
P(cm H2O)
t ( sec.)

## Slide 5
Ti (sek)
V (ml) Σ V = VT = 500 ml
100 Ti = 3 sek
Tau = 0,2 sek
Tau = 0,3 sek
Tau= 0,5 sek
Tau =0,7 sek
Tau = 1,0 sek
0,6 0,9 1,5 2,1 3,0
PEEP
PEEPh
PEEPh2
Pps (Ppc)
Улучшение дистрибьюции газов в компартаменты с более длительной постоянной времени
Негомогенные – патологическим процессом пораженные легкие.
Дистрибьюция газов на отдельных уровнях ИВЛ - схема
Ti = 3 sek
Ti = 1 sek
Ti = 1,5 sek
4 LV
PCV
Ti : Te = 1:1,5
f = 16
Σ MLV

## Slide 6
Клинический опыт - PMVL /3LV, 4LV)
Послеоперационный „gentle recruitment“
Пневмония H1N1
ARDS

## Slide 7
Послеоперационный gentle recruitment после кардиохирургических вмешательств
Пациенты после кардиохирургического вмешательства
(ECC>40 min) n = 60
Основной вентиляционный режим PCV и PCV-3LV
Вес= 87 ± 8 kg Рост= 169 ± 12 cm
LIS после приема в отделение, среднее значение = 1,25
FiO2 = 0,45 ± 0,5
PEEP = 8 ± 1 cm H2O
PEEPh = 6 ± 1 cm H2O
Ppc / Pps = 12 ± 2 cm H2O
Типичные осложнения:
- Ателектазы
- Инфекции компартаментов с ателектазами
- Циклический коллапс альвеолов с повреждением сурфактанта (ателектотравма)
- Биотравма
- Нарастание шунтов (Qs/Qt), гипоксемия и потребность высокой FiO2
- Ретенция CO2, увеличение вентиляционной работы (после отключения от ИВЛ), увеличение потребления O2 и выработка CO2
- Ухудшение туалета дыхательных путей
- Нарушение артериально-капиллярной мембраны с большей проходимостью для жидкостей
Основные характеристики наблюдаемых пациентов

## Slide 8
Послеоперационный gentle recruitment – результаты – транспортировка O2
Средние значения PaO2/FiO2 (mmHg) в отдельных группах |  |  |  | t-test
 | PaO2/FiO2 (mmHg) во время приема на клинику | PaO2/FiO2 (mmHg) перед отключением от ИВЛ | % разница | 
PaO2/FiO2 группа №1 (3LV) | 256±22 | 371± 18 | + 31% | p<0,01
PaO2/FiO2 группа №2 (PCV) | 274±26 | 311± 16 | + 11,8% | p=NS

## Slide 9
Изменения статической податливости при изменении режима (PCV/3LV и 3LV /PCV)
Cst changes in groups of patients
0
10
20
30
40
50
80
90
BEFORE ECC
AFTER ECC
ADMISSION to ICU
1. hour
Switch
2. hour
Cst (ml/cm H2O)
Cst (ml/cm H2O) PCV/3LV (Group No. 1)
Cst (ml/cm H2O) 3LV/PCV (Group No. 2)
PCV or 3LV PCV or 3LV
3LV
3LV
60
70
PCV
PCV
p<0.01
p<0.05

## Slide 10
Изменения ETCO2 в качестве показателя для открытия альвеолов

## Slide 11
Применение 3-LV доказательно уменьшает образование периоперационных ателектазов, ателектотравмы и derecruitment-а, что проявляется в виде стабилизации и увеличения значения Cst.
Эффективность 3-LV выше по сравнению с PCV с точки зрения recruitment-а
применение 3-LV по сравнению с PCV улучшает оксигенацию артериальной крови
установлено, что у пациентов, которые относительно гемодинамически стабильные (EF>30%), которые подвергались комбинированным кардиохирургическим вмешательствам и которые выполняли условия оптимальной гидратации и наполнения сосудистого русла, может 3-LV, значит вентиляция легких программированными но нерегулярными давлениями и дыхательными объемами, вносить бенефит и эффективный recruitment легких, не применяя высокий PEEP.
улучшение механики легких приводит также к улучшению адаптации к спонтанному дыханию после отключения пациента от ИВЛ, существенных негативных кардиоваскулярных действий на пациента не наблюдалось.
Заключения по применению 3LV после кардиохирургических вмешательств

## Slide 12
Пневмония H1N1
Характеристика пациентов
n =35
Вес 74 ± 8 kg
Рост 163 ± 12 cm
Возраст 34 ± 11 лет
Количество дней вентиляции 16 ± 11
Продолжительность 3LV примерно 78 % от продолжительности дней вентиляции
Начало ИВЛ до 11 ± 4 часов с идентификации респирационного дистресса
Параметры до начала ИВЛ
PaO2 = 51 ± 8 mmHg ( min 38 mmHg)
PaCO2 = 74 ± 11 mmHg ( max 110 mm Hg)
Fsv = 31 ± 10 вдохов/min
Цианоз – присутствие у 74 %
LIS = 2,5 ± 0,5
Механика легких после подключения
Cst = 0,18 ± 0,05 l/kPa (18 ml/cm H2O)
Raw = 0,41 ± 0,12 kPa /l/s
Основные параметры ИВЛ после подключения к вентилятору
Ppc = 28 ± 15 cm H2O f pcv = 28 ± 5 вдохов/min
PEEPh = 6 ± 1cm H2O f peeph = 7 ± 1 вдоховd/min
PEEP = 8 + 8 cm H2O (max 16 cm H2O)
MV = 11 – 18 l/min
Коллектив сотрудников: KAIM VÚSCH a.s. Кошице, 1KAIM UNLP и LF UPJŠ кошице, OAIM NsP Гуменне,
OAIM NsP Вранов, OAR- региональная больница Киров (Российская Федерация)
Смертность 5,7 % ???

## Slide 13
Пример типичного процесса заболевания пневмонии H1N1
Снимок после приема в больницу – небольшой вентиляционный дискомфорт при повышенной температуре и „вирозе “

## Slide 14
Вирусная пневмония – после приема – отделение анестезиологии и интесивной медицины, 12 часов после предыдущего снимка

## Slide 15
Вирусная пневмония – после 24 час. 3LV.

## Slide 16
Вирусная пневмония - медиастинальная эмфизема.
12 сутки (Значения давлений в дыхательных путях выше 40 cm H2O)

## Slide 17
Вирусная пневмония – пневмоторакс
21 сутки.

## Slide 18
Вирусная пневмония – экстубация, спонтанное дыхание 38 сутки.

## Slide 19
Кривая давления
P/ t
Кривая потока
Q/ t
PEEP
PEEPh
Delta PEEP/PEEPh
Ppc
Ppc
Delta Ppc nad PEEPh = delta Ppc nad PEEP
Экран вентилятора – T/t и Q/t кривые в течение 3LV - PСV

## Slide 20
ARDS и 3LV
68 пациентов с тяжелой негомогенной патологией легких различного происхождения включены в участие в студии
В первой группе (группа № 1) применяли вентиляционные режимы IPPV, PCV, BiPAP (n=34)
Во второй группе (группа № 2) применяли программируемую многоуровневую вентиляцию – P3LV) (n=34)
В течение лечения записывали и сравнивали основные параметры газов и механики легких 1, 2, 3, 5 и 7 сутки после начала ИВЛ
 | APACHE II | SOFA | LIS | PaO2/FiO2 | Average age
Group I (IPPV, PCV, BIPAP) | 19 (11; 29) | 7 (3; 13) | 2 (1,0; 3,0) | 218 (42; 280) | 31(18; 64)
Group II (MLV) | 21 (15; 28) | 9 (7; 12) | 2,44 (1,5; 3,25) | 133 (43; 232) | 34(19; 74)
Важность состояния пациента при приеме в отделение анестезиологии и интенсивной медицины – оценка различными системами.

## Slide 21
Пример ARDS II-ая стадия

## Slide 22
Пример ARDS

## Slide 23
Пример ARDS

## Slide 24
 | Day 1 |  |  | Day 7 |  | 
Parameters |  |  |  |  |  | 
 | ↓ ↑ | р | Z | ↓ ↑ | р | Z
Cst | ↓ | <0,00001 | 4,22 | ↑ | <0,0001 | 4,52
Riaw | ↑ | 0,0044 | 2,85 | ↓ | <0,0001 | 5,31
PEEP | ↑ | 0,005 | 2,81 | ↓ | <0,0001 | 6,41
Vt | - | - | - | ↓ | 0,0003 | 3,58
Mv | - | - | - | ↓ | <0,0001 | 6,12
Ррс | - | - | - | ↓ | 0,0048 | 2,82
Paw | - | - | - | ↓ | <0,0001 | 6,33
рН ven | - | - | - | ↑ | 0,0059 | 2,75
рСО2 art | - | - | - | ↓ | 0,0064 | 2,73
рСО2 ven | - | - | - | ↓ | 0,0208 | 2,32
рО2 art | - | - | - | ↑ | <0,0001 | 4,71
рО2 ven | ↓ | 0,035 | 2,1 | - | - | -
SpO2 art | - | - | - | ↑ | <0,0001 | 6,46
SpO2 ven | ↓ | 0,0005 | 3,49 | - | - | -
О2ct art | - | - | - | - | - | -
АаDO2 | - | - | - | ↓ | <0,0001 | 5,41
RI | ↑ | <0,00001 | 4,24 | ↓ | <0,0001 | 6,5
Qs/Qt | ↑ | 0,0002 | 3,69 | ↓ | <0,0001 | 6,43
АP syst | - | - | - | ↑ | 0,034 | 4,16
Heart rate | - | - | - | ↓ | <0,0001 | 5,3
APACHE II | - | 0,226 | 1,2 |  |  | 
SOFA | ↑ | 0,024 | 2,25 | ↓ | <0,0001 | 5,65
LIS | ↑ | <0,00001 | 4,79 | ↓ | <0,0001 | 6,65
PaO2/FiO2 | ↓ | <0,00001 | 4,57 | ↑ | <0,0001 | 6,94
Результаты

## Slide 25
Тяжелая гипоксия и гипоксемия развились при важной негомогенной дистрибьюции газов в легочной паренхиме в виде ARDS, которая вызывала важную дисфункцию органов уже в первые сутки после возникновения.
Происходил прогресс ARDS. Кардиоваскулярный дистресс в больше случаях ограничивал применение традиционных вентиляционных режимов или высокого PEEP, которые оказывали плохое влияние на отказывающее кровообращение.
2. Применение традиционных вентиляционных способов с высокой концентрацией вдыхаемого O2 не оказывало позитивного эффекта ни у оксигенации, ни у механики легких.
3. По сравнению с классическими методами ИВЛ оказывал способ PMLV вентиляции выразительно позитивное влияние на оксигенацию, улучшение значений газов крови и также улучшение механических свойств легких. В существенной степени был уменьшен риск гипоксического поражения тканей и органов.
4. Применение стратегии PMLV увеличило бенефит ИВЛ для пациента в виде редукции абсолютного риска смерти на 32 %, увеличило бенефит терапии на 73% и уменьшен риск смерти на 58 %. Выживание пациентов увеличилось в три раза.
5. PMLV способно выразительным способом уменьшать развитие ARDS – т.е. Действует профилактически в состоянии и при патологиях, когда ARDS возникает или может возникнуть. При начальном поражении легких, которое характерно ухудшением оксигенации, падением Cst и т.п., причем еще признаки ARDS неочевидны, может применение PMLV в случае правильного каузального лечения основного заболевания предотвратить развитие ARDS.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ - ARDS

## Slide 26
Многоуровневая вентиляция в существенной степени улучшила дистрибьюцию газов и, тем самым, также вентиляцию (медленных) компартаментов, одновременно снижая среднее объемное наполнение (быстрых) компартаментов во всех случаях патологических изменений, приводящих к негомогенному поражению, и тем самым, к негомогенной дистрибьюции газов в легких.
Клинический опыт с применением многоуровневой вентиляции MLV (3LV) в качестве новых возможностей данного способа ИВЛ.
Несмотря на то, что наборы пациентов не являются большими, статистическая оценка у некоторых групп является как минимум интересной.
3LV и в некоторых случаях 4LV улучшили обмен газов в легких по сравнению с PCV, но также с PS, могут являться надежным способом вентиляции легких, пораженных дифузионным негомогенным патологическим процессом.
Очевидно, что и более широкий клинический опыт с большим количеством пациентов, их сравнение с классическими способами ИВЛ и статистическая оценка могут принести подтверждение результатов, которые были намечены.
Подведение итогов по общему клиническому опыту

## Slide 27
Спасибо за внимание