## Slide 1: Разработал: Перфильева Галина Владимировна
Неинвазивные и малоинвазивные методы исследования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фармацевтический колледж

## Slide 2: Методы исследований клинической лабораторной диагностике:
Инвазивные;
Малоинвазивные;
3. Неинвазивные.

## Slide 3
1. Изучить основные направления неинвазивных методов исследования лабораторной диагностики.
2. Определить преимущества и недостатки неинвазивных методов исследования

## Slide 4
Неинвазивные технологии:
Методы с использованием в качестве исследуемого образца биологических жидкостей, получаемых естественным путём - экскретов;
Непроникающие чрезкожные методы;
Методы с использованием накожных микрочипов;
Методы с использованием постоянных внутрисосудистых электродов.

## Slide 5: Основные медицинские факторы:
Атравматичность и физиологичность;
Быстрота получения результата и простота;
Снижение опасности заражения медицинских работников;
Возможность проведения самоконтроля и постоянного мониторинга;
Возможность использования при скрининговых исследованиях.

## Slide 6: Основные технические факторы:
Развитие науки и техники;
Совершенствование принципиальных основ медицинской техники;
Развитие микроэлектроники;
Развитие кибернетики и информатики.

## Slide 7: Методы с использованием накожных микрочипов

## Slide 8: Транскутанные пульсоксиметры

## Slide 9: Отражательный билирубинометр

## Slide 10: Диагностика муковисцидоза

## Slide 11: Транскутанные (чрезкожные) глюкометры

## Slide 12: Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха

## Slide 13: Заключение
К основным направлениям неинвазивных методов относятся исследования биологических жидкостей, получаемых естественным путём: моча, мокрота, слюна, пот, слёзная жидкость, а так же непроникающие чрезкожные методы.
Преимущества неинвазивных методов – простота, быстрота, атравматичность, возможность проведения самоконтроля и постоянного мониторинга. К недостаткам данных методов можно отнести – узкая область применения.

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !