ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Метелица Диана Максимовна

ФИО

Место прохождения практики КМФК КрасГМУ

с «13» июня 2023 г.   по   «17» июня 2023г.

Руководители практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность) Кузовникова Инга Александровна, преподаватель

Красноярск, 2023

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

- Строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 | 6 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График  выхода на практику

|  | Дата | Часы работы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.06.2023 | 8:00-13:35 |  |  |
| 2 | 14.06.2023 | 8:00-13:35 |  |  |
| 3 | 15.06.2023 | 8:00-13:35 |  |  |
| 4 | 16.06.2023 | 8:00-13:35 |  |  |
| 5 | 17.06.2023 | 8:00-13:35 |  |  |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места |  |  |  |  |  |  |
| Центрифугирование |  |  |  |  |  |  |
| Фотометрирование |  |  |  |  |  |  |
| Термостатирование |  |  |  |  |  |  |
| Пипетирование |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление растворов |  |  |  |  |  |  |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  |  |  |  |
| Титрование |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  |  |  |  |

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала - организация рабочего места для биохимического исследования; День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом - работа с сушильным шкафом - работа с центрифугой - работа с ФЭКом - работа с градуирированными пипетками - работа с мерными цилиндрами, колбами - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема День 3. Приготовление растворов заданной концентрации - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления День 4. Построение калибровочных графиков. - приготовление стандартных растворов - построение калибровочных графиков - работа на ФЭКе День 5. Определение витаминов в биологической жидкости - исследовательская работа - определение витамина С в моче титриметрическим методом. - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - качественные реакции на органические вещества - зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Теория и практика  лабораторных биохимических  исследований

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика.

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора точной  концентрации из навески

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора из фиксанала.

- Проведение титриметрического метода исследования.

11. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

День 1.

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ.

  - ТБ при работе с химическими реактивами.

- Хранение реактивов допускается в количестве, необходимом для анализа;

- Все концентрированные растворы должны храниться в вытяжных шкафах, стеклянной посуде с притертыми стеклянными пробками, с этикеткой;

- Сухие щелочи хранят в широкогорлых банках из темного стекла, закрытых корковыми пробками.

- Банки с летучими веществами должны открываться только в момент работы;

- Сухие реактивы набирают при помощи шпателя;

- Не пробовать на вкус;

- Запрещено выливать в канализацию;

- Если пролита щелочь – засыпать опилками/песком, затем удалить и помыть место разбавленной соляной кислотой

- Если пролита кислота – засыпать песком, удалить пропитанный песок лопаткой, засыпать содой, затем помыть место водой.

- ТБ при работе с биологическим материалом.

- Работать в спец одежде

- Повреждения на коже перед работой дополнительно заклеивают

- Запрещено есть, пить, курить на рабочем месте

- Запрещено пипетировать ртом

- При загрязнении рук: обработка тампоном, смоченным 70% спиртом или 1% р-ом хлорамина.

- Загрязнение стола: протереть дез средством дважды с интервалом 15 минут

- После работы перчатки замачивают в дезинфицирующем средстве

- Лабораторная посуда после работы подвергается дезинфекции и стерилизации

- При уколе/порезе – снимаем перчатки, выдавливаем несколько капель крови, обработка 70% спиртом, промыть водой, обработать йодом, заклеить пластырем.

  - Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Характеристика дезинфицирующих средств

| Дезсредство | Активное вещество | Назначение дезсредства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Ника | НПАВ 5% АПАВ 5% Вода, комплксообразователь, краситель | Мытье полов, стен, внешних поверхностей, бытовых приборов, кафеля, пластика, дерево | 3-5% |
| Люир Хлор | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ПАВ, функциональные компоненты | Обеззараживание поверхностей, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья и посуды | 5% |
| Септолит софт | Додециламин, полигексаметиленгуанид гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид | Дезинфекция поверхностей, оборудования, посуды, белья, предметов личной гигиены и ухода за больными | 3-5% |
| ГЛАВ кислород | Перкарбонат натрия, ТАЭД, молочная кислота, функциональные добавки | Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, ПСО не совмещенная с дезинфекцией изделий медицинского назначения | 3-5% |
| Бриллиант | 0,9% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 0,8% глутарового альдегида, функциональные компоненты | Дезинфекция, совмещенная с ПСО; для дезинфекции предметов ухода за больными, обработки поверхностей | 3-5% |
| Абсолюцид | Перекись водорода, функциональные компоненты | Для профилактической и заключительной дезинфекции в ЛПУ | 0,25-4% |

Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дезсредство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | 70% спирт | 30с-1мин | По мере необходимости |
| Перчатки | 3% хлорамин | 1ч | 1р/д |
| Спец.одежда | Ника | 60-90мин | 1р/д |
| Пробирки | Хлорамин 3% | 1ч | 1р/д |
| Дозаторы | Спиртовые салфетки | 15 мин | 1р/д |
| Наконечники дозатора | Хлорамин 3% | 1ч | 1р/д |
| Кюветы ФЭКа | Перекись водорода 6% | 1ч | 1р/д |
| Поверхность столов | Ника | 10 мин | После каждого исследования |
| Полы | Хлорамин | 1ч | 1р/д |
| кровь | Синтусин 18% | 1ч | 1р/д |
| Моча | Октава 2-6% | 30-90мин | 1р/д |
| Пипетки | Дуаксон 1% | 45-60 мин | 1р/д |

День 2.

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ.

1.Заполнить таблицу

Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Для высушивания лабораторной посуды и определения влажности твердых материалов | От 30-300 градусов С |
| ФЭК | Для измерения концентраций вещества в растворе | Зависит от модели |
| Термостат | Для поддержания внутри рабочей камеры высоко стабильной температуры, для бактериологических и серологических исследований | 37 градусов С – оптимальная температура |
| Центрифуга | Для разделения жисткости от твердых веществ | 2000 об – 5 мин 5000 об – 2мин |
| Дозатор автоматический | Для автоматического отмеривания и выдачи заданного количества вещества | От 1 мл до 5 мл От 10мкл до 100мкл От 20мкл до 500мкл От 100мкл до 1000мкл |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

ФЭК:

- Включить в сеть за 15 мин до работы

- Включить тумблер

- Нажать кнопку «Пуск»

- Нажать кнопку «Ш» (0), для измерения нулевого отсчета

- Установить кюветы (контрольный раствор дальше, исследуемый образец ближе)

- Установить светофильтр

- Закрыть крышку кюветодержателя

- Нажать кнопку «К1»

- Перевести ручку кюветодержателя в правое положение

- Нажать кнопку «Д5»

Центрифуга:

- Должна стоять устойчиво на тяжелом столе

- Во время работ крышка плотно закрыта

- Можно центрифугировать только четное количество пробирок

- Пробирки устанавливаются друг напротив друга

- После выключения центрифуги, нужно дождаться, когда она остановится, только потом открывать и доставать материал

Термостат:

- Включить в сеть

- Нажать тумблер

- Установить температурный режим

- Разогреть 15-20 мин

Сушильный шкаф:

- Высушить около 2-х часов

- Заполнить на 20%

- Установить нужную температуру

- Перевести термостат в положение 1

- Включить нагреватели

- Записать правила работы с дозаторами переменного объема.

Таблица перевода объемов выраженных  мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | От 1 до 5 мл |
| 1 мл | 1000 | От 100 до 1000мкл |
| 0.5 мл | 500 | О 20 до 500мкл |
| 0.2 мл | 200 | О 20 до 500мкл |
| 0.1 мл | 100 | От 10 до 100мкл |
| 0.05мл | 50 | От 10 до 100мкл |
| 0.02 мл | 20 | От 10 до 100мкл |
| 0.01 мл | 10 | От 10 до 100мкл |

Определение цены деления мерной посуды

| посуда | объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1 |
|  | 100мл | 1 |
|  | 250 мл | 2 |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0,1 |
|  | 2 мл | 0,1 |
|  | 5 мл | 0,1 |
|  | 10 мл | 0,1 |
| Бюретка | 25 мл | 0,1 |

Расчеты:

Цилиндр: 50-4010=1

: 100-9010=1

250-23010=2

Пипетки:

2-110=0,1

Бюретка:

25-2410=0,1

День 3.

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи.

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации.

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH  из сухой навески.

- Приготовить 500 г  5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл. 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н.

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления  500г 20% сульфата натрия.

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной  кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл  2н раствора.

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

- Приготовить методом разбавления 250мл.0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления  50г.8%-ного раствора.

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-го.

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для  приготовления 500мл 0,5 н раствора.

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

Алгоритм приготовления растворов солей, кристаллогидратов, щелочей:

  - Подготовить посуду: мерный цилиндр, химический стакан, стеклянная палочка, аптечные весы

  - Количество воды отмеряем цилиндром и ½ этого объема выливают в стакан

  - На весах отмеривают навеску

  - Перемещают в стакан и перемешивают до растворения осадка, затем доливают оставшуюся воду

  - Растворы хранят в бутылях соответствующего размера, с этикеткой концентрации раствора.

Алгоритм приготовления кислот:

    - Подготовить посуду: 2 мерный цилиндра, химический стакан, воронка

    - Отмерить цилиндрами кислоту и дистиллированную воду

    - В химический стакан переливают воду, потом кислоту

Алгоритм приготовления по точно взятой навеске:

      - Подготовить посуду: мерная колба, химический стакан,

аптечные весы, воронка

      - На весах взвесить рассчитанную навеску вещества

      - В мерную колбу вставить воронку и высыпать навеску

      - Обмывают стенки воронки водой и заполняют колбу на ½

      - Перемешивают содержимое колбы до полного растворения

осадка

      - Заполняют колбу по риске по нижнему мениску

Алгоритм приготовления раствора методом разбавления:

        - Подготовить посуду: градуированная пипетка, мерная колба, химический стакан, воронка

        - В мерную колбу налить ½ количества воды

        - Градуированную пипетку промыть водой, затем раствором

        - Отмерить раствор пипеткой

        - Поместить объем отмеренного раствора в мерную колбу

        - Перемешать содержимое колбы

        - Довести объем в колбе до риски водой.

День 4.

Тема: Построение калибровочных графиков.

1.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07

3.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05

4.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28

5.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции  0,55

6.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225

Требования к калибровочному графику:

- Калибровочный график строится масштабом 20*20

- График – зависимая прямая

- На прямой должно лежать не менее 3-х точек

- Прямая лежит под углом 45 градусов

- На оси ординат - экстинкция, на оси абсцисс – концентрация вещества

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы

- научиться строить калибровочный график

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5.

Тема: Определение витамина С в моче.

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндлфенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндлфенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндлфенола;

А – количество мл дихлорфенолиндлфенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

День 6.

Тема: качественные реакции на биоорганические соединения.

1.Заполнить таблицу

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок | Биуретовая | Фиолетовое окрашивание |
|  | Ксантопротеиновая | Желтое окрашивание |
|  | Реакция Фоля | Черный осадок |
|  | Нингидриновая | Красно-фиолетовое окрашивание |
| Глюкоза | Троммера | Коричнево-красное окрашивание |
| Сахароза | Троммера | Голубое окрашивание |
| мальтоза | Троммера | Желто-оранжевое окрашивание |
| Крахмал | С йодом | Фиолетовое окрашивание |

2.Спомощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном  флаконе. Ход определения записать: