**Методические указания к практическому занятию для обучающихся Тема: «Предстерилизационная очистка»**

**Значение темы:**

Изделия медицинского назначения многоразового использования после этапа дезинфекции подлежат предстерилизационной очистке и стерилизации. Если дезинфицирующее средство не обладает моющими свойствами, то для предстерилизационной очистки наводят моющий раствор (ОСТ 42-21-2-85); если же дезинфицирующее средство обладает моющими свойствами, то этап дезинфекции и этап предстерилизационной очистки могут быть объединены в одном этапе. После предстерилизационной очистки изделия подлежат контролю качества предстерилизационной очистки, а далее стерилизации.

Качественно проведенные выше обозначенные процессы являются одним из эффективных средств профилактики распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

**Цели обучения:**

Студент должен овладеть **общими компетенциями**:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

**Студент должен овладеть** **профессиональными компетенциями**

ПК-4.2 Обеспечивать санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.

ПК-4.5 Вести утвержденную медицинскую документацию.

**Знать:**

* Способы предстерилизационной очистки.
* Этапы предстерилизационной очистки.
* Технику безопасности при проведении предстерилизационной очистки.
* Правила проведения проб по определению качества предстерилизационной очистки (азопирамовая, фенолфталеиновая).
* Инструкцию по заполнению журнала «Журнал учета качества предстерилизационной обработки, форма № 366/у».

**Уметь:**

* Работать с инструкциями по приготовлению моющего и моюще- дезинфицирующего растворов.
* Готовить моющий и моюще- дезинфицирующий раствор.
* Выполнять этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом.
* Соблюдать технику безопасности при проведении предстерилизационной очистки.

**Контроль исходного уровня**

1. Расскажите о значимости проведения предстерилизационной очистки.
2. Перечислите этапы предстерилизационной очистки ручным способом.
3. Охарактеризуйте 1 этап предстерилизационной очистки ручным способом.
4. Охарактеризуйте 2 этап предстерилизационной очистки ручным способом.
5. Охарактеризуйте 3,4 этап предстерилизационной очистки ручным способом.
6. Охарактеризуйте 5 этап предстерилизационной очистки ручным способом.
7. Расскажите о необходимости проведения контроля качества предстерилизационной очистки.
8. Расскажите о правилах проведения Азопирамовой пробы.
9. Расскажите о правилах проведения Фенолфталеиновой пробы.
10. Расскажите о правилах приготовления моющих растворов при ручном способе обработки изделий медицинского назначения с порошком Биолот и СМС.

Работа в дневнике

**Задание 1**

1. Приготовить 5 литров моющего раствора с порошком «Биолот», дать характеристику моющему раствору:

* кратность использования,
* температура моющего раствора,
* время ополаскивания ИМН после применения моющего раствора.

1. Перечислить этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения при обработке ручным способом.

**Задание 2**

1. Приготовить 5 литров моющего раствора с порошком «Лотос», дать характеристику моющему раствору:

* кратность использования,
* температура моющего раствора,
* время ополаскивания ИМН после применения моющего раствора.

1. Перечислить этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения при обработке ручным способом.