Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

Дневник

производственной практики

по ПМ 02.« Проведение лабораторных гематологических исследований»

Иргит Сухраб Худойдодович

Место прохождения практики КМК БСМП им. Н.С. Карповича

(клинико-диагностическая лаборатория)

с «6» июня 2024 г.   по «26» июня 2024г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) _____Бардаева А.А.______________

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) ___Шашлыкова Т.М.________

Методический – Ф.И.О. (его должность) Букатова Е.Н.

Красноярск, 2024

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам гематологических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам гематологических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в гематологических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований ручными методами и на гематологических анализаторах;

уметь:

производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования;

- готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и       дополнительных исследований;

- проводить общий анализ крови и дополнительные исследования

-  дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду;

- работать на гематологических анализаторах

знать:

-задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в гематологической лаборатории;

- теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме;

- понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»; «тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»;

- изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях органов кроветворения (анемии, лейкозах, геморрагических диатезах и др. заболеваниях);

- морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях;

- морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях

| № | Наименование разделов и тем практики |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  | 108 |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. |  | 6 |
| 2 | Забор капиллярной крови для общего анализа крови |  | 6 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования |  | 6 |
| 4 | Определение гематологических показателей -определение гемоглобина -определение СОЭ -определение количества лейкоцитов -определение количества эритроцитов -приготовление мазка крови -окрашивание мазков крови -подсчёт лейкоцитарной формулы - супровитальная окраска ретикулоцитов -подсчет ретикулоцитов в мазке крови -определение гематокрита -определение длительности кровотечения - определение время свёртывания крови -определение количества тромбоцитов -определение осмотической стойкости эритроцитов -определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе - определение групп крови -определение резус принадлежности крови |  | 78 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. |  | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  | 6 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Дифференцированный зачет |  |
| Итого |  |  | 108 |

График прохождения практики.

День 1

Перед началом работы нам провели инструктаж по технике безопасности и небольшую вводную экскурсию по плановому гематологическому отделу.

Гематологический отдел состоит из:

- Кабинета для врачей-лаборантов;

- Кабинета для лабораторных техников.

Также на этаже есть:

- Диспетчерская, куда приносят биологический материал с направлениями;

- Моечная, где обрабатывают использованную посуду.

В кабинете для лаборантов есть два рабочих места, место для распределения вакутейнеров и направлений, стол для приготовления мазков, а также вытяжной шкаф, для окраски мазков.

Кабинет врачей оснащен тремя рабочими местами, а также в кабинете стоит автоматический анализатор Sysmex XN-1000.

После нам показали, как работать на анализаторе, ставить СОЭ, делать и окрашивать мазки, а также проводить обработку биоматериала. Мы разобрали 300 пробирок к соответствующим направлениям, регистрировали в системе Qms направления, ставили вакутейнеры в соответствии с ежедневным номером в специальные штативы и относили в анализатор.

День 2

Техника прокола кожи

Обычно кровь берут из безымянного левой руки. Если это невозможно – любого другого пальца или мочки уха.
Участок кожи дезинфицируют и обезжиривают 70% спиртом или кожным антисептиком. После обработки спиртом кожа должна высохнуть, иначе кровь будет растекаться.
Левой рукой лаборант сдавливает мякоть 4 пальца обследуемого. Иглу-скарификатор следует ставить строго перпендикулярно месту прокола, чтобы разрез пришелся поперек кожных линий. Это способствует большему зиянию ранки и более длительному кровотечению. Укол лучше проводить сбоку от средней линии, где более густая капиллярная сеть. Не следует делать прокол у самого ногтя, так как кровь тогда будет затекать под ноготь.
Делают укол скарификатором до упора. Первую выступившую каплю крови, содержащую примесь тканевой жидкости, для анализа не используют, а удаляют сухим ватным шариком.

На одного пациента при заборе крови из пальца расходуется 5 стерильных ватных шариков:

- ватный шарик со спиртом для протирания перчаток лаборанта

- ватный шарик со спиртом для протирания кожи пациента

- сухой ватный шарик для снятия первой капли крови

- ватный шарик со спиртом для прикладывания к ранке после окончания забора

- шарик со спиртом для протирания перчаток лаборанта после взятия крови

Сегодня мы разобрали 180 вакутейнеров к соответствующим направлениям, вводили в систему Qms направления, ставили в соответствии с ежедневным номером в специальные штативы и относили в анализатор, также нам показали как правильно делать и окрашивать мазки, после дали нам попробовать сделать их самим.

Рисунок 1- Передача направлений в систему Qms

Для приготовления мазков крови используют чистые предметные стекла толщиной 1 мм. На предметное стекло делают каплю крови, с помощью стеклянной палочки, на расстоянии 1-2 см от края стекла (в его середине).

Затем стекло кладут на стол, захватывают большим пальцем левой руки с одной стороны и указательным и средним с другой. Правой рукой берут шлифовальное стекло (или камеру), ставят его на предметное стекло под углом 30-34 градусов на 1-2 мм перед каплей крови, затем двигают назад до соприкосновения с каплей крови. Кровь должна растечься вдоль ребра шлифовального стекла. Затем быстрыми и легкими движениями вперед проводят шлифовальное стекло по предметному стеклу.

Мазок должен иметь длину 3-4 см, быть тонким и оканчиваться «щеточкой».

Рисунок 2- Приготовление мазков

Высушенный мазок крови подписывают и помещают в специальную каретку, которую помещают в емкость со спиртовым раствором на 5 минут, после помещают в ёмкость с водным раствором на 15 минут, затем промывают под проточной водой и высушивают.

Рисунок 3 - Окрашивание мазков крови

Любая лабораторная посуда подвергается обработке.  Пробирки мы замачивали в дезинфицирующий раствор, предварительно ополоснув их несколько раз в нем. Капилляры и штативы под СОЭ уносятся в моечную, где после капилляры подвергаются обработке в 2-х ёмкостях с дезинфицирующим раствором. В 1-й ёмкости с дезинфицирующим раствором отмывают от крови и продуваются грушей капилляры, после замачиваются в 2-й ёмкости с дезинфицирующим раствором заполненной полостей и оставляют на 5 мин. Штативы замачиваются в специальном баке с дезинфицирующим раствором.

После обработки посуда помещается в сухожаровой шкаф с индикаторными полосками, которые должны по окончанию обработки поменять цвет индикатора.

Рисунок 4 - Обработка капилляров

День 3-5

Определение содержания гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцианидным методом

Принцип: гемоглобин при взаимодействии с железосинеродистым калием окисляется в метгемоглобин (гемиглобин), образующий с ацетонциангидрином соединение красного цвета – гемиглобинцианид, интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию гемоглобина.

Реактивы:

- трансформирующий раствор

- Калибровочный раствор гемиглобинцианида – для построения калибровочного графика (при использовании ФЭКа).

В настоящее время для определения гемоглобина крови в большинстве клинико-диагностических лабораторий пользуются готовыми наборами реактивов, выпускаемыми рядом фирм.

Специальное оборудование: ФЭК или МИНИГЕМ-540

Ход определения:

В пробирку с помощью градуированной пипетки или автоматического дозатора наливают точно 5мл трансформирующего раствора.
В трансформирующий раствор вносят 0,02мл (капилляр Сали) крови.
Промывают капилляр 2-3 раза трансформирующим раствором.
Тщательно перемешивают содержимое пробирки. При этом получается разведение крови в 251 раз.
Оставляют стоять на 20 минут.

Колориметрируют на МИНИГЕМе-540 или на ФЭКе при условиях:

- светофильтр зеленый (длина волны 520-560 нм);

- кювета 10мм;

- против трансформирующего раствора

Сегодня мы разобрали 189 пробирок к соответствующим направлениям, вводили в систему Qms направления, ставили в соответствии с дневным номером пробирки в специальные штативы и относили в анализатор, попробовали самостоятельно поставить СОЭ.

Для того, чтобы поставить СОЭ, необходимо сделать заготовки. В штатив ставим необходимое количество пробирок, берем капилляры в соответствии с количеством пробирок, набираем цитрат натрия до метки 75 (или 25 делений), после выдуваем его грушей в пробирку. Так делаем со всеми пробирками, которые нам понадобятся для СОЭ. После того, как закончили, необходимо взять вакутейнер, хорошо перемешать (переварачивая пробирку вниз/верх), осторожно открыть крышку вакутейнера, взять приготовленную пробирку с цитратом и капилляром, капилляром набрать до метки 0 («К») кровь, выдуть и перемешать кровь в пробирке. Повторить все действия с остальными пробами. Соотношение крови и цитрата 1:4.

Затем берем специальный штатив под СОЭ, набираем с полученной пробирки кровь в капилляр до метки 0 и ставим в штатив. Записываем время вверху на штативе, засекаем час. Через час смотрим и записываем результат.

Рисунок 5 - Постановка СОЭ

День 6-8

Определение количества лейкоцитов.

Унифицированный метод подсчета количества лейкоцитов счетной камере

Принцип:

Подсчитывают лейкоциты под микроскопом в определенном объеме счетной камеры при постоянном разведении крови после разрушения эритроцитов.

Реактивы:

- 3-5% раствор уксусной кислоты, подкрашенный несколькими каплями раствора метиленового   синего   для   окраски ядер лейкоцитов.

Раствор голубого цвета, длительно годен к употреблению.

Специальное оборудование: микроскоп, счетная камера Горяева.

Ход определения.

В агглютинационную пробирку   с 0,4мл 3-5% раствора уксусной кислоты вносят 0,02мл (капилляр Сали) крови, 2-3 раза промывают капилляр раствором кислоты. Перемешивают содержимое пробирки. При этом получается разведение крови в 20 раз.

Оставляют до момента счета, но не более 2-4 часов после взятия крови.

Подготавливают и заполняют смесью крови с уксусной кислотой камеру Горяева, предварительно тщательно еще раз перемешав ее.

Оставляют заполненную счетную камеру в горизонтальном положении на 1-2 минуты для оседании лейкоцитов.

Подсчитывают лейкоциты в 100 больших (не разделенных на малые квадраты и полосы) квадратах камеры Горяева при условиях:

- увеличение малое (объектив 8Х)

- окуляр 10Х или 15Х

- конденсор опущен.

Расчет.

При расчете количества лейкоцитов в 1мкл крови используют формулу

x=a*4000*201600=a*50

х - количество лейкоцитов в 1мкл крови;

а - количество лейкоцитов, подсчитанное в 100 больших квадратах;

4000 - коэффициент перевода объема на 1мкл, исходя из объёма малого квадрата, который составляет мкл;

1600 - количество сосчитанных малых квадратов;

20 - разведение крови.

Для перевода количества лейкоцитов в единицы СИ (в 1л крови) полученную цифру умножают на 106.

Практически для определения содержания лейкоцитов в 1л крови количество лейкоцитов, подсчитанное в 100 больших квадратах счетной камеры,  умножают на 50, делят на 1000 (то есть переносят запятую на 3 знака влево) и умножают на 109.

День 9

Унифицированный метод подсчета количества эритроцитов крови в счетной камере.

Принцип.

Подсчитывают эритроциты под микроскопом в определенном объеме счетной камеры при постоянном разведении крови.

Реактивы:

- 0,9% раствор хлорида натрия (физиологический раствор).

Специальное оборудование: микроскоп, счетная камера Горяева.

Ход определения.

В чистую сухую пробирку   с помощью мерной пипетки или автоматического дозатора наливают точно 4мл физиологического раствора.

Вносят 0,02мл (капилляр Сали) крови   в физраствор, промывают им капилляр 2-3 раза.

Перемешивают содержимое пробирки.  При этом получается разведение крови в 200 раз.

Оставляют до момента счета, но не более 2-3 часов. При подозрении на анемию   подсчет проводят тотчас же после взятия крови, так как  эритроциты  при некоторых видах анемий быстро разрушаются.

Подготавливают к работе камеру Горяева.

Ещё раз тщательно перемешивают   содержимое пробирки и заполняют этой смесью камеру Горяева с помощью пастеровской пипетки или стеклянной палочки с оплавленным концом.

Оставляют заполненную счетную камеру на 1 минуту в горизонтальном положении для оседания эритроцитов.

Подсчитывают эритроциты в 5 больших квадратах, разграфленных каждый на 16 малых квадратов и расположенных по диагонали  сетки Горяева. Таким образом, считают эритроциты в 80 малых квадратах. Счет начинают с левого верхнего угла сетки и ведут при условиях: конденсор опущен, окуляр 10х или 15х, объектив 8х.

При подсчете эритроцитов руководствуются теми же правилами, что и при подсчете лейкоцитов, то есть считают все клетки, находящиеся внутри квадрата и на разграничительных линиях, если они большей частью  заходят внутрь квадрата. Клетки же, пересеченные разграничительной линией точно пополам, подсчитывают лишь на двух сторонах квадрата (например, левой и верхней).

Подсчитать количество эритроцитов в счетной камере Горяева, фиксируя результаты подсчета в тетради в виде схемы.

Расчет:

Количество эритроцитов в 1мкл крови рассчитывают по формуле

x=a*4000*200800=a*10000

x - количество эритроцитов в 1мкл крови;

а - количество эритроцитов, подсчитанных в 80 малых квадратах

4000 - коэффициент перевода объема на 1мкл (объём одного малого квадрата равен мкл);

200 - разведение крови;

80 - количество сосчитанных малых квадратов.

Чтобы перевести содержание эритроцитов в единицы СИ (1л крови), следует количество эритроцитов в миллионах умножить на 1012.

Практически для определения содержания эритроцитов в 1л крови необходимо количество эритроцитов, подсчитанное в 5 больших квадратах, разделить на 100 (то есть перенести запятую на 2 знака влево) и умножить на 1012.

День 10

Подсчет лейкоцитарной формулы

Техника подсчета лейкоцитарной формулы

Подсчет лейкоцитарной формулы проводят при микроскопии окрашенного мазка крови с иммерсионной системой (объектив 90х, окуляр 7х или 10х, конденсор поднят).

Для регистрации клеток   используют лабораторные счетчики СЛ-1 (счетчик лабораторный –1)  или более современные его модификации.

Подсчет лейкоцитов проводят в тонкой части мазка, где эритроциты лежат одиночно, а не сложены в «монетные столбики». Считают все встречающиеся целые, не разрушенные клетки, дифференцируя их по видам.

Лейкоциты располагаются в мазке неравномерно: более крупные клетки

(моноциты, эозинофилы, нейтрофилы) встречаются чаще по краю мазка, а более мелкие (лимфоциты) – в его середине, поэтому подсчет лейкоцитарной формулы следует проводить как по краю, так и по середине мазка, передвигая его  по зигзагообразной линии – «линии  меандра.

Если количество лейкоцитов у обследуемого в пределах нормы и при подсчете первых 100 лейкоцитов не обнаружено никаких отклонений ни в составе лейкоцитарной формулы, ни в морфологии клеток, то ограничиваются подсчетом 100 лейкоцитов. Если же были выявлены какие-либо отклонения от нормы (например, увеличение количества палочкоядерных форм, эозинофилов или появление лейкоцитов, в норме в периферической крови не обнаруживаемых), необходим подсчет  200 лейкоцитов. При лейкоцитозах всегда следует подсчитывать  200 лейкоцитов. Для расчета лейкоцитарной формулы в этом случае полученные результаты нужно разделить на 2.

Приготовление лейкоконцентрата

Приготовление лейкоконцентрата проводят в случаях выраженной лейкопении, когда подсчет лейкоформулы затруднен, а также для обнаружения патологических элементов, не выявляемых в обычных препаратах (бластных клеток  при  лейкопенических формах   лейкозов и т.п.).

Принцип:

В связи с разным удельным весом эритроцитов и лейкоцитов и добавлением трилона Б, ускоряющего осаждение эритроцитов, получают плазму, содержащую большое количество лейкоцитов

Реактивы:

- 3% раствор трилона Б.

Ход определения.

В пробирку с 1мл 3% раствора трилона Б вносят 4мл венозной крови.

Осторожно перемешивают.

Оставляют стоять 30-45 минут при комнатной температуре или в термостате при 37ºС. При этом образуется 2-3 мл прозрачной плазмы.

Пастеровской пипеткой отсасывают надосадочную жидкость в центрифужную пробирку, стараясь не захватывать эритроциты.

Центрифугируют 10 минут при 1000 об/мин.

Надосадочную жидкость удаляют пипеткой, а из осадка готовят мазки крови, помещая 1 каплю осадка на предметное стекло.

Мазки высушивают на воздухе, фиксируют и окрашивают гематологическими красителями.

День 11

Супровитальная окраска ретикулоцитов

Принцип: выявление зернисто-сетчатой субстанции ретикулоцитов при окраске бриллиант-крезиловым синим без предварительной фиксации.

Реактивы: 1 % раствор бриллиант-крезилового синего: 50 мг краски растворяют в 5 мл физиологического раствора и добавляют 20 мг цитрата натрия (раствор хранят в посуде из темного стекла, годен в течение нескольких дней).

Ход определения:

- На предметное стекло с лункой наносят 2 капли 1 % раствора краски бриллиантового крезилового синего и 1 каплю крови.

- Осторожно перемешивают стеклянной палочкой и смесь помещают во влажную камеру (чашку Петри, в которую по краям вкладывают слегка смоченные валики марли или ваты) на 30 минут при комнатной температуре.

- Затем делают мазки и высушивают.

День 12

Подсчет ретикулоцитов

В мазках эритроциты окрашиваются в желтовато-зеленый цвет, а зернисто-сетчатая субстанция в ретикулоцитах - в синий и фиолетовый цвет.

Мазки микроскопируют с иммерсионным объективом. Подсчет ретикулоцитов производят на 1000 эритроцитов (большая точность получается при подсчете 2000-3000 эритроцитов)

Условия микроскопии:

- Окуляр wf10*/18 с ограничителем поля зрения

- Объектив *100 иммерсионный

- Конденсор поднят

- Диафрагма открыта

День 13

Определение гематокрита

Гематокрит отражает соотношение объема плазмы и форменных элементов крови. За гематокритную величину принято считать объем эритроцитов.

Принцип: центрифугирование крови в присутствии антикоагулянтов в течение определенного времени при постоянном числе оборотов центрифуги.

Специальное оборудование: микроцентрифуга для определения гематокрита в комплекте со специальными капиллярами.

Реактивы: один из антикоагулянтов:

- Раствор гепарина 1000 ЕД/мл (готовый раствор содержит 5000 ЕД/мл, его разводят 1:5)

- Раствор трилона Б (ЭДТА) – 4%.

Ход определения:

- В предварительно обработанный антикоагулянтом и высушенный капилляр набирают кровь из пальца на 7/8 длины капилляра.

- Укупоривают капилляры с одного конца специальной пастой (или пластилином) и помещают их в ротор центрифуги так, чтобы укупоренные концы упирались в резиновую прокладку.

- Центрифугируют 5 минут при 8000 об/мин.
По специальной шкале, приложенной к центрифуге, определяют гематокритную величину.

Гематокрит также можно определить унифицированным микрометодом в модификации Й. Тодорова, при котором ход анализа аналогичен описанному выше, но вместо специальной центрифуги и капилляров используются капилляры Панченкова, обрезанные с верхнего конца до длины 10см, и подходящая центрифуга.
Нормальные величины:

Мужчины - 40-48%;

Женщины – 36-42%.

День 14

Определение длительности кровотечения по Дуке

Принцип: определяется длительность кровотечения из капилляров после прокола кожи скарификатором.

Ход определения:

- Определение может проводиться при проколе пальца или мочки уха. Глубина прокола должна быть не менее 3мм – только при этом условии кровь из ранки выделяется самопроизвольно, без нажима.

- Сразу после прокола включают секундомер.

- Первую каплю крови не удаляют ватой, как обычно, а прикасаются к ней фильтровальной бумагой, которая впитывает кровь.

- Далее снимают фильтровальной бумагой выступающие капли крови через каждые 30 секунд. Постепенно капли крови становятся все меньше.
Когда следы крови перестанут оставаться, секундомер выключают.

Источники ошибок:

- недостаточно глубокий прокол;

- поспешное снятие капель крови;

- прикосновение фильтровальной бумагой к коже, что способствует остановке кровотечения.

Нормальные величины: 2-4 минуты.

День 15

Определение количества тромбоцитов в крови по Фонио.

Принцип: в окрашенных мазках крови подсчитывают количество тромбоцитов, встречающихся при подсчете 1000 эритроцитов. Одновременно в счетной камере Горяева определяют количество эритроцитов в 1л крови, а затем делают пересчет количества тромбоцитов на 1л крови.

Реактивы: 14% раствор магния сернокислого или 6% раствор ЭДТА.

Ход определения:

- В капилляр Панченкова набирают один из реактивов до метки «75», выдувают в серологическую пробирку.

- Этим же капилляром берут кровь из пальца до метко «0» (К), выдувают ее пробирку с реактивом, перемешивают.

- Готовят из смеси тонкие мазки, высушивают их, фиксируют и окрашивают по Романовскому в течение 2-3 часов, если использовался сульфат магния и в течение 30-40 минут, если использовали ЭДТА.

Тромбоциты при этом окрашиваются в фиолетовый цвет.

Одновременно берут кровь для подсчета количества эритроцитов.

Техника подсчета тромбоцитов

Окрашенные мазки микроскопируют при условиях:

- окуляр 7Х или 10Х,

- объектив 90х,

- конденсор поднят.

Подсчет количества тромбоцитов ведут в тонких местах препарата следующим образом: в каждом поле зрения считают число эритроцитов и тромбоцитов, передвигая мазок до тех пор, пока не будут посчитаны 1000 эритроцитов.

Для удобства счета и большей точности пользуются окуляром с ограничителем поля зрения по Фонио. Для ограничения поля зрения в окуляр вкладывают кружок из бумаги с небольшим отверстием по центру в форме ромба. В ограниченном поле зрения должно быть видно около 50 эритроцитов.
Сосчитав 1000 эритроцитов, суммируют количество встретившихся при этом тромбоцитов (всего примерно 20 полей зрения).

Расчет:
Зная количество тромбоцитов, встретившихся при подсчете 1000 эритроцитов, и количество эритроцитов в 1л крови, производят расчет содержания тромбоцитов в 1л крови по формуле:

Х=1000ВА⋅,

где Х – количество тромбоцитов в 1л

А – количество тромбоцитов на 1000 эритроцитов

В – количество эритроцитов в 1л крови.

День 16

Определение осмотической стойкости эритроцитов

Осмотическую резистентность эритроцитов исследуют по отношению к гипотоническим растворам хлорида натрия разной концентрации.

Концентрацию хлорида натрия, при которой начинают гемолизироваться первые, наиболее слабые эритроциты, принимают за начало гемолиза, а при которой разрушаются все эритроциты – за полный гемолиз.

Принцип: осмотическая резистентность эритроцитов определяется по степени их гемолиза в гипотонических растворах хлорида натрия.

Реактивы:

- Основной раствор, по осмотической концентрации соответствующий 10% хлориду натрия:

- двузамещенный фосфат натрия – 27,31г;

- однозамещенный фосфат натрия – 4,86г;

- хлорид натрия - 180г;

- дистиллированная вода - до 2л.

- рН основного раствора составляет 7,4.

- Рабочий раствор - готовится из основного путем разведения в 10 раз. По осмотической концентрации он соответствует 1% раствору хлорида натрия.

- Гепарин

Оборудование:

- 14 центрифужных пробирок;пипетки на 5 мл,

- капилляры Сали;

- оборудование для прокола кожи;

- центрифуга,

- ФЭК.
Ход определения:

- В две стерильные пробирки, содержащие по 2 капли гепарина, вносят по 1,5мл крови, хорошо перемешивают.

- Кровь из одной пробирки используют сразу для исследования, а вторую ставят на сутки в термостат при 37ºС.

- В 14 центрифужных пробирках готовят ряд разведений из рабочего раствора хлорида натрия

- В каждую пробирку вносят по 1 капилляру Сали гепаринизированной крови.

- Перемешивают содержимое всех 14 пробирок, начиная с первой, и оставляют стоять 30 минут при комнатной температуре.

- Центрифугируют содержимое пробирок в течение 5 минут при 2000 об/мин.

- Колориметрируют надосадочные жидкости пробирок №№ 2-14 при условиях: светофильтр – зеленый (длина волны 500-560нм);
кювета 10 мм;
против холостой пробы.

- Холостая проба - надосадочная жидкость в пробирке, содержащей 1% раствор NaCl (пробирка № 1).

- На следующий день повторяют исследование с инкубированной кровью, так как при некоторых видах гемолитических анемий понижение осмотической резистентности эритроцитов выявляется только после инкубации.

Расчет:

Процент гемолиза рассчитывают для пробирок № 2-13 (пробирка № 1 – холостая проба, гемолиз в пробирке № 14 принимается за 100%).

Расчет ведут по формуле 14100EЕХX⋅=,

Где X - процент гемолиза исследуемой пробы;

Ех – экстинция исследуемой пробы;

Е14 – экстинция надосадочной жидкости в пробирке с 0,1% NaCl (пробирка № 14);
100 – процент гемолиза в пробирке № 14.

Нормальные величины

В свежей крови начало гемолиза отмечается при концентрации хлорида натрия 0,5-0,45%, а полный гемолиз – при 0,4-0,35%.

День 17-18

Определение групп крови и резус принадлежности

Определение антигенов производится в нативной крови, взятой в консервант (ЭДТА); в крови, взятой без консерванта; в крови, взятой из пальца.

Используется метод прямой гемагглютинации на плоскости: на пластине или планшете. Определение группы крови производится в помещении с хорошим освещением при температуре 15-25 °C.

Ход определения

- Отмаркировать секции на пластинке или планшете, указав Ф. И. О. исследуемого лица или регистрационный номер, а также название реагента (анти-А, анти-В, анти-АВ).

- Нанести по 1 большой капле (около 0,1 мл) каждого реагента: анти-А, анти-В и анти-АВ.

- Нанести по 1 маленькой капле (около 0,03 мл) исследуемой крови (эритроцитов) рядом с каждым реагентом.

- Смешать отдельными чистыми стеклянными палочками каждую каплю крови (эритроциты) с соответствующим реагентом.

- Мягко покачивать пластинку, результаты реакции учитывать через 3 мин после окончания смешивания, чтобы не пропустить слабые формы антигенов.

- Записать результаты реакции немедленно после определения.

Рисунок  1 - Интерпретация результатов реакции агглютинации эритроцитов моноклональными антителами

Определение резус-принадлежности

- Нанести большую каплю (около 0,1 мл) реагента анти-D супер на пластинку или планшет.

- Нанести рядом маленькую каплю (около 0,03 мл) исследуемой крови (эритроцитов).

- Тщательно смешать реагент с кровью чистой стеклянной палочкой

- Через 20-30 с мягко покачать пластинку, результаты реакции учитывать через 3 мин после смешивания.

- Записать результаты реакции немедленно после определения.
При наличии агглютинации исследуемая кровь маркируется как резус-положительная. Если агглютинация очень слабая или отсутствует, у доноров исследование обязательно проводят со вторым реагентом, содержащим IgG (неполные) анти-D-антитела для уточнения принадлежности такого образца крови к группе D“.

Лист лабораторных исследований.

6/8 семестр

| Исследования. | Количество исследований по дням практики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| определение гемоглобина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение СОЭ |  | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |  | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 |  | 680 |  |
| определение количества лейкоцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение количества эритроцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приготовление мазка крови |  |  | 10 | 15 |  |  | 12 | 9 | 7 | 10 | 6 |  | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 |  | 114 |  |
| окрашивание мазков крови |  |  | 20 | 25 |  |  | 15 | 21 | 24 | 19 | 30 |  | 26 | 30 | 32 | 37 | 22 |  | 301 |  |
| подсчёт лейкоцитарной формулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подсчет ретикулоцитов в мазке кровь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| супровитальная окраска ретикулоцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение гематокрита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение длительности кровотечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение время свёртывания крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение количества тромбоцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение осмотической стойкости эритроцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение групп крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение резус принадлежности крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе |  | 300 | 180 | 175 | - | - | 184 | 307 | 190 | 179 | 186 | - | 269 | 169 | 279 | 189 | 169 | - | 2956 |  |

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося Иргит Сухраб Худойдодович____

группы__321_  специальности «лабораторная диагностика»

Проходившего (ей) производственную практику с 06.06. по 26.06_2024г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

1. Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: | 1 |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 2956 |
| 3. | - приготовление реактивов, - подготовка оборудования, посуды для исследования |  |
| 4. | Определение гематологических показателей -определение гемоглобина -определение СОЭ -определение количества лейкоцитов -определение количества эритроцитов -приготовление мазка крови -окрашивание мазков крови -подсчёт лейкоцитарной формулы - супровитальная окраска ретикулоцитов -подсчет ретикулоцитов в мазке крови -определение гематокрита -определение длительности кровотечения - определение время свёртывания крови -определение количества тромбоцитов -определение осмотической стойкости эритроцитов - определение групп крови - определение резус принадлежности крови -определение гематологических показателей на гематологическом анализаторе | 4051 |
| 5 | - Регистрация результатов исследования. | 4051 |
| 6 | - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 4051 |