Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

### Дневник

производственной практики

по ПМ 03. «Проведение лабораторных биохимических исследований»

Копыткова Валерия Александровна

ФИО

Место прохождения практики _КГБУЗ КМКБ № 20 имени И.С. Берзона. Детское хирургическое отделение_

(медицинская организация, отделение)

с «24» ноября 2023 г.   по «21» декабря 2023 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. _Стрекалева О.Е._________________

Непосредственный – Ф.И.О. _Альтергот Е.В._______________

Методический – Ф.И.О. Перфильева Г.В.

Красноярск, 2023

## Содержание

## 1. Цели и задачи практики

## 2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

## 3. Тематический план

## 4. График прохождения практики

## 5. Инструктаж по технике безопасности

## 6.  Содержание и объем проведенной работы

## 7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

## 8. Отчет (цифровой, текстовой)

## Цели и задачи практики:

- Ознакомление со структурой клинико-диагностической лаборатории и организацией работы среднего медицинского персонала;

- Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

- Осуществление учета и анализа основных клинико-диагностических показателей;

- Обучение студентов оформлению медицинской документации;

- Формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

ПО 1. Определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Умения:

У1. Готовить материал к биохимическим исследованиям;

У2. Определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее;

У3. Работать на биохимических анализаторах;

У4. Вести учетно-отчетную документацию;

У5. Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знания:

З1. Задачи, структура, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

З2. Особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

З3. Основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и так далее;

З4. Основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

З5. Нормальная физиология обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния, причины и виды патологии обменных процессов;

З6. Основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и другого;

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

| ПК 3.1 | Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. |
| --- | --- |
| ПК 3.2 | Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества. |
| ПК 3.3 | Регистрировать результаты биохимических исследований. |
| ПК 3.4 | Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. |

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. | 6 |
| 2 | Подготовка материала к биохимическим исследованиям: - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования | 12 |
| 4 | Определение биохимических показателей в биологических жидкостях: - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ, КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей минерального обмена (кальций, натрий, калий, магний, железо ЖСС) - определение показателей КОС организма - определение показателей гемостаза современными методами. - работа на современном биохимическом оборудовании (фотометр, анализаторы, коагулометр, анализатор газов крови) - внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований | 78 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. | 12 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 24 |
| Итого | 144 |
| Вид промежуточной аттестации | Дифференцированный зачет |  |

ИНСТРУКТАЖ ПО  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования охраны труда

- Лаборант клинической лабораторной диагностики должен знать:

- требования инструкции по эксплуатации электрического медицинского и лабораторного оборудования завода-изготовителя, а также требования электробезопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях;

- правила пользования первичными средствами пожаротушения;

- требования производственной санитарии и правила личной гигиены.

- Лаборант должен выполнять только порученную работу:

- соблюдать правила безопасности при работе с реактивами и медицинскими препаратами;

- содержать в чистоте закрепленное оборудование и средства индивидуальной защиты;

- выполнять требования предписывающих, запрещающих, предупреждающих знаков и надписей;

- соблюдать правила внутреннего распорядка клиники.

- В целях минимизации факторов, ухудшающих условия труда, лаборант должен быть обеспечен следующими сертифицированными средствами защиты:

- специальной одеждой и обувью;

- защитными одноразовыми медицинскими масками, а при работе с вирусоносителями – масками с защитным экраном;

- одноразовыми хирургическими перчатками;

- фартук прорезиненный с нагрудником, перчатки резиновые, нарукавники непромокаемые, очки защитные;

- Принимать пищу следует в специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование, освещение и вентиляцию.

День 1. Знакомство с лабораторией и руководящими документами по организации деятельности клинических лабораторных исследований.

Дата: 24.11.2023

Ознакомились со структурой КДЛ ЛПУ. Прошли вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

Изучили нормативно-правовые документы и инструкции по охране труда, регулирующие работу КДЛ:

1. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14 февраля 2022 г.);

2. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 25 мая 2022 года);

3. МУ 3.5.1. 3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»;

4. Приказ №57 «Об утверждении стандарта общения медицинских работников с пациентами КГБУЗ «КМКБ №20 имени И.С. Берзона»»;

5. Инструкция №3 «По охране труда при работе с приборами и аппаратами медицинского назначения»;

6. Инструкция №12 «По охране труда при выполнении работ с кровью и другими биологическими жидкостями»;

7. Инструкция №126 «По охране труда при передвижении по территории и производственным помещениям».

Рисунок 1 – Программа первичного инструктажа на рабочем месте

Рисунок 2, 3 – Инструкция №12 «По охране труда при выполнении работ с кровью и другими биологическими жидкостями» и Инструкция №126 «По охране труда при передвижении по территории и производственным помещениям»

День 2. Методический день.

Дата: 25.11.2023

Заполнили дневники производственной практики. Самостоятельно изучили новые методики определения биохимических показателей в биологических жидкостях.

День 3. Санитарно-эпидемический режим в КДЛ.

Дата: 27.11.2023

Санитарно-эпидемический режим – комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических и организационных мероприятий, предупреждающих возникновение и распространение внутрибольничных инфекций.

Ознакомились с требованиями санитарного режима в КДЛ, правилами проведения санитарной обработки различных помещений лаборатории, которые регулируются СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Изучили технику гигиенической обработки рук согласно алгоритму:

Рисунок 4,5 – Алгоритм гигиенической обработки рук медицинского персонала

День 4. Прием, маркировка, регистрация биологического материала.

Дата: 28.11.2023

Произвели подготовку биологического материала к биохимическим исследованиям – его прием из различных отделений больницы, маркировку и регистрацию в медицинской информационной системе qMS с помощью считывания сканером присвоенных лабораторных штрих-кодов.

Для получения сыворотки крови проводили центрифугирование пробирок с биологическим материалом при 2000 об/мин в течение 5 мин.

Рисунок 6,7 – Центрифуга CM-6M

Рисунок 8 – Регистрация биологического материала в системе qMS

День 5. Определение активности ферментов (амилазы, ЩФ, КФ).

Дата: 29.11.2023

Амилаза – фермент, осуществляющий расщепление крахмала и гликогена. 30-220 U/I – референтные значения амилазы в сыворотке крови.

Колориметрический (кинетический) метод определения активности амилазы

Принцип метода: под действием фермента a-амилазы синтетический субстрат EPS гидролизуется с образованием нитрофенилмальтозидов, которые подвергаются дальнейшему расщеплению a-глюкозидазой до глюкозы и окрашенного продукта реакции р-нитрофенола.

Фосфатазы – ферменты, отщепляющие остаток фосфорной кислоты от ее органических эфирных соединений. Различают кислую и щелочную фосфатазы.

Кислая фосфатаза – является лизосомальным ферментом. Наибольшее диагностическое значение имеет простатическая форма КФ. Щелочная фосфатаза – ряд ферментов оптимум pH которых лежит в пределах 10.

Референтные значения кислой фосфатазы в сыворотке крови – 2 –10 МЕ/л, щелочной – 20-130U/I.

Метод определения активности ЩФ: кинетика, с диэтаноламиновым буфером (DEA)

Принцип: щелочная фосфатаза в щелочной среде катализирует реакцию дефосфорилирования субстрата p-нитрофенил- фосфата с образованием p-нитрофенола и фосфата. Скорость образования окрашенного продукта p-нитрофенола определяется по увеличению оптической плотности реакционной среды при 405 нм и пропорциональна активности щелочной фосфатазы.

День 6. Определение активности ферментов (ЛДГ).

Дата: 30.11.2023

ЛДГ – лактатдегидрогеназа, фермент, катализирующий превращение молочной кислоты в пируват и наоборот.

Является внутриклеточным ферментом, находящимся во всех тканях организма. ЛДГ олигомер, состоящий из 4 субъединиц, представленных – Н и М. В плазме выявлено 5 изоферментов:

ЛДГ-1-(4Н) мышце сердца;

ЛДГ-2-(3Н1М) эритроциты, тромбоциты, сердце;

ЛДГ-3-(2Н2М) в поджелудочной железе;

ЛДГ-4-(1Н3М) тромбоциты, легкие;

ЛДГ-5-(4М) локализован в клетках печени, скелетной мускулатуре.

Нормальные значения: ЛДГ общ 120-240 МЕ/л, ЛДГ1 15-120 МЕ/л

Метод определения активности ЛДГ: UV-кинетика

Принцип метода: метод основан на способности ЛДГ катализировать реакцию образования лактата из пирувата при участии кофермента НАДН2. Скорость окисления НАДН2 в ходе второй реакции определяется по уменьшению оптической плотности реакционной среды при 340 нм и пропорциональна активности ЛДГ.

День 7. Определение активности ферментов (АлАТ, АсАТ).

Дата: 01.12.2023

Аминотрансферазы (трансаминазы) – ферменты, осуществляющие обратимый перенос аминогрупп с аминокислот на кетокислоты.

Норма активности аминотрансфераз в сыворотке крови:

АсАТ = 8 – 33 Е/л    АлАТ = 4 – 36 Е/л

Ферментативный (кинетический) метод определения активности аминотрансфераз

Принцип метода: под действием фермента аспартатаминотрансферазы (АСТ) в результате переаминирования происходит перенос аминогруппы с аспартата на α-кетоглутарат. Образующийся в данной реакции оксалоацетат при участии фермента малатдегидрогеназы (МДГ) и кофермента НАДН2 превращается в малат. Скорость окисления НАДН2 в ходе второй реакции определяется по уменьшению оптической плотности реакционной среды при 340 нм и пропорциональна активности АСТ.

День 8. Методический день.

Дата: 02.12.2023

Заполнили дневники производственной практики. Самостоятельно изучили новые методики определения биохимических показателей в биологических жидкостях.

День 9. Определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты).

Дата: 04.12.2023

Глюкоза  – гексоза, основной представитель углеводов. Главный энергетический субстрат организма. Уровень глюкозы в крови регулируется деятельностью нейроэндокринной системы и паренхиматозных органов (печень, почки). Норма содержания глюкозы в цельной крови: 3,3 – 5,5 ммоль/л. Норма глюкозы в сыворотке крови: 3,7 – 6,1 ммоль/л. В моче глюкоза практически отсутствует.

Определения глюкозы в сыворотке крови ферментативным (глюкозооксидазным) методом по конечной точке

Принцип метода: D-глюкоза под действием фермента глюкозооксидазы (GOD) окисляется с образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Образующаяся перекись водорода (Н2О2) при участии фермента пероксидазы способствует окислительному азосочетанию аминоантипирина и фенола с образованием окрашенного соединения розового цвета (хинониминовый краситель). Интенсивность окраски реакционной среды пропорциональна содержанию глюкозы в исследуемом материале и определяется фотометрически при длине волны 500 (490-540) нм.

День 10. Определение содержания показателей углеводного обмена (гликированный Нв, лактат).

Дата: 05.12.2023

Гликозилированный (гликированный) гемоглобин НвА1с – гемоглобин, образующийся посттрансляционно, вследствие «нагрузки» обычного Нв глюкозой. Референтные значения НвА1с –5,5 – 6,0% от общего Нв.

Молочная кислота (лактат), является конечным продуктом гликолиза и гликогенолиза, образуется в организме в результате восстановления пировиноградной кислоты (пирувата) в анаэробных условиях. Нормальные значения лактата: 0,5 – 2,2 ммоль/л.

Метод определения лактата в сыворотке крови: энзиматический, реакция Триндера; по конечной точке

Принцип определения лактата: определение основано на проведении сопряжённых реакций, катализируемых лактатоксидазой и пероксидазой. Молочная кислота под действием фермента лактатоксидазы окисляется до аллантоина, перекиси водорода и двуокиси углерода. Образующаяся в данной реакции перекись водорода при участии фермента пероксидазы способствует окислительному азосочетанию хлорфенола и 4-аминоантипирина с образованием окрашенного соединения (хинонимин). Интенсивность окраски реакционной среды пропорциональна содержанию молочной кислоты в пробе и определяется фотометрически при длине волны 500 нм (490 – 520 нм).

День 11. Определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина).

Дата: 06.12.2023

Общий белок – показатель белкового обмена, который отражает концентрацию всех белковых фракций (альбуминов, глобулинов) в сыворотке крови. В норме содержание общего белка в сыворотке крови 65-85 г/л, у детей до 6 лет 56-85 г/л.

Общий белок определяется биуретовым методом (цветная реакция)

Принцип метода: белки реагируют в щелочной среде с сульфатом меди с образованием комплексных соединений, окрашенных в фиолетовый цвет. По интенсивности окрашивания, которое пропорционально количеству белка, определяют содержание его в сыворотке крови.

Мочевина – это один из конечных продуктов распада белков. Нормальное содержание мочевины – 2,5 – 8,3 ммоль/л.

Определение мочевины ферментативным (уреазным) методом в сыворотке крови

Принцип: метод основан на том, что уреаза специфично гидролизует мочевину с образованием аммиака и углекислого газа. Выделенный аммиак определяют фотометрически по окрашенному продукту реакции.

День 12. Определение содержания показателей белкового обмена (креатинин, билирубин, мочевая кислота).

Дата: 07.12.2023

Креатинин – продукт неферментативного распада креатина и креатина фосфата. Референтные значения – М: 44,0-115,0 мкмоль/л, Ж: 44,0-97,0 мкмоль/л.

Определение креатинина псевдокинетическим методом (реакция Яффе)  в сыворотке крови

Принцип: в щелочной среде креатинин образует с пикриновой кислотой соединение желто-красного цвета (реакция Яффе). Интенсивность окраски пропорциональна концентрации креатинина в исследуемой пробе.

Билирубин – показатель пигментного обмена. Нормы в плазме крови: общий билирубин – 3,4-20,5 мкмоль/л; непрямой – 1,7-17,1 мкмоль/л; прямой – 0,86-5,3 мкмоль/л.

Определение билирубина колориметрическим методом по конечной точки (метод Йндрашека – Грофа)

Принцип метода: при взаимодействии сульфаниловой кислоты с азотистокислым натрием образуется диазофенилсульфоновая кислота, которая с билирубином-глюкуронидом дает розовофиолетовое окрашивание. По интенсивности окраски определяют количество прямого билирубина.

Мочевая кислота – главный продукт распада пуриновых оснований. Нормы в крови: М – 160-500 мкмоль/л; Ж – 240-500 мкмоль/л.

Определение мочевой кислоты ферментативным (урекиназным) методом

Принцип метода: мочевая кислота под действием фермента уриказы окисляется до алантоина с образованием перекиси водорода. Пероксид водорода реагирует с хромогеном с образованием сине-фиолетового красителя. Интенсивность окраски раствора прямо пропорциональна концентрации мочевой кислоты в нем.

День 13. Определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ).

Дата: 08.12.2023

Холестерин – вторичный одноатомный ароматический спирт. В норме уровень общего холестерина колеблется в пределах – 3,0-5,2 ммоль/л (с 18 лет до 60 лет).

Ферментативный метод определения общего холестерина

Принцип: при гидролизе эфиров холестерина холестеролэстеразой образуется свободный холестерин, образовавшийся и имеющийся в плазме холестерин окисляется кислородом воздуха под действием холестеролоксидазы с образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации Хс (холестерина) в пробе.

Триглицериды (триацилглицерины, ТАГ) – сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот, которые в основном содержатся в хиломикронах, липопротеинах очень низкой плотности (ЛПОНП). Показатели нормы содержания ТГ (ТАГ) в плазме – 0,55-1,65 ммоль/л.

Определение содержания триглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом

Принцип: определение основано на гидролизе ТГ липопротеидлипазой с образованием жирных кислот и глицерина. Глицерин в присутствии АТФ, глицеролкиназы и глицерофосфатоксидазы окисляется воздухом с образованием перекиси водорода, которая реагирует с пероксидазой в присутствии цветообразующего компонента, образуя окрашенный продукт, интенсивность которого прямопропорцианальна содержанию ТГ в крови.

День 14. Методический день.

Дата: 09.12.2023

Заполнили дневники производственной практики. Самостоятельно изучили новые методики определения биохимических показателей в биологических жидкостях.

День 15. Определение содержания показателей липидного обмена (Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА).

Дата: 11.12.2023

Хс-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности или бета-холестерин. Хс-ЛПНП = общий Хс – Хс-ЛПВП -ТАГ/2.2

В норме содержание Хс-ЛПНП в плазме ниже 3.5 ммоль/л, повышенные – 3.5 –4.0 ммоль/л, высокие – более 4.0 ммоль/л.

Для оценки соотношения атерогенных и антиатерогенных ЛП используют холестериновый коэффициент атерогенности (индекс атерогенности, ИА), рассчитываемый на основании формулы:

ИА = (Общий Хс – Хс-ЛПВП) / (Хс-ЛПВП)

Индекс атерогенности является идеальным у младенцев (не более 1), достигает примерно 2.5 у здоровых мужчин и 2.2 у здоровых женщин.

Метод ультрацентрифугирования

Позволяет разделить ЛП, используя их различие в плотности, которая зависит от соотношения количества липидов и белков в частице. Однако метод ультрацентрифугирования непригоден для широкого использования, поэтому в клинических лабораториях обычно применяют метод электрофореза.

Электрофорез

Является методом разделения липопротеинов, который позволяет провести прямое полуколичественное измерение холестерина в основных фракциях липопротеинов. Скорость движения частиц при электрофорезе зависит от их заряда и размера. Заряд, в свою очередь, зависит от количества белков на поверхности ЛП. При электрофорезе в геле все типы ЛП движутся к положительному полюсу; ближе к старту располагаются ХМ, а ЛПВП, имеющие наибольшее количество белков и наименьший размер, удаляются от старта дальше других частиц. Одним из главных преимуществ метода является возможность прямого полуколичественного измерения ЛПНП.

День 16. Определение содержания показателей минерального обмена (кальций, натрий, калий).

Дата: 12.12.2023

Кальций является внутриклеточным катионом. Натрий – основной внеклеточный катион. Калий – основной внутриклеточный катион.

В норме концентрация общего кальция в сыворотке и плазме крови составляет 2,0 – 2,8 ммоль/л; натрия – 130 –150 ммоль/л; калия – 3,6 – 5,4 ммоль/л.

# Определение кальция, натрия и калия в сыворотке крови ионометрическим методом

Принцип метода состоит в измерении электрохимического потенциала ионоселективного электрода, погруженного в исследуемый раствор. Электрическая схема потенциометра включает в себя электрод сравнения (потенциал которого известен) и индикаторный (ионоселективный) электрод, потенциал которого измеряется. Значение потенциала индикаторного электрода позволяет судить об активности присутствующих в растворе ионов: калия, натрия, кальция.

День 17. Определение содержания показателей минерального обмена (магний, железо, ЖСС).

Дата: 13.12.2023

Магний – внутриклеточный катион, 1/3 его сосредоточена в костях, зубах, мышцах.

В норме концентрация магния составляет 0,75-1,0 ммоль/л.

Определение магния в сыворотке крови колориметрическим методом

Принцип метода: в щелочной среде ионы магния взаимодействуют с индикаторным реактивом ксилидиловым синим c образованием окрашенного комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна содержанию магния в пробе.

Железо относится к внутриклеточным микроэлементам. Является постоянной составной частью гемоглобина и окислительно-восстановительных ферментов.

Сывороточное железо – это концентрация железа в плазме, не включает железо эритроцитов и ферритина.

В норме концентрация сывороточного железа – М: 14,3-25,1 мкмоль/л, Ж: 10,7-21,5 мкмоль/л.

# Колориметрический метод определения железа в сыворотке крови

Принцип: двухвалентное железо образует с хромогеном Нитро-PAPS окрашенный комплекс, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации железа в анализируемом образце.

День 18. Определение показателей КОС организма.

Дата: 14.12.2023

Показатели оценки кислотно-основного состояния:

- рН – активная реакция крови, в норме – 7.36 – 7.44;

- рСО2 – парциальное давление углекислого газа, 36-44 мм рт. ст.;

- рО2 – парциальное давление кислорода, 95-100;

- ВЕ – щелочными резервами крови (то количество оснований, которое надо добавить или нейтрализовать, чтобы рН крови сохранилась в норме)  -  + 2.3 ммоль/л. Положительные значения ВЕ указывают на избыток оснований (алкалоз), отрицательные – на избыток кислот (ацидоз);

- СВ – стандартный бикарбонат – 21-25 ммоль/л.

Методы исследования КОС

Исследования кислотно-основного равновесия крови проводят на специальных газоанализаторах, которые прямым методом измеряют рН (потенциометрия) и рСО2 (полярография), а также температуру и барометрическое давление. Затем автоматически проводятся расчет остальных показателей КОР.

Для оценки и правильной диагностики нарушений КОР крови существуют специальные номограммы. В номограммах указана область нормальных значений КОС крови, острых или хронических метаболических и респираторных нарушений.  При нанесении полученного анализа на такую номограмму можно четко определить, какое нарушение КОС имеется у больного и правильно выбрать метод его коррекции.

День 19. Определение показателей гемостаза (фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ).

Дата: 15.12.2023

Фибриноген – белок острой фазы, фактор 1 свертывания крови, является гликопротеином и находится в растворимом состоянии в плазме крови и в тканях человека. В норме концентрация фибриногена составляет от 2,0 до 4,0 г/л.

Определение фибриногена методом Клаусса (клоттинговый метод)

Метод прост в исполнении, точен и стандартен. Он основан на особенностях кинетики реакции фибриноген-тромбин, когда при высоких концентрациях тромбина и низких концентрациях фибриногена время реакции зависит только от количества фибриногена. Используется разведенная плазма.

Тромбиновое время (ТВ) характеризует конечный этап процесса свертывания. В норме ТВ составляет от 14 до 17 сек.

Принцип определения ТВ плазмы (клоттинговый, по конечной точке): при добавлении тромбина стандартной активности к исследуемой плазме образуется сгусток фибрина, время образования которого – ТВ – свидетельствует о нормальном содержании или о недостаточности фибриногена.

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) – время, за которое образуется сгусток крови после присоединения к плазме хлорида кальция и других реагентов. Референтное значение АЧТВ составляет 27-35 сек.

Принцип метода определения АЧТВ (клоттинговый, по конечной точке): определяется время свертывания бедной тромбоцитами плазмы крови в условиях стандартизированной контактной (каолином) и фосфолипидной (кефамином) активации процесса свертывания в присутствии ионов кальция.

День 20. Методический день.

Дата: 16.12.2023

Заполнили дневники производственной практики. Самостоятельно изучили новые методики определения биохимических показателей в биологических жидкостях.

День 21. Работа на современном биохимическом оборудовании.

Дата: 18.12.2023

Определяли биохимические и гематологические показатели на современных автоматических анализаторах.

Рисунок 9, 10 – Гематологический анализатор HEMOLUX-19 (Гемолюкс-19)

Hemolux 19 – гематологический автоматический анализатор на 19 параметров + 3 гистограммы, с дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции (лимфоциты, средние клетки, гранулоциты).

Рисунок 11,12 – Гематологический анализатор Sysmex XN-550

Sysmex XN-550 – автоматический 6-diff анализатор, обеспечивает полный гематологический анализ (до 70 параметров), включая лейкоцитарную формулу, анализ ретикулоцитов и жидкостей тела.

Рисунок 13 – Биохимический анализатор AU480 для специфических или срочных тестов в лабораториях разной производительности

Рисунок 14 – Автоматический анализатор для определения глюкозы и лактата SUPER GL

Рисунок 15 – Автоматический анализатор для количественного определения глюкозы «Энзискан Ультра»

День 22. Участие в проведении внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований.

Дата: 19.12.2023

Контроль качества лабораторных исследований в КДЛ проводится в соответствии с приказом МЗ РФ № 45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ». Качество лабораторных исследований должно соответствовать требованиям по аналитической точности, установленным Минздравом РФ и выполняющим функцию отраслевых стандартов.

Основной формой контроля качества всех видов исследований, проводимых в клинико-диагностических лабораториях, является внутренний (внутрилабораторный) контроль – проверка результатов измерений каждого лабораторного показателя (аналита) в каждой аналитической серии.

Внутренний контроль качества должен выполняться во всех КДЛ ежедневно по всем видам лабораторных исследований. Мероприятия по проведению контроля качества в клинико-диагностической лаборатории в каждом ее отделе выполняет медицинский работник, который работает на данном участке в настоящее время. Ответственность за обеспечение и проведение внутрилабораторного контроля качества возлагается на заведующего клинико-диагностической лабораторией.

Чаще всего внутрилабораттный контроль качества оценивается методом контрольных карт с использованием контрольного материала. Исследование контрольных материалов выполняется на аналитическом этапе и позволяет оценить погрешности, возникающие на этом этапе.

День 23. Дезинфекция и стерилизация лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

Дата: 20.12.2023

Провели мероприятия по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

После проведенных исследований лабораторные стекла, капилляры, стеклянные палочки подлежат обеззараживанию путем погружения в емкости (контейнеры) с дезинфицирующим раствором (0,1% р-р ДезХлор), срок рабочего раствора – 5 суток, время экспозиции – 120 минут.

Рисунок 16,17 – Контейнеры с дезинфицирующим раствором (0,1% р-р ДезХлор)

День 24. Утилизация отработанного биологического материала

Дата: 21.12.2023

Утилизировали отработанный биологический материал. Обработали перчатки и руки в соответствии с правилами антисептической обработки.

Медицинские отходы класса «А»

К ним относят: средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями, непригодные канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, сметы от уборки территории, пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых, иных подразделений, осуществляющих мед. и/или фарм. деятельность, за исключением инфекционного и фтизиатрического профилей.

Медицинские отходы класса «Б»

К ним относятся загрязненные любыми видами биологических жидких растворов предметы, которые находились в прямом контакте с больными с инфекционными болезнями, которые были вызваны вредоносными микроорганизмами 3-4 патогенных групп.

Рисунок 18 – Контейнеры для утилизации отходов классов «А» и «Б» (пакеты белого и желтого цвета)

Лист лабораторных исследований.

| Исследования. | Количество исследований по дням практики | Итог |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| Глюкоза в крови. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Глюкоза в моче. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Глюкозотолерантный тест | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
| НвА1с | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- |  | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Общий белок. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| Белковые фракции. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| Мочевина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| Креатинин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| Мочевая кислота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Билирубин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 |
| АсАТ, АлАТ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| КФК | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЛДГ | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| ГГТ | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| ЩФ и КФ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| Сиаловые кислоты. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| СРБ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | 11 | - | 7 |
| Холестерин и его фракции. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Триглицериды | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 5 |
| Натрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Калий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Хлориды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| Кальций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Фосфор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Железо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| ЖСС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 4 |
| Газы крови: рСО2, рО2, | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| рН крови | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Протромбиновое время | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Тромбиновое время | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| АЧТВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Фибриноген | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Антитромбин Ш | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| РФМК | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Время свертывания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Участие в контроле качества | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося ____________Копыткова Валерия Александровна______________

Группы 423   специальности лабораторная диагностика

Проходившего (ей) производственную практику с 24.11.2023 по 21.12.2023 г.

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

      - Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: | 6 |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 12 |
| 3. | - приготовление реактивов, - подготовка оборудования, посуды для исследования | 12 |
| 4. | - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ,КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными унифицированными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей водно-минерального обмена (натрий, калий, хлориды, кальций, фосфор, железо) современными унифицированными методами. - определение показателей гемостаза (ПТВ, МНО, ТВ, АЧТВ, фибриноген, РМФК, антитромбин III) - работа на современном биохимическом оборудовании (коагулометры, ФЭК, фотометр, анализаторы) - участие в проведении внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 78 |
| 5 | - Регистрация результатов исследования. | 12 |
| 6 | - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 24 |