**Санация трахеи и бронхов через трахеостому**

**Оснащение:**

стерильный катетер, электроотсос,

стерильный глицерин, оснащение для обработки трахеостомы

**Последовательность действия:**

• вымыть руки,

• надеть стерильные перчатки,

• вынуть стерильный катетер из пакета,

• присоединить его к отсосу,

• смазать конец катетера, который вводится в трахеостому,  
стерильным глицерином,

• извлечь внутреннюю трубку из трахеостомы и погрузить ее в  
дезраствор,

• ввести катетер в трахеостому на глубину 10-15 см,

• включить электроотсос с разряжением 25 мм рт. ст.

• провести отсасывание в течение 15 сек,

• извлечь катетер для восстановления дыхания и через 3 мин.  
повторить манипуляцию,

• удалить катетер и погрузить его в дезраствор,

• ввести стерильную внутреннюю трубку в трахеостому и  
зафиксировать её,

• провести уход за трахеостомой при показаниях (см. выше),

• снять перчатки и погрузить их в дезраствор.

• провести гигиеническую обработку рук.

**Примечание.**Во время санации трахеи и бронхов возникает кашель. При этом необходимо извлечь катетер из трахеи и прикрыть трахеостому. салфеткой - во избежание разбрызгивания гноя, слизи.

Ввести в трахеостому 10-15 мл стерильного физиологического раствора каплями непосредственно перед отсасыванием, (при густой слизи). Дезинфицировать и очистить электроотсос по инструкции