**Задача №3**

При измерении шума в аудитории №1 Фармацевтического колледжа КрасГМУ установлено, что эквивалентный уровень звука в рабочей поверхности, на уровне 0,8 равен: Т1-64,1дБ; Т2-55.0 дБ; Т3-66,7 дБ; Т4-59,5дБ; Т5-53,0 дБ; Т6-60,1 дБ .

**Задание:**

1.Оформить протокол измерений шума в аудитории.

2. Подготовить заключение.

3. Указать нормативно-правовые документы, на основании которых дано заключение.

4. Дать рекомендации.