Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

### Дневник

производственной практики

по ПМ 03. «Проведение лабораторных биохимических исследований»

Семеновой Анны Павловны

ФИО

Место прохождения практики

(медицинская организация, отделение)

с «28» октября  2022 г.   по  «24» ноября 2022 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) Грищенко Д. А.

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность)  Сизова Н. И.

Методический – Ф.И.О. (его должность) Перфильева Г.В.

Красноярск, 2022

## Содержание

## 1. Цели и задачи практики

## 2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

## 3. Тематический план

## 4. График прохождения практики

## 5. Инструктаж по технике безопасности

## 6.  Содержание и объем проведенной работы

## 7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

## 8. Отчет (цифровой, текстовой)

## Цели и задачи практики:

- Ознакомление со структурой клинико-диагностической лаборатории и организацией работы среднего медицинского персонала;

- Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

- Осуществление учета и анализа основных клинико-диагностических показателей;

- Обучение студентов оформлению медицинской документации;

- Формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

ПО 1. Определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Умения:

У1. Готовить материал к биохимическим исследованиям;

У2. Определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее;

У3. Работать на биохимических анализаторах;

У4. Вести учетно-отчетную документацию;

У5. Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знания:

З1. Задачи, структура, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

З2. Особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

З3. Основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и так далее;

З4. Основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

З5. Нормальная физиология обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния, причины и виды патологии обменных процессов;

З6. Основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и другого;

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

| ПК 3.1 | Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. |
| --- | --- |
| ПК 3.2 | Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества. |
| ПК 3.3 | Регистрировать результаты биохимических исследований. |
| ПК 3.4 | Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. |

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. | 6 |
| 2 | Подготовка материала к биохимическим исследованиям: - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования | 12 |
| 4 | Определение биохимических показателей в биологических жидкостях: - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ, КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей минерального обмена (кальций, натрий, калий, магний, железо ЖСС) - определение показателей КОС организма - определение показателей гемостаза современными методами. - работа на современном биохимическом оборудовании (фотометр, анализаторы, коагулометр, анализатор газов крови) - внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований | 78 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. | 12 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 24 |
| Итого | 144 |
| Вид промежуточной аттестации | Дифференцированный зачет |  |

График прохождения практики.

| № п/п | Дата | часы | Оценка | Подпись руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.11.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 2 | 25.11.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 3 | 27.11.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 4 | 28.11.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 5 | 29.11.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 6 | 30.11.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 7 | 01.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 8 | 02.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 9 | 04.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 10 | 05.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 11 | 06.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 12 | 07.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 13 | 08.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 14 | 09.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 15 | 11.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 16 | 12.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 17 | 13.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 18 | 14.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 19 | 15.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 20 | 16.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 21 | 18.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 22 | 19.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 23 | 20.12.23 | 8.00-13.00 |  |  |
| 24 | 21.12.22 | 8.00-13.00 |  |  |

Тема 1. Знакомство с лабораторией и руководящими документами по организации деятельности клинических лабораторных исследований:

Виды работ: ознакомление со структурой КДЛ ЛПУ. Прохождение инструктажа. Работа с нормативными документами, регулирующими работу КДЛ. Состав помещений КДЛ. Перечень рабочих журналов КДЛ

Приложить:

- страницы журналов вводного и первичного инструктажа с подписью студента, проходившего практику и заведующего лабораторией.

- Копии страниц рабочих журналов.

Тема 2. Санитарно-эпидемический режим в КДЛ

Виды работ: ознакомление с требованиями санитарного режима в КДЛ, правилами проведения санитарной обработки различных помещений лаборатории. Проведение влажной уборки в помещениях КДЛ. Проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; Утилизация отработанного материала. Заполнение журналов учета аварийных ситуаций, генеральных уборок, учета медицинских отходов, получения и расходования дезинфицирующих средств.

Нормативные документы для изучения:

Тема 3. Определение биохимических показателей в биологических жидкостях.

Виды работ: ознакомление с основными методами определения биохимических и коагулологических показателей, современными биохимическими анализаторами. Работа с нормативными документами, регулирующими работу КДЛ. Заполнение журналов регистрации биохимических анализов.

Отчет о выполненной работе: весь отчет в днях практики.

ДЕНЬ 1

24.11.23

Ознакомление с правилами работы в КДЛ

Было проведено ознакомление со структурной организацией лаборатории.

В состав КДЛ входит биохимическая, гематологическая, клиническая и экспресс лаборатории.

- Были изучены нормативный документы (система менеджмента качества: должностная инструкция; стандартная операционная процедура), регламентирующих правила работы в КДЛ.

СМК ДИ 24.5.01.19

В инструкции изложены требования к квалификации , знаниям, а так же права, ответственность и должностные обязанности медицинского лабораторного техника.

Инструкция разработана на основании  приказа №380 МЗ РФ

СМК СОП 24.2.02.22

Правила проведения внутрилабораторного контроля качества и оценки полученных данных

СМК СОП 24.3.02.22

Правила калибровки оборудования

СМК СОП 24.4.02.22

Прием и регистрация биоматериала в диспечерском и экспресс отделах КДЛ

СМК СОП 24.5.02.22

Хранение и доставка биологического материала в КДЛ

СМК СОП 24.6.02.22

Проподготова биоматериала для дальнейшего исследования

СМК СОП 24.8.02.22; СМК СОП 24.11.02.22; СМК СОП 24.13.02.22; СМК СОП 24.16.02.22; СМК СОП 24.19.02.22.

Правила проведения исследований; Правила работы на анализаторах.

Должностная инструкция КДЛ

ДЕНЬ 2

25.11.23

Методический день. Обработка данных; Работа с документацией; Заполнение дневника практики

ДЕНЬ 3

27.11.23

Приемка биоматериала

Была проведена приемка и маркировка материала

Проводится согласно СМК СОП 24.4.02.22.

До начала работы надеть халат, перчатки, чепчик

Подготовить рабочее место и журналы

Принять биоматериал и направление, через окно приемника

Проверить соответствие маркировки и данных биоматериала и направления

Оценить состояние пригодности биоматериала для дальнейшего исследования

Зарегистрировать пробу в «Журнал регистрации проб» с указанием даты, ФИО , номера пробы пациента, отделения и необходимого исследования

Отсортировать пробы по отдельным штативам в зависимости от типа исследования.

Утилизировать перчатки в отходы класса «б»

Журнал регистрации биоматериала

ДЕНЬ 4

28.11.23

Работа в экспресс лаборатории

Согласно СМК СОП 24.4.02.22, до исследования биоматериала, его необходимо принять, промаркеровать, зарегестрировать.

Перед этим необходимо подготовить рабочее место, надеть халат, шапочку, обработать руки, надеть перчатки.

Принять материал и направление.

Проверить маркировку, совпадение данных бланка и этикетки и соответствию цветной маркировки вакуумной пробирки и вида назначения материала.

Проверить пригодность пробы для исследования

Зарегистрировать пробу в журнале регистрации с указанием данных пациентаи времени доставки.

Отсортировать вакутейнеры по отдельным штативам , в зависимости от дальнейших манипуляций

Снять перчатки, утилизировать, обработать руки

ДЕНЬ 5

29.11.23

Исследование ккапилярной крови на глюкозу

Были проведены:

- Забор капиллярной крови

- Проверка пробы на пригодность к исследованию

- Регистрация биоматериала в журнале учета анализов экспресс лаборатории КДЛ.

- Подготовка и работа на  анализаторе «ЭНЗИСКАН УЛЬТРА»:

- Включить анализатор в сеть в положении «ВКЛ»

- После заставки анализатор переходит в режим промывки

- Осмотреть прибор на целосность

- Откалибровать ( калибровка запрашивается прибором каждые 4 часа)

- Определение глюкозы капиллярной крови на «ЭНЗИСКАН УЛЬТРА»:

- Одеть наконечник на дозатор

- Нажать на панели кнопку соответствующий биоматериалу «кровь»

- Взять пробирку Эппендорфа забрать 50мкл крови

- Ввести образец в измерительный канал

- Сбросить наконечник в тару с дез раствором (отходы класса «Б»)

- После появления результатов записать в журнал и внести в программу.

- Подезинфицировать перчатки, снять из утилизировать как отходы клааса «б»

- По завершении выключить прибор.

ДЕНЬ 6

30.11.23

Исследование ккапилярной крови на глюкозу

Были выполнены следующие манипуляции:

- забор и обработка биоматериала;

- проведен анализ на приборе «ЭНЗИСКАН УЛЬТРА»:

- Включить анализатор в сеть в положении «ВКЛ»

- После заставки анализатор переходит в режим промывки

- Осмотреть прибор на целостность

- Определение глюкозы капиллярной крови на «ЭНЗИСКАН УЛЬТРА»:

- Одеть наконечник на дозатор

- Нажать на панели кнопку соответствующий биоматериалу «кровь»

- Взять пробирку Эппендорфа забрать 50мкл крови

- Ввести образец в измерительный канал

- Сбросить наконечник в тару с дез раствором (отходы класса «Б»)

- Подождать самопромывку прибора, для выполнения следующей пробы

- Убрать анализатор

- После появления результатов записать в журнал и внести в программу.

- Подезинфицировать перчатки, снять из утилизировать как отходы класса «б»

Проведение калибровки прибора

- Откалибровать ( калибровка запрашивается прибором каждые 4 часа)

- При начале работы и по истечении 4 часов необходимо откалибровать прибор

- Для этого необходима:

- Взять калибратор (хранится в холодильнике)

- Нажать кнопку «калибровка»

- Взять автоматическую пипетку и набрать 50 мкл калибровочного раствора

- При калибровке последующее значение тока должен быть схож с предидущем

- Значения нормы для калибровки находятся в диапозоне 0400-1300

- При наименьших значениях калибровка невозможна.

- При успешном выполнении калибровки на дисплее появится надпись « Калибр.ОК»

- Приступить/продолжить работу на анализаторе.

Холодильник с контролями

ДЕНЬ 7

1.12.23

Определение РН и газов крови на биохимическом анализаторе ABL

Было проведено исследование на РН и газов крови

В лаборатории биоматериал поступает в шприцах

Перед работой необходимо:

Надеть халат, перчатки, чепчик.

Покрутить шприц для перемешивания крови с антикоагулянтом

Спустить немного крови, для удаления пузырьков воздуха

Отсканировать штрих код со шприца

Снять иглу, вставить шприц в приемник, закрыть крышку

После звукового сигнала , вытащить шприц и утилизировать их в отходы класса «Б»

Ввести вид крови (венозная/артериальная) и температуру при которой у пациента была взята кровь. Остальные данные появятся в анализаторе автоматически

Нажать специальную кнопку на дисплее для начала исследования.

При завершении прибор издаст звуковой сигнал и выдаст печатный бланк исследований.

После завершения, необходимо подтвердить полученные данные и отправить их на компьютер, нажав соответствующие кнопки..

По завершению исследования, вносим результаты в журнал и подтверждаем полученные данные в программе. Полученный бланк, вкладывают в историю болезни пациента.

снять перчатки и утилизировать их в отходы класса «Б»

Работа на анализаторе

ДЕНЬ 8

2.12.23

Методический день

Работа с документацией. Обработка полученных данных.Заполнение дневника.

ДЕНЬ 9

4.12.23

Определение содержания Ca, Na, P, Fe, p, cl на биохимическом анализаторе ABL

- Было проведено исследование на содержание хлоридов, натрия, калия, кальция, фосфора, железа на биохимическом анализаторе ABL

- В лаборатории биоматериал поступает в шприцах

- Перед работой необходимо:

- Надеть халат, перчатки, чепчик.

- Покрутить шприц для перемешивания крови с антикоагулянтом

- Спустить немного крови, для удаления пузырьков воздуха

- Отсканировать штрих код со шприца

- Снять иглу, вставить шприц в приемник, закрыть крышку

- После звукового сигнала, вытащить шприц и утилизировать их в отходы класса «Б»

- Ввести вид крови (венозная/артериальная) и температуру при которой у пациента была взята кровь. Остальные данные появятся в анализаторе автоматически

- Нажать специальную кнопку на дисплее для начала исследования.

- При завершении прибор издаст звуковой сигнал и выдаст печатный бланк исследований.

- После завершения, необходимо подтвердить полученные данные и отправить их на компьютер, нажав соответствующие кнопки..

- По завершению исследования, вносим результаты в журнал и подтверждаем полученные данные в программе. Полученный бланк, вкладывают в историю болезни пациента.

- снимаем перчатки и утилизируем их в отходы класса «Б»

Анализатор ABL

ДЕНЬ 10

5.12.23

Определение показателей системы гемостаза на анализаторе ACL TOP 500

- Для исследования берутся пробирки с голубой крышкой.

- До начала исследования необходимо надеть перчатки, халат и чепчик

- Внести данные с вакутейнеров в журнал регистраций

- Перед исследованиями, открываем крышки с предварительно отцентрифугированной кровью.

- Центрифугирование проходит на 3 режиме при 3400 оборотов на 15 минут при температуре 21º

- Помещаем их в черный штатив (желтые реки) в положение, которое позволит прибору считать штрих-код.

- Нажимаем кнопку для открытия отсека.

- Загружаем штативы.

- Запускаем программу исследования.

- Выгружаем реки, вакутейнеры звкрываем,переставляем в белые штативы

- По завершению исследования, вносим результаты в журнал и подтверждаем полученные данные в программе. Полученный бланк, вкладывают в историю болезни пациента.

- Снимаем перчатки и утилизируем их в отходы класса «Б»

Штативы ACL TOP 500

ДЕНЬ 11

6.12.23

Определение Холестерина и ТАГ

МЕТОД: Ферментативный фотометрический

Принцип: Определение холестерина ферментативным гидролизом и окислением Окрашенный индикатор хинонимин образуется из фенола и 4-аминоантипирина под действием пероксида водорода при каталитическом воздействии пероксидазы.

Алгоритм:

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «Триглц» и «Холест»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Набор реактивов для определения холестерина

День 12

7.12.23

Определение АСТ И АЛТ методом АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС и АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС

Метод : Оптимизированный УФ тест в соответствии с ре-комендациями IFCC

Принцип:

АСТ

L-Аспартат + 2-Оксоглутарат ↔  L-Глутамат + Оксалоацетат

ЛДГ

Оксалоацетат + НAД ↔H + H+ L-Малат + НAД

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив  «АСТ»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Набор реактивов для определения алт и аст

ДЕНЬ 13

8.12.23

Метод: оптимизированный УФ тест

Принцип:

АЛТ

L-Аланин + 2-Оксоглутарат↔ L-Глутамат+Пируват

лдг

Пируват + НAД H + ↔H+ D-Лактат + НAД+

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «АЛТ» и «АСТ»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

ДЕНЬ 14

9.12.23

Методический день

Работа с документацией. Обработка полученных данных.Заполнение дневника.

ДЕНЬ 15

11.12.23

Определение альбуминов, общего белка и СРБ

Метод:

Альбумины: Фотометрический тест с бромкрезоловым зеленым

Общий белок: Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом.

СРБ: Кинетический

Принцип

Альбумины: В слабокислой среде, сывороточный альбумин в присутствии бромкрезолового зеленого меняет цвет индикатора с желто-зеленого на сине-зеленый.

Общий белок: В щелочной среде белок с ионами меди образует комплекс сине-фиолетового цвета. Оптическая плотность прямо пропорциональна концентрации белка. Определение белка может проводиться по биреагентной и/или монореагентной схемам в зависимости от выбранной комплектации набора.

СРБ: фотометрическое измерение реакции аг-ат меж антителами к человеческому CRP, иммобилизированными на полистироловых частицах и присутствуют в оюразце.

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой (кроме альбуминов) крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «Алт»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Контейнер для хранения отходов «Б»

Набор реактивов для определения общего белка

День 16

12.12.23

Определение а-Амилазы

Метод: Фотометрический

Принцип: м субстрат 4,6-этилиден-(G7)-п-нитрофенил-(G1)-α-D-мальтогептазид (EPS-G7) расщепляется α-амилазами на различные фрагменты. Далее они, в свою очередь, расщепляются α-глюкозидазой с образованием глюкозы и п-нитрофенола. Увеличение оптической плотности представляет общую (панкреатическую и слюнную) амилазную активность образца интенсивность окраски которой пропорциональна содержанию амилазы

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «а-Амил»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Отсек анализатора с реактивами

День17

13.12.23

Определение билирубина методом «БИЛИРУБИН ОБЩИЙ Диаз»

Метод: Фотометрический

Принцип: В кислой среде, в присутствии диазотированного 2,4-дихлоранилина, билирубин образует азосоединение красного цвета.

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «ОбщБил»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Набор реактивов для определения билирубином

День18

14.12.23

Определение ГГТ

Метод : Кинетический фотометрический

Принцип: Гамма-ГТ катализирует перенос глутаминовой кислоты на акцепторы, подобные глицилглицину, как в данном случае. При этом высвобождается 5-амино-2-нитробензоат, концентрацию которого можно измерить при 405 нм. Увеличение поглощения при этой длине волны прямо про-порционально активности гамма-ГТ

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «г-ГТ»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Направления на биохимическое исследование

ДЕНЬ 19

15.12.23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВИНЫ, КРЕАТИНИНА, МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ

Принцип:

Мочевина: “Уреазный – глутаматдегидрогеназный”: ферментативный УФ

Мочевина: Ферментативный фотометрический

Креатинин: Кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе.

Мочевина : 2H2O под действием уреазы переходит в 2NH4+ + 2HCO3 2-Оксоглутарат + NH4+ + НAДH который при добавленииГЛДГ превращается в L-Глутамат + НAД+ + H2O

Мочевая кислота: Мочевая кислота под действием уриказы окисляется до алантоина. Получающийся в результате реакции пероксид водорода реагирует с 4-аминоантипирином и N-этил-N-(гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидином с образованием сине-фиолетового красителя.

Креатинин: В щелочном растворе пикрата креатинин образует красно-оранжевый окрашенный комплекс. Изменение окраски за фиксированное время пропорционально концентрации креатинина в образце.

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «МочКТА», «Мочевн», «КреатЯ»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Набор реактивов для определения креатнина

ДЕНЬ 20

16.12.23

Определение липазы

Метод: Ферментативный колориметрический

Принцип: Синтетический субстрат для липазы добавлен в микроэмульсию, и специфически разлагается липазой в присутствии колипазы и желчных кислот. Комбинация липазы и желчных кислот делает это разложение надежным и специфичным для панкреатической липазы, без какой-либо реакции, происходящей за счет липолитических ферментов или эстераз. Состав реагентов полностью оптимизирован так, чтобы исключить влияние сывороточных компонентов на результаты анализа. Образующийся в результате реакции метилрезоруфин эфир, самопроизвольно разлагается до метилрезоруфина. Оптическая плотность этого красного красителя прямо пропорционально активности липазы в образце.

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «Липаз»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Отсек анализатора для проб

День 21

18.12.23

Определение щелочной фосфотазы

Метод: Кинетический фотометрический тест

ЩФ

п-Нитрофенилфосфат + H2O↔Фосфат + п-Нитрофенол

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «ЩФ»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Направление на биохимическое исследование

ДЕНЬ 22

19.12.23

Определение ЛДГ

МЕТОД: Оптимизированный УФ тест

Принцип: Пируват + НAДH + H+ (под действием ЛДГ)↔Лактат + НAД+

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «ЛДГ»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Анализатор СА-400

ДЕНЬ 23

20.12.23

Определение концентрации кальция

МЕТОД: Фотометрический

Принцип: В нейтральной среде, кальций реагирует с арсеназо III, образуя комплекс синего цвета. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации кальция. Влияние магния устраняется добавлением 8-гидроксихинолин-5-сульфоновой кислоты.

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «КалцФ»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Реагенты для определения концентрации кальция

ДЕНЬ 24

21.12.23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ

Метод: Ферментативный фотометрический

Принцип: Определение глюкозы ферментативным окислением в присутствии глюкозооксидазы (ГОД). Окрашенный индикатор хинонимин образуется из фенола и 4-аминоантипирина под действием пероксида водорода при каталитическом воздействии пероксидазы

Алгоритм

Пробирки с красной и зеленой крышкой принимают и регистрируют

Центрифугируют: загружают вакутейнеры центрифугу попарно, уравновешивая друг друга. Выбирают  программу №1 (3000 оборотов) 15 минут при температуре 21º

Загружают штатив, предварительно сняв крышки с вакутейнеров.

Штатив устанавливают в пазы (нумерация начинается слево)

Закрывают крышкой и опускают щит сверху.

На компьютере выбирают программу для исследования во вкладке «выбор». Ставят галочки напротив «глюкоз»

Запускают анализ

Результаты автоматически пересылаются на рабочий компьютер, их необходимо записать в журнал учета результатов

После результаты необходимо утвердить, посмотрев динамику и утвердить.

Штатив с вакутейнерами вытащить, переставить их в штатив для использованных пробирок и надеть на них крышки.

Перчатки утилизировать в отходы класса «Б»

Журнал регистрации результатов

Лист лабораторных исследований.

Лист лабораторных исследований.

| исследования | Количество исследований по дням практики | всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Глюкоза в крови. | 12 | 16 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| Глюкоза в моче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Общий белок. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 91 |
| Белковые фракции. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 10 |
| Мочевина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 91 |
| Креатинин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 18 | 19 | 27 | 20 | 20 | 220 |
| Мочевая кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Билирубин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 | 16 | 11 | 18 | 17 | 19 | 20 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 220 |
| АсАТ, АлАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 18 | 19 | 27 | 20 | 20 | 265 |
| КФК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ЛДГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ГГТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ЩФ и КФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| СРБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| Холестерин и его фракции. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 141 |
| Триглицериды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 141 |
| Натрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 148 |
| Калий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 148 |
| Хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 7 | 8 | 9 | 5 | 14 | 7 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 137 |
| Кальций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 30 |
| Фосфор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Железо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ЖСС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Газы крови: рСО2, рО2, | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| рН крови | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Протромбиновое время | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Тромбиновое время | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| АЧТВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Фибриноген | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Антитромбин Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Участие в КК | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Медицинскому персоналу КДЛ следует избегать контактов кожи и

слизистых оболочек с кровью и другими биологическими жидкостями,

для чего необходимо:

1. Работать в медицинских халатах, шапочках, сменной обуви, а при

угрозе забрызгивания кровью или другими биологическими жидкостями

- в масках, очках, клеенчатом фартуке.

2. Работать с исследуемым материалом в резиновых перчатках, все

пвреждения кожи на руках должны быть закрыты лейкопластырем или

напальчником. Избегать уколов и порезов.

3. Проводить разборку, мойку, прополаскивание лабораторного

инструментария, посуды после предварительной дезинфекции в

резиновых перчатках.

4. В случае загрязнения кожных покровов кровью или другими

биологическими жидкостями следует немедленно обработать их в

течение 2 мин тампоном, обильно смоченным 70% спиртом, вымыть под

проточной водой с мылом и вытереть индивидуальным тампоном. При

загрязнении перчаток кровью их протирают тампоном, смоченным 3%

раствором хлорамина, 6% раствором перекиси водорода.

При подозрении на попадание крови на слизистые оболочки их

немедленно обрабатывают струей воды, 1% раствором протаргола; рот

и горло прополаскивают 70% спиртом, или 1% раствором борной

кислоты, или 0,05% раствором перманганата калия.

5. Запрещается есть, пить, курить и пользоваться косметикой на рабочем

месте.

6. Запрещается пипетирование крови ртом; следует использовать

автоматические пипетки

7. Поверхность рабочих столов в конце каждого рабочего дня

подвергается дезинфекции, а в случае загрязнения биологическим

материалом - немедленно.

Подпись общего руководителя ________________

Подпись студента _________________________

Печать лечебного учреждения

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________

Группы 307   специальности лабораторная диагностика

Проходившего (ей) производственную практику с 19.10. по 14.11.2020г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

      - Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: |  |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. |  |
| 3. | - приготовление реактивов, - подготовка оборудования, посуды для исследования |  |
| 4. | - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ,КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными унифицированными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей водно-минерального обмена (натрий, калий, хлориды, кальций, фосфор, железо) современными унифицированными методами. - определение показателей гемостаза (ПТВ, МНО, ТВ, АЧТВ, фибриноген, РМФК, антитромбин III) - работа на современном биохимическом оборудовании (коагулометры, ФЭК, фотометр, анализаторы) - участие в проведении внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований |  |
| 5 | - Регистрация результатов исследования. |  |
| 6 | - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  |

# 2. Текстовой отчет

Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

Самостоятельная работа:

Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

Замечания и предложения по прохождению практики:

Общий руководитель практики

(подпись)                              (ФИО)

М.П.организации

## ХАРАКТЕРИСТИКА

_________________________________

ФИО

обучающийся (ая) на 3 курсе  по специальности СПО

31.02.03          Лабораторная диагностика

код                                 наименование

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю:          Проведение лабораторных биохимических исследований

наименование профессионального модуля

в объеме___144___ часов с  «18» октября 2021г.  по «14» ноября 2021 г.

в организации _____________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

За время прохождения практики:

| № ОК/ПК | Критерии оценки | Баллы 0-2 |
| --- | --- | --- |
| ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Имеет позитивное отношение к выбранной профессии, понимает ее личностную и профессиональную значимость, ответственно относится к порученному делу. |  |
| ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК.13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. ПК 3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. | Правильно организовывает свое рабочее место, выделяет в выполняемой работе первоочередные задачи, соблюдает профессиональную дисциплину. |  |
| ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях ПК 3.2 Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества. | Проводить современные биохимические исследования, правильно интерпротировать результаты исследования |  |
| ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Находит и отбирает значимую профессиональную информацию в части действующих нормативных документов, регулирующих организацию лабораторной деятельности, применяет их положения на практике. |  |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ПК 3.3 Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. | Использует прикладное программное обеспечение для регистрации исследований,пациентов. Соблюдает форму заполнения учетно-отчетной документации (журнал, бланки). |  |
| ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное. |  |
| ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Ответственно и правильно выполняет порученные задания |  |
| ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности. |  |
| ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Владеет современными лабораторными методами работы Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене). |  |
| ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. | Демонстрирует толерантное (уважительное) отношения к представителям социальных, культурных и религиозных общностей. |  |
| ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. ПК 3.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. | Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. Участвует в мероприятиях по профилактике профессиональных заболеваний |  |
| ОК. 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. | Соблюдает инструкцию по сбору отходов |  |
| ОК 12 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. | Способен оказать первую медицинскую помощь при неотложных ситуациях |  |

Дата_________________.

Подпись непосредственного руководителя практики _______________/ФИО, должность

Подпись общего руководителя практики    _____________/ФИО, должность

Критерии оценки для характеристики:

26-24 баллов – отлично

23-20 баллов – хорошо

19-15 баллов – удовлетворительно

Менее 15 баллов – неудовлетворительно

Приложение 4

Аттестационный лист производственной практики

Студент (Фамилия И.О.)  Семенова Анна Павловна

Обучающийся на курсе по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

при прохождении производственной практики по

ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований

МДК 03.01 Теория и практика  лабораторных биохимических исследований

с 18.10 2021 г. по 14.11.2021 г.     в объеме ____144___ часов

в организации Федиральный центр сердечно-сосудистой хирургии

освоил общие компетенции    ОК 1 – ОК 14

_____________________________________________________________

освоил профессиональные компетенции   ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3, ПК3.4

| № п/п | Этапы аттестации производственной практики | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка общего руководителя производственной практики |  |
|  | Дневник практики |  |
|  | Индивидуальное задание |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |
|  | Итоговая оценка по производственной практике |  |

Дата                 _______________                                Ф.И.О. _______________

(подпись общего руководителя производственной практики от организации)

МП организации

Дата                     методический руководитель __________  ПерфильеваГ.В.

(подпись)

МП учебного отдела