Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

### Фармацевтический колледж

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Ковшова Оксана Валерьена

ФИО

Место прохождения практики:

КрасГМУ Фармацевтический колледж

с «1» июня  2019 г.   по   «7» июня 2019 г.

Руководитель практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность)         Лихошерстова Е.В.

Красноярск 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

- Цели и задачи практики................................................................................3

- Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики........................................................4

- Тематический план........................................................................................5

- График прохождения практики....................................................................6

- Лист лабораторных исследований...............................................................7

- Виды работ по учебной практике ………………………………………..8

- Перечень практических заданий, выносимых на диф. зачет по учебной практике………………………………………………………………......10

- Отчет (цифровой, текстовой) ....................................................................11

Цели и задачи практики:

- закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований;

- расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований;

- повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы;

- осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации;

- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности;

- изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- организовывать рабочее место для проведения лабораторных исследований;

- подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов;

- приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы;

- проводить дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды;

- регистрировать проведенные исследования;

- вести учетно-отчетную документацию;

- пользоваться приборами в лаборатории;

- выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам;

- строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен предоставить в колледж следующие документы:

- дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью;

- текстовый отчет по практике;

- выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза.

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал.

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории; - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами; - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования; - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований. | 1 | 6 |
| 2 | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой. Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3 | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной). | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика. | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях. | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества. Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Центрифугирование |  |  |  |  |  |  |
| Фотометрирование |  |  |  |  |  |  |
| Термостатирование |  |  |  |  |  |  |
| Пипетирование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Приготовление растворов |  |  | 15 |  |  | 15 |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  | 6 |  | 6 |
| Титрование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Дезинфекция оборудования |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  | 1 |  | 1 |

Виды работ по учебной практике

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ; - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала; - организация рабочего места для биохимического исследования. День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ: - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом; - работа с сушильным шкафом; - работа с центрифугой; - работа с ФЭКом; - работа с градуированными пипетками; - работа с мерными цилиндрами, колбами; - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема. День 3. Приготовление растворов заданной концентрации: - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления. День 4. Построение калибровочных графиков: - приготовление стандартных растворов; - построение калибровочных графиков; - работа на ФЭКе. День 5. Определение витаминов в биологической жидкости: - исследовательская работа; - определение витамина С в моче титриметрическим методом; - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ; - качественные реакции на органические вещества; - зачет.

Перечень практических заданий,

выносимых на дифзачет по учебной практике

«Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости;

- Фотометрирование образца;

- Построение калибровочного графика;

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором;

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески;

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением;

- Приготовление раствора точной концентрации из навески;

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением;

- Приготовление раствора из фиксанала;

- Проведение титриметрического метода исследования;

- Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося    Ковшова Оксана Валерьевна

Группы 107 специальности    Лабораторная диагностика

Проходившего (ей) учебную практику

С « 01.06 » по « 07.06 » 2019 г.

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы    работ:

1. Цифровой отчет

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ОТ при работе в биохимической лаборатории; - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами; - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования; - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований. | 1 1 2 2 |
| 2 | - Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф); - Работа с мерной посудой; - Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 4 1 1 |
| 3 | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной). | 15 |
| 4 | Построение калибровочного графика. | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях. | 1 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. | 2 |

День 1 (01.06.19)

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В КДЛ

ТБ при работе с химическими реактивами:

- Работать в спецодежде: халате, шапочке, сменной обуви, резиновых перчатках. При угрозе разбрызгивания крови работать в очках, маске, клеенчатом фартуке;

- Повреждения на коже перед работой нужно обязательно заклеить лейкопластырем;

- Пипетировать вещества только пипеткой с грушей или дозатором;

- Запрещается есть, пить, курить и пользоваться косметикой на рабочем месте;

- Приступать к работе только после вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев;

- Работать только на закрепленном месте;

- Рабочее место содержать в чистоте, не загромождать его не нужными предметами;

- Во время работы соблюдать тишину, порядок и чистоту;

- Соблюдать правила ТБ при работе с кислотами, щелочами, летучими и ядовитыми веществами, инфицированным материалом, нагревательными приборами;

- Не пробовать на вкус в лаборатории любые вещества, даже если они кажутся вам знакомыми;

- После работы убрать все приборы и реактивы по местам, выключить все электроприборы, закрыть форточки, краны водоснабжения;

- После работы поверхность рабочего стола обязательно продезинфицировать;

- После работы обязательно вымыть руки с мылом!;

- При работе с химическими реактивами должно быть отведено отдельное рабочее место. Работа с ядовитыми и едкими веществами, а также с органическими растворителями проводится только в вытяжном шкафу. Нагревание ядовитых веществ производится в круглодонных колбах. Нагревать колбы на открытом огне запрещается. Работу с ядовитыми веществами следует проводить в резиновых перчатках, защитных очках;

- Концентрированные растворы кислот должны храниться в специальных склянках с притерной пробкой. Щелочи должны храниться в широкогорлых банках оранжевого стекла, закрытых корковыми пробками. Щелочи следует брать из банки шпателем. При определении запаха химических веществ следует нюхать осторожно, направляя к себе пары и газы движением руки. При нагревании жидкости в пробирке держат ее отверстием в сторону от себя и от остальных. Во избежание ожогов и поражений от брызг и выбросов нельзя наклоняться над посудой, в которой кипит какая-либо жидкость. Для приготовления растворов серной, азотной и других кислот их необходимо приливать в воду тонкой струей при непрерывном помешивании. Приливать воду в кислоты запрещается! В случае попадания кислоты на кожу пораженное место следует немедленно промыть в течение 10-15 минут быстротекущей струей воды, а затем нейтрализовать 2-5 % раствором карбоната натрия. Пролитую кислоту следует засыпать песком.

ТБ при работе с биологическим материалом:

- Необходимо избегать непосредственного контакта с биологическими жидкостями;

- Нужно работать в резиновых перчатках;

- Не допускать боя лабораторной посуды и травм осколками стекла;

- Обеззараживать выделения пациентов перед сливом в канализацию;

- Тщательно дезинфицировать лабораторную посуду, судно и мочеприемники, петли для забора кала и др.;

- При попадании выделений пациента на руки следует вымыть руки с мылом, а затем обработать в течение двух минут тампоном, смоченным 70% спиртом, и через пять минут ополоснуть проточной водой;

- При попадании биологических жидкостей в глаза следует промыть их проточной водой и закапать 1% раствор сульфацила натрия или 1% раствор борной кислоты;

- Необходимо тщательно мыть руки и кожу сразу после контакта с жидкостями организма, а также перед и после выполнения манипуляции;

- Руки должны быть тщательно вымыты , даже если до этого были одеты перчатки;

- Забор крови проводить одноразовыми шприцами.

Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы

Таблица 1 - Характеристика дезинфицирующих средств

| Дез. средство | Активное вещество | Назначение дез. средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Раствор Хлорамина Б | Бензолсульфохлора-мид натрия; Содержание активного хлора -26% | Гр - и гр+ бактерии, в т.ч Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,5-1% - вирусы и бактерии (кроме туберкулеза); 5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 1-2% - дезинфекция крови; 2-5% - дезинфекция мокроты и фекалий |
| Аква-хлор | Натриевая соль дихлоризоциануро- вой кислоты 84%; Содержание активного хлора – 1,52 г. | Гр - и гр+ бактерии, в т.ч Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,015-0,03% - вирусы и бактерии (кроме туберкулеза); 0,06-1% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 0,3% - дезинфекция крови, мокроты и фекалий |
| Биолок | N,N-бис(3-амино- пропил)додецила- мин 5,75% | Гр - и гр+ бактерии, в т.ч Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 0,1-0,3% - бактерии (кроме туберкулеза); 0,5-1%- вирусы, кандидоз; 1-1,5% - дерматофитоз, туберкулез; |
| Трилокс | N,N-бис(3-амино- пропил)додецила- мин 3,8%, Алкилдиметилбен-зиламмоний хлорид 3,8%, Полигексаметилен- гуанидин гидрохлорид 7,5% | Гр - и гр+ бактерии, в т.ч Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,1-0,2% - бактерии; 0,5-0,7% - вирусы; 0,3% - кандидоз; 1-2% - дерматофитоз; 0,5-1% - туберкулез; |
| Аламинол | Алкилдиметилбен-зиламмоний хлорид 5%, Глиоксаль 8% | Гр - и гр+ бактерии, в т.ч Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 1-3% - бактерии; 5% - вирусы; 3-5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; |
| Лизарин | N,N-бис(3-амино- пропил)додецила- мин 5%, Алкилдиметилбен-зиламмоний хлорид 8%, Дидецилдиметил-аммоний хлорид 1% Полигексаметилен- гуанидин гидрохлорид 5% | Гр - и гр+ бактерии, в т.ч Mycobacterium tuberculosi, вирусы, патогенные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 0,05-0,5% - бактерии (кроме туберкулеза); 0,2-0,75% - вирусы; 0,2-1% - кандидоз, дерматофитоз; 0,5-1% - туберкулез; 1-3% - дезинфекция мокроты и фекалий |
| Макси-дез | Алкилдиметилбен- зиламмоний хлорид 4% | Гр - и гр+ бактерии, патоген- ные грибы (кандиды) | 0,5-1% - бактерии; 5% - кандидоз; |

Таблица 2 - Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дез. средство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | Стериллиум; Исосепт; Лизанин. | 30 сек-1 мин | Несколько раз в день |
| Перчатки | Раствор 3% хлорамина; Раствор 6% перекиси водорода. | 1 час | 1 раз в день |
| Спец. одежда | Раствор 1 % хлорамина; Аламинол 1-8 %. | 1 час 60- 90 мин | 1 раз в день |
| Пробирки | Дезаксон-1 1%; Бианол 20%; Глутарал; КолдСпор 20%. | 45 мин 15 мин 240-600 мин 540 мин | 1 раз в день |
| Дозаторы | Бианол 20%; Лизоформин 3000 8%. | 15 мин 1 час | 1 раз в день |
| Наконечники дозатора | Сайдекс; Формалин 4%. | 240-600 мин 1 час | 1 раз в день |
| Кюветы ФЭКа | Раствор 6% перекиси водорода | 1 час | 1 раз в день |
| Поверхность столов | Аламинол 1-8 % | 60- 90 мин | После каждого исследования |
| Полы | Анолит АНК Супер 0,02-0,05 % | 20 мин | 1 раз в день |
| Кровь | Септустин М 18-18,5%; Кальция гипохлорид. | 90-120 мин 1 час | 1 раз в день |
| Моча | Октава 2-6 % | 30-90 мин | 1 раз в день |
| Пипетки | Дезаксон-4 1% | 45 мин | 1 раз в день |

День 2 (03.06.19)

РАБОТА С АППАРАТУРОЙ И ПРИБОРАМИ КДЛ

  - Заполнить таблицу:

Таблица 3 - Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Сушка различных изделий лабораторного оборудования, проведение термических испытаний, стерилизации | Время разогрева не более 90 мин, температурный maх =+200 °C |
| ФЭК | Измерение концентрации веществ в окрашенных растворах по их оптической плотности светопропускания | Спектральный диапазон в пределах от 315 до 980 нм |
| Термостат | Поддержание в камере постоянной температуры в течение определенно времени | Разогрев не более 70 мин, температурный min=+30°C,maх=+120°C |
| Центрифуга | Отделение осадка от надосадочной жидкости | Скорость от 200 об/мин до 3000 об/мин |
| Дозатор автоматический | Автоматическое отмеривание и выдача заданного количества вещества в виде порции | ______ |

2. Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила работы с ФЭКом

- Присоединить колориметр к сети;

- Включить тумблер «Сеть»;

- Открыть крышку кюветного отделения;

- Выдержать колориметр во включенном состоянии 15 мин;

- Нажать клавишу «Ш» (0), измерить нулевой отсчет;

- Установить в кюветное отделение кюветы с контрольным раствором (в дальнее гнездо кюветодержателя) и исследуемый раствор (в ближнее гнездо);

- Установить необходимый светофильтр и соответствующий фотоприемник;

- Ручку кюветодержателя установить в левое положение;

- Закрыть крышку кюветного отделения, нажать клавишу «К» (1);

- Ручку кюветодержателя установить в правое положение;

- Нажать клавишу «Д» (5). Отсчет на цифровом табло справа от мигающей запятой соответствует оптической плотности исследуемого раствора.

Правила работы с центрифугой

Алгоритм работы:

- включить в сеть;

- нажать кнопку «Сеть», отрыть крышку;

- составить пробирки, в соответствии с правилом;

- закрыть крышку;

- задать время и скорость вращения ротора (скорость от 200 об/мин до 3000 об/мин);

- нажать кнопку «Старт»;

- открыть крышку можно после полной остановки.

Правила работы:

- центрифуга должна стоять на устойчивом, тяжелом столе;

- во время центрифугирования крышка центрифуги должна быть плотно закрыта;

- центрифугировать можно только четное число пробирок, с равным количеством по весу вещества, поставленных одни против другой ( если число пробирок нечетное ставят одну пробирку с дистиллированной водой);

- после выключения центрифуги нужно подождать, пока не закончится вращение, а затем уже открывать крышку.

Правила работы с термостатом

Алгоритм работы:

- термостат включают в сеть поворотом тумблера в положение «Сеть (при этом загорается правая сигнальная лампочка – нагреватель включен);

- выставляют нужную температуру;

- по достижении заданной температуры загорается левая лампочка (нагреватель отключен), а правая выключается;

- если надо, включают кнопку «ускоренный разогрев», при этом загораются обе лампочки.

Правила работы:

- не включать термостат без заземления;

- запрещается помещать в камеру термостата материалы, воспламеняющиеся при температуре термостатирования;

- при работе на аппарате необходимо стоять на сухом полу и резиновом коврике;

- не прикасаться к приборам и розеткам мокрыми руками;

- не снимать кожух с включенного в сеть аппарата;

- запрещается открывать термостат во время работы;

- исследуемый материал помещают в термостат в стеклянной или пластиковой посуде;

- запрещается помещать посуду  на дно термостата.

Правила работы с сушильным шкафом

Алгоритм работы:

- перед началом эксплуатации сушильного шкафа необходимо произвести его сушку (нагревают шкаф до 149-200°C и выдерживают 1-2 часа);

- установить загрузку на полки рабочей камеры, для равномерного нагрева необходимо, чтобы объем садки был не более 70 % от объема рабочего пространства;

- плотно закрыть дверцу;

- установить указатель терморегулятора шкафа на нужную температуру;

- перевести терморегулятор на положение 1;

- включить нагреватели сушильного шкафа при помощи универсального переключателя.

Правила работы:

- проверить заземление;

- проверить исправность токоведущих частей;

- загрузку шкафа производить при температуре не выше 40-50°C;

- загружать, выгружать шкаф во время работы шкафа запрещается;

- запрещается помещать в шкаф воспламеняющиеся и горючие материалы;

- выгрузку шкафа производить при температуре не выше 40-60°C.

3. Записать правила работы  с дозаторами переменного объема.

  - Установить требуемый объем жидкости с помощь операционной кнопки;

  - Надеть наконечник и смочить его перед дозированием 3-5 раз жидкостью, которую будут отбирать;

  - Нажать большим пальцем на  кнопку до первой остановки;

  - Опустить наконечник дозатора в раствор и медленно освободить кнопку;

  - Вытолкнуть раствор из наконечника дозатора в пробирку путем нажатия операционной кнопки до упора большим пальцем;

  - Снять наконечник нажатием большого пальца на удалитель наконечника;

  - По окончанию работы дозатор установить в штатив.

Таблица 4 -  Перевод объемов выраженных  мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | Дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | 5 |
| 1 мл | 1000 | 1 |
| 0.5 мл | 500 | 0,5 |
| 0.2 мл | 200 | 0,2 |
| 0.1 мл | 100 | 0,1 |
| 0.05мл | 50 | 0,05 |
| 0.02 мл | 20 | 0,02 |
| 0.01 мл | 10 | 0,01 |

Таблица 5 - Определение цены деления мерной посуды

| Посуда | Объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1 |
|  | 100мл | 1 |
|  | 250 мл | 5 |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0,01 |
|  | 2 мл | 0,02 |
|  | 5 мл | 0,05 |
|  | 10 мл | 0,1 |
| Бюретка | 25 мл | 0,1 |

Расчеты:

| 20-10/10=1; | 0,2-0,1/10=0,01; | 2-1/10=0,1. |
| --- | --- | --- |
| 20-10/10=1; | 0,4-0,2/10=0,02; |  |
| 100-50/10=5; | 1-0,5/10=0,05; |  |

День 3 (04.06.19)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

- Решите предложенные задачи;

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации;

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму:

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH  из сухой навески.

- Приготовить 500 г  5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O.

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл. 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н.

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления  500г 20% сульфата натрия.

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной  кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл  2н раствора.

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

- Приготовить методом разбавления 250мл.0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления  50г.8%-ного раствора.

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-го.

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия.

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для  приготовления 500мл 0,5 н раствора.

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

Алгоритм приготовления раствора заданной концентрации

(на примере тринадцатой задачи)

- Приготовить посуду и оборудование: мерная колба на 50 мл, воронка, химический стакан, лопатка, аптечные весы, разновесы, глазная пипетка;

- На весах отвешать 58.5 г NaCl. Разновесы: 50 г, 5 г, 2 г, 1 г, 500 мг;

- NaCl через воронку высыпать в мерную колбу;

- В мерную колбу налить 1/3 объема воды. Перемешать;

- Добавить воды ниже риски на 1 см;

- Докапать в оставшееся пространство пипеткой воду;

- Разлить по склянкам и наклеить этикетки.

День 4 (05.06.19)

ПОСТРОЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ГРАФИКОВ

1. Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5.

2. Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07.

3. Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05.

4. Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28.

5. Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции  0,55.

6. Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225.

Требования к калибровочному графику:

Усредненные значения оптической плотности (экстинкции) наносят на калибровочную бумагу.

На оси абсцисс (горизонтальная) с соблюдением одинаковых интервалов в равномерно возрастающей концентрации откладывают показатели содержания вещества в растворе. На оси ординат (вертикальная) соответствующее величины экстинкции, калибровочная кривая прокладывается таким образом, чтобы по возможности большее число точек (3 или 5) лежало на линии, остальные располагались равномерно, отклоняясь в ту или другую сторону.

Расположение кривой определяют так, чтобы она исходила из нулевой отметки под углом 45°. График зависимости поглощения вещества представляет собой прямую линию. Калибровку следует проверять не менее 2 раз в год.

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы;

- научиться строить калибровочный график.

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме:

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс E (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5 (06.06.19)

МЕТОДЫ ТИТРОВАНИЯ

- Кислотно-основное титрование;

- Окислительно-восстановительное титрование;

- Комплексометрическое титрование.

Кислотно-основное титрование

В основе метода лежит реакция нейтрализации, точка эквивалентности определяется при помощи индикаторов,  изменяющих свою окраску в зависимости от реакции среды. Основное уравнение:

H+ + OH-  = H2O;                                                                                          (1)

В зависимости от используемого титранта различают:

1. Ацидиметрическое титрование – для определения сильных и слабых оснований; основных солей; солей, образованных катионами сильных оснований и анионами слабых кислот. Титрант: 0,1 моль/л растворы кислот (соляная или серная).

2. Алкалиметрическое титрование – для определения сильных и слабых кислот; кислых солей; солей, образованных анионами сильных кислот и катионами слабых оснований; органических соединений с кислотными свойствами. Титрант: 0,1 моль/л растворы щелочей ( NaOH, KOH, Ba(OH)2 ).

Таблица 6 - Индикаторы методов кислотно-основного титрования

| Индикатор | Интервал перехода окраски | Показатель титрования pT | Изменение цвета |
| --- | --- | --- | --- |
| Метиловый оранжевый | 3.1 – 4.4 | 4.0 | Красный - желтый |
| Бромтимоловый синий | 8.0 – 9.6 | 8.0 | Желтый - синий |
| Фенолфталеин | 8.2 – 10.0 | 9.0 | Бесцветный - красный |

Окислительно-восстановительное титрование

В основе метода лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при изменении соотношении концентраций окисленной и восстановленной форм в процессе титрования.

1. Перманганатометрия – для определения восстановителей и окислителей (ионов Fe2+, пероксида водорода, нитрата натрия и другие). Основное уравнение:  MnO4+ 8H++5ē         Mn2++ 4H2O;	         (2)

Титрант: 0,1 моль/л раствор перманганата калия.  Метод безындикаторный.

2. Йодометрия – для определения окислителей, восстановителей (настойка йода, сульфит натрия, антипирин и другие). Основные уравнения:

I2+2ē = 2I-;    2I- - 2ē =I2 ;	(3)

Титранты: 0,1 моль/л раствор тиосульфата натрия и  0,1 моль/л раствор йода. Индикатор: 1% раствор крахмала.

Комплексономентрия

В основе метода лежит реакция комплексообразования. В качестве титранта используется 0,05 моль/л или 0,1 моль/л трилон Б.

Основное уравнение:  H2Y2-+ Me2+= MeY2-+2H+;	        (4)

Определение проводят в аммиачном буферном растворе (pН = 10).

Индикатор: эриохром черный Т.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА С В МОЧЕ

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндофенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндофенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина C в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндофенола;

А – количество мл дихлорфенолиндофенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

0,3 × 0,088 × 1500 = 39,6 мг;	                     (5)

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

Вывод: при определении количества витамина С в моче исследования показали, что содержание витамина С в моче равно 39,6 мг. Данное число соответствует норме (20-40 мг).

День 6 (07.06.19)

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА БИООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

    - Заполнить таблицу

Таблица 7 - Качественные реакции на органические вещества

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок | Биуретовая | Сине-фиолетовый |
|  | Нингидриновая | Сине-фиолетовый |
|  | Ксантопротеиновая | Желтый |
|  | Реакция Фоля | Черный |
| Глюкоза | Троммера | Коричнего-красный |
| Сахароза | Троммера | Голубой |
| мальтоза | Троммера | Желто-оранжевый |
| Крахмал | С йодом | Синий |

    - С помощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном  флаконе. Ход определения записать.

Таблица 8 – Качественные реакции

| Название реакции | Реактивы | Открываемая группа |
| --- | --- | --- |
| Биуретовая | В пробирку налейте 5 капель 1% раствора яичного белка, 3 капли 10% раствора NaOH и 1 каплю 1% раствора CuSO4. Аккуратно встряхните. | Пептидные связи (- СО – NH -) |
| Нингидриновая | В пробирку налейте 5 капель 1% раствора яичного белка и 5 капель 0.5% раствора нингидрина. Встряхните и нагрейте до кипения. | Альфа-аминогруппа |
| Ксантопротеиновая | В пробирку налейте 5 капель 1% раствора яичного белка и 3 капли конц. HNO3.Осторожно нагрейте, затем охладите под струей холодной воды и добавьте 10 капель 10% раствора NaOH. | Циклические АК |
| Реакция Фоля | К 5 каплям яичного белка добавьте 5 капель реактива Фоля. Смесь нагреть до кипения и охладить под струей холодной воды. | Сульфидные мостики |
| Реакция Троммера | Возьмите 3 пробирки. Добавьте по 10 капель растворов: в 1-глюкозы, во 2 - мальтозы, в 3- сахарозы. Затем во все пробирки добавьте по 10 капель 10% р-ра NaOH и 2 капли 5% р-ра CuSO4. Перемешать. Все пробирки нагреть на спиртовке. | Карбоксильная группа |
| С йодом | Возьмите пробирку. Налейте 10 капель 1% р-ра крахмала и 1 каплю 1% раствора йода. |  |

Вывод: провели качественные реакции на белки и углеводы (глюкоза, сахароза, мальтоза, крахмал).