ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Сарыглар Алдын-Сай Аяновна

ФИО

Место прохождения практики: Фармацевтический колледж

с «8» июня 2019 г.   по «14» июня 2019 г.

Руководители практики: Лихошерстова Е.В.

Методический – Ф.И.О. (его должность) ______________________________

Красноярск 2019

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

- Строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 | 6 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График  выхода на практику

|  | Дата | Часы работы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.06.19 | 8:00-13:35 |  |  |
| 2 | 10.06.19 | 8:00-13:35 |  |  |
| 3 | 11.06.19 | 8:00-15:20 |  |  |
| 4 | 12.06.19 | 8:00-15:20 |  |  |
| 5 | 13.06.19 | 8:00-15:20 |  |  |
| 6 | 14.06.19 | 8:00-15:20 |  |  |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места | 111111111 122 уке | 11 |  | 11111111111111111й1111 | 1111 |  |
| Центрифугирование |  |  |  | 1 |  |  |
| Фотометрирование |  |  |  |  |  |  |
| Термостатирование |  |  |  |  |  |  |
| Пипетирование |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление растворов |  |  |  |  |  |  |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  |  |  |  |
| Титрование |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  |  |  |  |

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала - организация рабочего места для биохимического исследования; День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом - работа с сушильным шкафом - работа с центрифугой - работа с ФЭКом - работа с градуирированными пипетками - работа с мерными цилиндрами, колбами - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема День 3. Приготовление растворов заданной концентрации - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления День 4. Построение калибровочных графиков. - приготовление стандартных растворов - построение калибровочных графиков - работа на ФЭКе День 5. Определение витаминов в биологической жидкости - исследовательская работа - определение витамина С в моче титриметрическим методом. - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - качественные реакции на органические вещества - зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Теория и практика  лабораторных биохимических  исследований

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика.

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора точной  концентрации из навески

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора из фиксанала.

- Проведение титриметрического метода исследования.

11. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося  Сарыглар Алдын-Сай Аяновна

Группы 205-2  специальности    Лабораторная диагностика   Проходившего (ей) учебную практику с 01 июня  по 07 июня 2019 г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

1.Цифровой отчет

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: -ОТ при работе в биохимической лаборатории: -Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами; -Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования; -Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований; |  |
| 2 | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ; (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф) Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. |  |
| 3 | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) |  |
| 4 | Построение калибровочного графика |  |
| 5 | Определение витаминов и в биологических жидкостях |  |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. |  |

День 1.

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ.

Техника безопасности при работе с химическими реактивами

- Перед работой проверяется исправность электрооборудования, наличие заземления.

- При определении запаха химических веществ, следует нюхать осторожно, направляя движением руки.

- Нагревание обычной посуды на открытом огне без асбестовой сетки запрещается.

- При нагревании жидкости в пробирке держат ее отверстие в сторону от себя и от других.

- Работа с ядовитыми веществами, а также с органическими растворителями проводится только в вытяжных шкафах.

- Работу с ядовитыми веществами проводят в резиновых перчатках и защитных очках.

- Щелочи следует брать из банки щипцами.

- Смешивание и разбрызгивание химических реактивов сопровождается выделением тепла следует проводить в термостойкой или фарфоровой посуде.

- Нагревание ядовитых веществ, проводится в круглодонных колбах.

- Работать в специальной одежде (халат, шапочка, сменная обувь)

Техника безопасности при работе с биологическим материалом

- Работать с биологическим материалом необходимо в специальной одежде (халат, шапочка, сменная обувь), при угрозе разбрызгивание крови- маска, защитных очках в фартуке.

- Все повреждения на коже рук должны быть заклеены лейкопластырем, необходимо избегать порезов и уколов.

- Запрещается пипетирование крови ртом, необходимо использовать резиновые груши или автоматические дозаторы.

- По окончании работы проводят дезинфекцию рабочего стола.

  - Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Характеристика дезинфицирующих средств

| Дезсредство | Активное вещество | Назначение дезсредства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Раствор хлорамина Б | Бензолсульфохлорамиднатрия, содержание активного хлора 26% | Гр(-) и Гр(+) бактерии, в том числе мукобактериум туберколоси, вирусы, патогенные грибы( дерматофийтон, кандида) | 0,5-1% вирусы и бактерии (кроме туберкулеза); 5%- кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 1-2% дезинфекция крови; |
| Аквахлор | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84% содержание активного хлора- 1,52г | Гр(-) и Гр(+) бактерии, в т.ч мукобактериум туберколоси, вирусы, патогенные грибы. | 0,15-0,03% бактерии (кроме туберкулеза); 0,06-1% кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 0,3% дезинфекция крови; |
| Биолок | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 5,75% | Гр(-) и Гр(+) бактерии, в т.ч мукобактериум туберколоси, вирусы, патогенные грибы, плесневые грибы. | 0,1-0,3% бактерии (кроме туберклеза); 0,5-1% вирусы и кандидоз; 1-0,5% дерматофитоз, туберкулез; |
| Трилокс | N,N-бис(аминопропил) додециламин 3,8% алкилдиметилбензидаммоний хлорид 3,8% | Гр(-) и Гр(+) бактерии, в т.ч мукобактериум туберколоси, вирусы, патогенные грибы. | 0,1-0,2% бактерии; 0,5-0,7% вирусы; 0,3% кандидоз; 1-2% дерматофитоз; 0,5-1% туберкулез; |
| Аламинол | Алкидиметилбензиламмоний хлорид 5% глиоксаль 8% | Гр(-) и Гр(+) бактерии, в т.ч мукобактериум туберколоси, вирусы, патогенные грибы. | 1-3% бактерии; 5% вирусы; 3-5% кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; |
| Лизарин | N,N- бис(3-аминопропил) алкилдиметилбензидаммоний хлорид 5% | Гр(-) и Гр(+) бактерии, в т.ч мукобактериум туберколоси, вирусы, патогенные грибы. | 0,05-0,5% бактерии (кроме туберкулеза); 0,2-0,075% вирусы; 0,2-1% кандидоз,герматофитоз; 0,5-1% туберкулез; |
| Макси-дез | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 4% | Гр(-) и Гр(+) бактерии, патогенные грибы (кандида) | 0,5-1% бактерии; 5% кандидоз; |

Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дезсредство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | Лизонин, Исосепт, Стерилиум | 30 сек-1 мин | Несколько раз в день |
| перчатки | Раствор 3% хлорамина Раствор 6% перекиси водорода | 1 час | 1 раз в день |
| Спец.одежда | Раствор 1% хлорамина Аламинол 1- 8% | 1 час 60-90 мин | 1 раз в день |
| Пробирки | Дезаксон 1% Бианол 20% Глутарал КолдСпор 20% | 45 мин 15 мин 240-600 мин | 1 раз в день |
| Дозаторы | Бианол 20% Лизоформин 3000- 8% | 15 мин 1 час | 1 раз в день |
| Наконечники дозатора | Сайдекс Раствор формалина 4% | 240-600 мин 1 час | 1 раз в день |
| Кюветы ФЭКа | Раствор 6% перекиси водорода | 1 час | 1 раз в день |
| Поверхность столов | Аламинол 1- 8% | 60-90 мин | После каждого исследования |
| Полы | Анолит АНК Супер 0,02-0,05% | 20 мин | 1 раз в день |
| кровь | Септустин М 18-18,5% кальциягипохлорид | 90-120 мин 1 час | 1 раз в день |
| Моча | Октава 2- 6% | 30-90 мин | 1 раз в день |
| Пипетки | Дезоксан | 45 мин | 1 раз в день |

День 2.

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ.

1.Заполнить таблицу

Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Сушка различных изделий лабораторного оборудования, проведение термических испытаний, стерилизации | Время разогрева не более 90 мин, температурный max= +200 ℃ |
| ФЭК | Измерение концентрации веществ в окрашенных растворах по их плотности светопропускания | Спектральный диапазон в пределах от 315 до 980 нм |
| Термостат | Поддержание в камере постоянной температуры в течение определенного времени | Разогрев не более 70 мин, температурный min = +30 ℃, max = +120℃ |
| Центрифуга | Отделение осадка от надосадочной жидкости | Скорость от 200 об/мин До 3000 об/мин |
| Дозатор автоматический | Автоматическое отмеривание и выдача заданного количества вещества в виде порции | - |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила и последовательность работы на приборе ФЭК

- Присоединить колориметр к сети;

- Включить тумблер «Сеть»;

- Открыть крышку кюветного отделения;

- Выдержать колориметр во включенном состоянии 15 мин;

- Нажать клавишу «Ш» (0), измерить нулевой отсчет;

- Установить в кюветное отделение кюветы с контрольным раствором (в дальнее гнездо кюветодержателя) и исследуемый раствор (в ближнее гнездо);

- Установить необходимый светофильтр и соответствующий фотоприемник;

- Ручку кюветодержателя установить в правое положение;

- Закрыть крышку кюветного отделения, нажать клавишу «К» (1);

- Ручку кюветодержателя установить в правое положение;

- Нажать клавишу «Д» (5). Отсчет на цифровом табло справа от мигающей запятой соответствует оптической плотности исследуемого раствора.

Правила и последовательность работы с термостатом

Алгоритм работы:

- Термостат включают в сеть поворотом тумблера в положении «Сеть» (при этом загорается правая сигнальная лампочка – нагреватель включен);

- Выставляют нужную температуру;

- По движении заданной температуры загорается левая лампочка (нагреватель отключен), а правая выключается;

- Если надо, включают кнопку «ускоренный разогрев», при этом загораются обе лампочки.

Правила работы:

- Не включать термостат без заземления;

- Запрещается помещать в камеру термостата материалы, воспламеняющиеся при температуре термостатирования;

- При работе на аппарате необходимо стоять на сухом полу и резиновом коврике;

- Не прикасаться к приборам и розеткам мокрыми руками;

- Не снимать кожух с включенного в сеть аппарата;

- Запрещается открывать термостат во время работы;

- Исследуемый материал помещают в термостат в стеклянной или пластиковой посуде;

- Запрещается помещать посуду на дно термостата

Правила и последовательность работы с центрифугой

Алгоритм работы:

- Включить прибор в сеть;

- Нажать кнопку «Сеть», открыть крышку;

- Составить пробирки, в соответствии с правилом;

- Закрыть крышку;

- Задать время и скорость вращения ротора (скорость от 200 об/мин до 3000 об/мин);

- Нажать кнопку «Старт»

- Открыть крышку можно после полной остановки.

Правила работы:

- Центрифуга должна стоять на устойчивом, тяжелом столе;

- Во время центрифугирования крышка центрифуги должна быть плотно закрыта;

- Центрифугировать можно только четное число пробирок, с равным количеством по весу вещества, поставленных одни против другой (если число пробирок нечетное ставят одну пробирку с дистиллированной водой в том же объеме, что и остальные);

- После выключения центрифуги нужно подождать, пока не закончится вращение, а затем уже открывать крышку.

Правила работы с сушильным шкафом

Алгоритм работы:

- Перед началом эксплуатации сушильного шкафа необходимо произвести его сушку (нагревают шкаф до 149-200°C и выдерживают 1-2 часа);

- Установить загрузку на полки рабочей камеры, для равномерного нагрева необходимо, чтобы объем садки был не более 70 % от объема рабочего пространства;

- Плотно закрыть дверцу;

- Установить указатель терморегулятора шкафа на нужную температуру;

- Перевести терморегулятор на положение 1;

- Включить нагреватели сушильного шкафа при помощи универсального переключателя.

Правила работы:

- Проверить заземление;

- Проверить исправность токоведущих частей;

- Загрузку шкафа производить при температуре не выше 40-50°C;

- Загружать, выгружать шкаф во время работы шкафа запрещается;

- Запрещается помещать в шкаф воспламеняющиеся и горючие материалы;

- Выгрузку шкафа производить при температуре не выше 40-60°C.

Таблица перевода объемов выраженных  мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | 5000 |
| 1 мл | 1000 | 1000 |
| 0.5 мл | 500 | 500 |
| 0.2 мл | 200 | 200 |
| 0.1 мл | 100 | 100 |
| 0.05мл | 50 | 50 |
| 0.02 мл | 20 | 20 |
| 0.01 мл | 10 | 10 |

Определение цены деления мерной посуды

| посуда | объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1 |
|  | 100мл | 1 |
|  | 250 мл | 5 |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0,01 |
|  | 2 мл | 0,02 |
|  | 5 мл | 0,05 |
|  | 10 мл | 0,1 |
| Бюретка | 25 мл | 0,1 |

Расчеты:

(20-10):10=1      0,2-0,1/10=0,01;       2-1/10=0,1

(20-10):10=1      0,4-0,2/10=0,02;

(100-50):10=5    1-0,5/10=0,05

День 3.

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи.

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации.

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH  из сухой навески.

- Приготовить 500 г  5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл. 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н.

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления  500г 20% сульфата натрия.

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной  кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл  2н раствора.

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

- Приготовить методом разбавления 250мл.0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления  50г.8%-ного раствора.

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-го.

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия

Алгоритм приготовления раствора заданной концентрации

- Приготовить посуду и оборудование мерная колба на 50 мл, воронка, химический стакан, лопатка, аптечные весы, разновесы, глазная пипетка;

- На весах отвешать 58,5г NaCl. Разновесы: 50г, 5г, 2г, 1г, 500мг; 
 NaCl через воронку высыпать в мерную колбу;

- В мерную колбу налить 1/3 объема воды. Перемешать;

- Добавить воды ниже риска на 1 см;

- Докапать в оставшееся пространство пипеткой воду;

- Разлить по склянкам и наклеить этикетки.

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для  приготовления 500мл 0,5 н раствора.

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

День 4.

Тема: Построение калибровочных графиков.

1.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5.

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07.

3.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05.

4.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28.

5.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции  0,55.

6.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225.

Требования к калибровочному графику:

Усредненные значения оптической плотности (экстинкции) наносят на калибровочную бумагу. 
На оси абсцисс (горизонтальная) с соблюдением одинаковых интервалов в равномерно возрастающей концентрации откладывают показатели содержания вещества в растворе. На оси ординат (вертикальная) соответствующее величины экстинкции, калибровочная кривая прокладывается таким образом, чтобы по возможности большее число точек (3 или 5) лежало на линии, остальные располагались равномерно, отклоняясь в ту или другую сторону.
Расположение кривой определяют так, чтобы она исходила из нулевой отметки под углом 45°. График зависимости поглощения вещества представляет собой прямую линию. Калибровку следует проверять не менее 2 раз в год.

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы

- научиться строить калибровочный график

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5.

Методы титрования

- Кислотно-основное тирование

В основе метода лежит реакция нейтрализации точка эквивалентности определяется при помощи индикаторов, изменяющих свою окраску в зависимости от реакции среды. Основное уравнение:

H+OH = H2O

В зависимости от используемого титранта различают:

- Ацидемитрическое титрование – для определения сильных и слабых оснований; основных солей; солей, образованных катионами сильных оснований и анионами слабых кислот. Титрант 0,1 моль/л растворы кислот (соляная и серная)

- Алкалиметрическое титрование – для определения сильных и слабых кислот; кислых солей; солей, образованных анионами сильных кислот и катионами слабых оснований, органических соединений с кислотными свойствами. Титрант 0,1 моль/л растворы щелочей.

- Окислительно- восстановительное титрование

В основе метода лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при изменении соотношении концентраций окисленной и восстановленной форм в процессе титрования. Перманганометрия. Основное уравнение:

MnO4 + 8H+ 5e=Mn+4H20.

Титрант: 0,1 моль/л раствор перманганата калия. Метод безиндикаторный.

- Комплексонометрия

В основе метода лежит реакция комплексообразования. В качестве титранта используются 0,05 моль/л трилона Б. Основное уравнение:

H2Y+Me = MeY+2H

Реакция определения проводят в аммиачно буферном растворе ph=10.

Определение витамина С в моче

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндлфенол 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндлфенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндлфенола;

А – количество мл дихлорфенолиндлфенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

День 6.

Тема: качественные реакции на биоорганические соединения.

1.Заполнить таблицу

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок | Биуретовая | Сине-фиолетовый |
|  | Нингидриновая | Сине-фиолетовый |
|  | Ксантопротеиновая | Желтый |
|  | Реакция Фоля | Черный |
| Глюкоза | Троммера | Коричнего-красный |
| Сахароза | Троммера | Голубой |
| мальтоза | Троммера | Желто-оранжевый |
| Крахмал | С йодом | Синий |

2.Спомощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном  флаконе. Ход определения записать:

| Название реакции | Реактивы | Открываемая группа |
| --- | --- | --- |
| Биуретовая | В пробирку наливают 5 капель раствора яичного белка, 3 капли раствора NaOH и 1 каплю раствора CuSO4 Встряхнуть. | Пептидные связи (-CO-NH-) |
| Нингидриновая | 5 капель раствора яичного белка и 5 капель раствора нингидрина. Встряхнуть нагреть до кипения. | Альфа- аминогруппа |
| Реакция Фоля | 5 капель яичного белка и 5 капель реактива Фоля. Смесь нагревают до кипения и охлаждают под струей холодной воды. | Сульфидные мостики |
| Ксантопротеиновая | В пробирку налить 5 капель яичного белка и 3 капли конц.HNO3. Осторожно нагрейте, затем охладите под струей холодной воды и добавьте 10 капель NaOH. | Циклические АК |
| Реакция Троммера | Возьмите 3 пробирки. Добавьте по 10 капель растворов в 1-глюкозы, во 2-мальтозу, в 3-сахароза. Затем во все пробирки добавьте по 10 капельNaOH и 2 капли CuSO4 смешать, все пробирки нагреть на спиртовке | Карбоксильная группа |
| С йодом | Возьмите пробирку добавьте 10 капель крахмала, прилить 5 капель йода. |  |

2.Текстовой отчет

1. Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики;

-Строила калибровочные графики

-Проводила качественные реакции на органические соединения

-Вела учетно-отчетную документацию

2.Самостоятельная работа;

Работа с нормативными документами  и законодательной базой;

-Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в КДЛ ЛПУ от 17 января 1991г;

-СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемические требования к обращению с медицинскими отходами» от 9 декабря 2010г;

Поиск электронных информации;

3.Помощь оказана со стороны методического и непосредственного руководителя Лихошерстовой Е.В.

4.Замечания и предложения по прохождению практики нет. В ходе практики мной были хорошо усвоены и закреплены знания по дисциплине «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Общий руководитель практики___________   ________________________

(подпись)                      (ФИО)

М.П.организации