**12.12.2017**

***3 День прохождения производственной практики в КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского в Клинико-Диагностической Лаборатории:***

Работа на центрифуге

Ознакомилась с правилами работы на центрифуге

**Правила работы на центрифуге**


1.Установить на ровной поверхности;

2.Уравновесить четное количество пробирок (друг на против друга);

3.Включаем в сеть, плотно закрыв крышку;

4.Выстраеваем режим работы (1500 тысячи оборотов в мин. На 15 мин);

5.По истечению времени режима работы нажимаем кнопку «стоп», ждем полной остановки центрифуги вынимаем пробирки.



В третий день было зарегистрировано 117 бланков мочи.